Załącznik nr 12 do  SIWZ

………………………………………

Pieczęć Zakładu Kominiarskiego 	                                                                              ……………………..., dnia …………………..

Protokół Nr…../…….

z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynku będącym własnością/ zarządzanych przez*:

położonym w ………………………….. przy ul. …………………………………….nr………………………….

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego……………………………………….……………………………………………………………….
(art. 62 ust. 6 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane) przy współudziale ……………………………......................

w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 2016 poz. 290) wraz 
z późniejszymi zmianami.

Zakres czynności kontrolnych podano na odwrocie protokołu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTĘPUJE:

1. Objęte kontrolą przewody – kanały kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne odpowiadają przepisom w zakresie czynności zawartym na odwrocie protokołu*.

2. Objęte kontrolą przewody – kanały kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne nie odpowiadają w/w przepisom. Wykonane konstrukcje, urządzenia pomocniczo kominowe i inne elementy nie mieszczą się w zakresie obowiązujących norm*.

3. Stwierdzono: nieprawidłowości/ uwagi/ zalecenia*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane, wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania, zagrażające zdrowiu i życiu, podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI …………………  Podpisy osób			       Protokół sporządził

uczestniczących w kontroli                           mistrz kominiarski

……………………………….         ………………………..

(pieczątka i podpis)

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca obiektu budowlanego

2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę

3. Terytorialnie właściwy Organ Nadzoru Budowlanego

(w przypadku wymaganego wszczęcia postępowania)*

Potwierdzenie odbioru protokołu:               dnia ………………podpis ………………………………………

ZAKRES BADANIA TECHNICZNEGO PRZY OKRESOWEJ KONTROLI URZĄDZEŃ KOMINOWYCH

OBEJMUJE SPRAWDZENIE

- Drożności przewodów kominowych.

- Siły ciągu kominowego (ciśnienia) gwarantującego prawidłowe działanie podłączonych do przewodów urządzeń.

- Czy nie występują uszkodzenia:

- przewodów kominowych na całej ich długości

- kanałów, czopuchów, rur, łączników, itp.

- włazów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych wyciorowych), ław kominiarskich

- nasad kominowych.

- Czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, zgodnie z §34.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych, kanałów, czopuchów, rur i nasad kominowych.

- Czy nie dokonano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych: wentylacyjnych, spalinowych 
i dymowych.

- Czy pomieszczenia (lokale) w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły CO itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne, w tym wywiewne i nawiewne.

- Czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

- ………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………..

Uwaga:

- Należy skreślić nie objęte kontrolą pozycje.

- Należy dopisać ewentualne czynności kontrolne nie uwzględnione powyżej.

Załącznik

do protokołu nr ………………… ..  z dnia ………………… z okresowej kontroli przewodów

kominowych w budynku przy ulicy  …………………………. nr lokalu  ……………………….

1. Rodzaj ogrzewania lokalu

Piece kaflowe              ………………………………………………………………….

Co gazowe                  ………………………………………………………………….

( rodzaj pieca,  lokalizacja    ……………………../……………………………………

Co miejskie                ……………………………..

Inne / lokalizacja        ……………………………/……………………………………

2. Wentylacja wywiewna:             sprawna / niesprawna

Uwagi:     kuchnia                     ………………………

Łazienka                   ………………………

3. Wentylacja nawiewna:              sprawna / niesprawna / brak

Uwagi:          ……………………………………………………………………………………….

4. Zabezpieczenie przewodów spalinowych i dymowych

Uwagi:          ……………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zostałem poinformowany o występujących zagrożeniach i zobowiązuję się niezwłocznie usunąć następujące usterki:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis kominiarza:                                                                                                                      Podpis lokatora (czytelny)

………………………………….                                                                                                           ……………………………….