## Zad.nr 1-meble laboratoryjne
Załącznik nr 1 - Zadanie nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 - DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH NA WYPOSAŻENIE PRACOWNI
Lp. | Pozycja | Nazwa szkoły | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku Vat | Łączna cena netto | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu np. nazwa, nr identyfikujący produkt, itp.
1 | 6.1 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) - poz. 6.1 | stanowisko demonstracyjne | Wymiary 180x60x90; - blat konglomerat kwarcowo-granitowy , obrzeża proste,- oczomyjka nablatowa (do przemywania oczu i twarzy),- szafka laminowana zlewozmywakowa instalacyjna, - szafka laminowana z 1 szufladą i drzwiczkami, - 1 miejsce do siedzenia, palnik gazowy z butlą zamontowaną pod stołem, wysuwany pulpit pod laptop | szt. | 1
2 | 6.2 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | wyciąg mobilny | NASTOŁOWE DYGESTORIUM MOBLINE - PARAMETRY TECHNICZNE: Wymiary zewnętrzne całkowite 700/500/970 /standard/. Konstrukcja z trzech stron szkło hartowane 6 mm. Blenda frontowa dzielona wykonana ze szkła organicznego/poliwęglan lity/ z możliwością podniesienia połowy przesłony i całkowite otwarcie przestrzeni roboczej. Blat roboczy szkło hartowane 8 mm. Lampa LED oświetlająca przestrzeń roboczą , lampa LED UV 2-gniazda elektryczne. Filtr węglowy Organosob. Wydajność wentylatora regulowana 2- stopniowo 405 m3/h i 580 m3/h. | szt. | 1
3 | 6.3 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | Stanowsko laboratoryjne 2 osobowe | Stanowisko przyścienne 2-osobowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej, blat z litej ceramiki technicznej, wyposażone w zlew 1-komorowy chemoodporny 350x350 i baterię stojącą 2-kurkową , dodatkowo wyposażony w zawór gazowy umieszczony na blacie (gaz z butli – 1 butla na wszystkie stanowiska). Wymiary: 121x60x85 cm. Nad blatem szafka na drobny sprzęt laboratoryjny (pod szafką panel elektryczny z gniazdem). W przestrzeni między nadstawką i blatem suszarka do szkła. Przy stanowisku 2 taborety laboratoryjne z regulowaną wysokością ze sklejki | szt. | 5
4 | 6.5 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | szafa na odczynniki | Szafa przeznaczona jest dla pracowni fizyczno-chemicznej, do bezpiecznego, zgodnego z przepisami przechowywania odczynników chemicznych. Niebezpieczne opary chemikaliów są skutecznie odprowadzane za pomocą zamontowanego wyciągu elektrycznego. Drzwi zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do substancji chemicznych. Kolor drzwi: szary RAL7035, kolor korpusu: szary RAL7035, nośność korpusu: 500 kg, nośność półki: 60 kg, głębokość całkowita: 530 mm, szerokość całkowita: 1200 mm, wysokość całkowita: 1970 mm. | szt. | 1
5 | 6.9 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | zlew ceramiczny kwasoodporny+pojemnik na zlewki | Zlew ceramiczny kwasoodporny+pojemnik na zlewki, wymiary zlewu 50x40 z szafką montażową | szt. | 1
6 | 9.1 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Traugutta 4, Police (dawne Gimnazjum nr 3) | laboratorium mobilne wielofinkcyjne - innowacyjna metoda przekazywania wiedzy z fizyki. Laboratorium zawiera szuflady z wyposażeniem do mechaniki, ciepła, optyka, akustyka, elektryczność, chemia ogólna, fizjologia roślin, urządzenia bilogiczne. | Wyposażenie laboratorium stanowi 5 szuflad, zawierających pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii i biologii umożliwiających wykonywanie doświadczeń. Podstawowe parametry laboratorium: wymiary: 94x66x138 cm ( wysokość / głębokość / szerokość ) Blat wykonany z HPL ( laminat najwyższej jakości ) Obramowanie stanowiska wykonane z aluminium Przód, tył i boczne panele wykonane ze stali pokrytej specjalną powłoką ochronną Zasilanie w gaz i wodę Zasilanie w elektryczność ( zwijany kabel 6 m ) Kółka jezdne (4 w tym 2 z hamulcem) Zlew oraz kran (składany w miarę potrzeby) Trzy zamki ( lewe i prawe drzwi oraz szuflady ) | szt. | 1
7 | 1.3 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | krzesła do Sali chemicznej obrotowe | regulację wysokości siedziska, regulację odległości siedziska od oparcia, regulację kąta nachylenia siedziska względem oparcia. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Lekka, a stabilna nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna, | szt. | 6
8 | 2.1 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | stół laboratoryjny dla uczniów | stół dwuosobowy na stalowym stelażubez zabudowy szafkowej , długość 1200mm, głębokość 500-600mm, wysokość 750 mmm; Stelaż stołu metalowy malowany proszkowo chemoodporną farbą epoksydową a blat z litej ceramiki LCT | szt. | 2
9 | 2.2 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | stól laboratoryjny z małym zlewem | stól laboratoryjny z małym zlewem (stół demonstracyjny nauczycielski) o wymiarach 190cm na 80cm na 90cm w wersji zmontowanej; Stelaż stołu metalowy malowany proszkowo chemoodporną farbą epoksydową a blat z litej ceramiki LCT | szt. | 1
10 | 2.3 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | meble do Sali chemicznej na szkło i inne potrzebne materiały | zestaw 4 segmentów szkolnych z płyty wiórowej, wymiary gabarytowe każdego segmentu: 800 mm-szerokość , 400mm głębokość i wysokość 1850 mm w wersji zmontowanej. W każdym 4 półki, 2 zamykane na drzwiczki. | szt. | 1
11 | 1.3 | Szkoła Filialna w Niekłończycy, Niekłończyca 36 | szafa laboratoryjna | Szafa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze popiel. Drzwi posiadają wzmocnioną konstrukcje, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Szafa wyposażona jest w pięć półek (w tym podłoga) nośności 50 kg każda. Wymiary: 58 x 38 x 190 cm (szerokość, głębokość, wysokość) | szt. | 1
12 | 5.3 | Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkol. ul. WOP 19A, Trzebież (dawne Gimna. w Trzebieży) | stół demonrtacyjny z blatem ceramicznym | Stół o wymiarze 230x60x96 cm, wykonany na stelażu metalowym 25x25, w dolnej części szafki z płyty meblowej z obrzeżem z PCV. Blat pokryty płytkami kwasoodpornymi z obrzeżem aluminiowym lakierowanym farbą epoksydową | szt. | 1
13 | 5.4 | Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkol. ul. WOP 19A, Trzebież (dawne Gimna. w Trzebieży) | stoliki dla uczniów | Wymiary stołu 1800x600x760, wyposażony w blat o gr. 30 mm zaoblony z jednej strony pokryty folią chemicznie odporną, boczne obrzeża zakończone listwami aluminiowymi | komplet | 1
14 | 5.5 | Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkol. ul. WOP 19A, Trzebież (dawne Gimna. w Trzebieży) | szafa bezpieczeństwa na odczynniki | Szafa wykonana z metalu, półki z regulowaną wysokością. Wymiary 180x80x40, wyposażenie rura z PP 2x1,5m, kolanko x 2 szt, maskownica wentylacji . | szt. | 1
15 | 5.6 | Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkol. ul. WOP 19A, Trzebież (dawne Gimna. w Trzebieży) | szafa na sprzęt | Szafa metalowa wykonana w całości z metalu malowana farbami proszkowymi, cała przeszklona, 4 regulowane półki, wymiary : szer. 90 cm, gł. 40 cm, wys. 185 cm | szt. | 1
16 | 5.7 | Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkol. ul. WOP 19A, Trzebież (dawne Gimna. w Trzebieży) | szafka wodna ze zlewem (chemoodpornym) | Blat pokryty laminatem, zlew chemoodporny, wymiary 1000x450x1990mm | szt. | 1
17 | 6.1 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Szafa metalowa z odciągiem | Szafa metalowa z odciągiem. Kolor: popielaty Wyposażenie: Szafa na odczynniki, rura z PP 2x1,5m lub rura alu 3m, kolano x 2szt, maskownica wentylacji, kieszeń na dokumenty (karty charakterystyk itp); wymiary SxGxW 1000x450x895mm | szt. | 2
18 | 6.2 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Dygestorium | Przeszklona komora, zaopatrzona w wydajny wentylator stale wydmuchujący z niej powietrze poza teren laboratorium, jej podstawowym zadaniem jest zapobieganie wydostawania się do atmosfery laboratorium szkodliwych substancji (toksycznych); Wymaga podłączenia do drożnego przewodu kominowego oraz dostępu do gniazdka elektrycznego 230V i instalacji wodno-kanalizacyjnej (woda zimna). Wymiary: 1265 x 800 x 2160 mm | szt. | 1
19 | 6.3 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Pracownia chemiczna 26 stanowiskowa z kanałem na media | Zestaw mebli laboratoryjnych przeznaczonych do wspomagania ćwiczeń praktycznych na zajęciach z chemii dostosowane do 26 uczniow. W skład zestawu do wyposażenia pracowni wchodzą: 1. Biurko 2-szafkowe /do demonstracji/ - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w dwa zasilacze laboratoryjne prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów, płyta buk, stelaż kolor dowolny, płytki kolor beżowy, konstrukcja stołu - rura kwadratowa 25x25mm, blat stołu - płytki ceramiczne, wymiary blatu 1820mmx750mm, H-930 mm 2. Biurko 1-szafkowe, wymiary blatu 1300x580 mm, wysokość 750 mm, płyta buk. 3. Krzesło obrotowe dla nauczyciela, regulacja wysokości, głębokości i odchylenia oparcia, tapicerowane, kolor dowolny. 4. Stolik uczniowski 3-osobowy z płytką zasilającą (10 szt.) o wymiarach 1800 x 570 x 760 mm, blaty z laminatem HPL . 5. Krzesło szkolne uczniowskie (30 szt.), sklejka kolor naturalny, stelaż zielony, wysokość siedziska 430 mm 6. Kanał zasilający do prowadzenia mediów (prąd, woda, gaz z butli), wyposażony w 6 zlewów chemoodpornych, baterie pojedyncze do wody oraz zawory gazowe wraz butlą umieszczoną w przedniej części kanału. Blat pokryty płytkami ceramicznymi, szer. kanału 600, wys. 900 mm. | zestaw | 1
20 | 6.4 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Szafa na sprzęt laboratoryjny metalowa | Szafa do przechowywania sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz pomocy naukowych, wykonana w całości (łącznie z tylną ścianą) z płyty wiórowej o grubości 18mm, obustronnie laminowanej laminatem o wzmocnionej strukturze. Krawędzie płyty oklejone maszynowo trwałą okleiną PCV o gr. 2mm. Od wewnątrz w całości wyłożone wykładką z chemoodpornego polipropylenu. Drzwi pojedyncze lub podwójne w połowie dzielone, z zawiasami zewnętrznymi (nie są narażone na działanie odczynników chemicznych) oraz zamkiem ryglowym patentowym. 4 półki wyłożone polipropylenem. Otwory wentylacyjne (do zasysania powietrza z zewnątrz) w dolnej części tylnej ściany i dolnych drzwiach. W górnej części zamontowany króciec o średnicy Ø 100mm umożliwiający podłączenie do istniejącej wentylacji zewnętrznej. Kanały wlotowe są dobrane do wymiaru kroćca wylotowego, by wewnątrz wytwarzane było lekkie podciśnienie uniemożliwiające wydostanie się na zewnątrz szkodliwych i niebezpiecznych oparów. Szafy usadowione na podeście stalowym wykonanym z profili stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową. Wyposażenie dodatkowe - wentylator odciągowy. Kolor jasnoszary. Wymiary: 1000x450x1900mm | szt. | 1
21 |  | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Zestaw mebli do pracowni chemicznej | Zestaw mebli do przechowywania sprzętu laboratoryjnego i pomocy dydaktycznych o wym. 320x180x38cm. Zestaw tworzą 4 moduły: 1 zamykany m=na jedną parę drzwi, w środku 6 półek, 2 - zamykany na dwie pary drzwi, pomiędzy nimi otwarta półka wys. Ok. 40 cm, 3 - od połowy wysokości do dołu zamykany na jedną parę drzwi, od góry 3 otwarte półki; 4 - zamykany na dwie pary drzwi wysokie na 80 cm i 100 cm, w środku 2 i 4 półki. Zestaw wykonany z płyty chemoodpornej. | zestaw | 1
0