Znak sprawy: FK.272.6.2019

|  |  |
| --- | --- |
| **CZĘŚĆ III** | **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)** |

**Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej**

**w granicach działki nr 86/2 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie”**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej o długości 140m (km1+515 do km1+655; wg projektu przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin) w pasie drogi powiatowej działka nr 86/2 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie polegająca
 na wymianie istniejącego rurociągu stalowego DN 100 na rurociąg z rur PE100 SDR11 PN16 ø225
 na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności. Ze względu na lokalizację rurociągu w pasie drogi powiatowej i wykonywaniem robót równolegle z realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Policach w/w przebudową w pasie drogi powiatowej działka nr 86/2 2 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej
 w Szczecinie, przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi opracować projekt organizacji ruchu uzgodniony z właściwym zarządcą drogi oraz Starostwem Powiatowym w Policach i wykonawcą przebudowy wg. proj. Przebudowa Połączenia Drogowego Police Szczecin.

W skład dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia wchodzą:

* Projekt budowlany zagospodarowania terenu Przebudowa sieci wodociągowej (odcinek
I dług. 140m; km1515-km1655
* Przedmiar robót - Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie
* STWiORB dla wykonania sieci wodociągowej w ul. Przęsocińskiej (działka dr. nr 86/2 obr. szczeciński 3017)
* Decyzja nr 1721/18 - Pozwolenie na budowę - wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin

Ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego OPZ.

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z umową, wyżej wymienioną dokumentacją, polskimi normami, obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów nowych, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z r. 2019 poz. 266) oraz z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne, gat. I, i bez uszkodzeń. Po zakończeniu zadania należy przedłożyć Zamawiającemu certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

Wymagania i warunki dotyczące zakresu i realizacji przedmiotu zamówienia określają materiały przetargowe/dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się z załączonymi do SIWZ dokumentami i dokumentacją projektową i ma ująć w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne
do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.