Zamawiający: ZGKiM Police, ul. Bankowa 18

Police, dnia 18.10.2011 r.

Dot: Zapytania do przetargu ogłoszonego na dzień  24.10.2011 na roboty budowlane:

ROBOTY  DEKARSKIE  NA  BUDYNKU MIESZKALNYM WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ  W  POLICACH  PRZY  UL

WOJSKA POLSKIEGO 16 – pokrycie z papy termozgrzewalnej ~327 m2

wraz z robotami towarzyszącymi

# Do zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:

- Przedmiar w pozycji nr 27 określa ilość papy przeznaczonej do utylizacji na 6,35 m3, co w pozycji numer 28 zostaje przeliczone na 860,06 kg papy. Prosimy o podanie mnożnika koniecznego do powyższego przeliczenia oraz uzasadnienie podania ilości 6,35 m3, jeśli kalkulacja zakłada zerwanie jednej warstwy papy na powierzchni  327,46 m2 oraz 90,82 m2 drugiej warstwy.

Powołując się na  art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego  odpowiadam:

- wyliczenie wagi rozebranej papy, przeznaczonej do utylizacji (poz. 28 przedmiaru):

327,46 + 9,82 (powierzchnia rozbiórki w m2)

* 2,55 kg/m2 (przyjęto wagę m2 papy po zważeniu arkusza papy zerwanej)

= 860,064 kg

- wyliczenie objętości rozebranej papy do transportu (poz. 27 przedmiaru):

327,46 + 9,82 (powierzchnia rozbiórki w m2)

* 0,020 – 0,021 m  (przyjęto średnią grubość warstwy rozebranej papy)

= 6,75 – 7,08 m3 – do przedmiaru przyjęto średnio 6,95 m3

W imieniu komisji przetargowej, Krystyna Szydelska.

Otrzymują:

- Wykonawca, który zadał pytania

- Umieszczenie na stronie internetowej