Police 2011.10.27

Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości  zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych

na   budowę uzbrojenie terenu działki nr 286/12 i 3337/1 przy ul. Wyszyńskiego w Policach

Burmistrz Gminy Police na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 ze zmianami),

ogłasza oraz wyjaśnia pytania do SIWZ

1. Ilość przewidzianych do montażu słupów?

Odpowiedź:

- słupa ocynkowanych typu Mabo 08/60/4, 13 kpl.,

- słupa ocynkowanych typu Mabo 09/60/4, 3 kpl.,

(zmieniono także w ogłoszeniach, przesunięto termin składania ofert na 07.11.2011 r.)

2. Ilość wysięgników z wyszczególnieniem typów?

Odpowiedź:

- wysięgnik jednoramienny szt. 14.

- wysięgnik dwuramienny 1800 szt. 2

3. Ilość opraw oświetleniowych wraz z kompletem przewodów?

Odpowiedź:

-  18 kpl.,

4. Czy należy ująć w wycenie kosztów licznik energii elektrycznej i zegar taryfowy ?

Odpowiedź:

- tak,

5. Ile ma być zamontowanych kompletów uziemień pogrążonych i przy których słupach?

Odpowiedź:

- 4 kpl. przy słupach nr 3/1, 3, 2/3 i 8,

6. Na których odcinkach (między którymi słupami) ma być ułożone uziemienie z płąskownika ocynkowanego – 130 m.?

Odpowiedź:

- od słupa istniejącego do słupa nr 3/SO i do szafki oświetleniowej.