Police 2011.10.28

Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości  zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych

na   budowę uzbrojenie terenu działki nr 286/12 i 3337/1 przy ul. Wyszyńskiego w Policach

Burmistrz Gminy Police na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 ze zmianami),

ogłasza oraz wyjaśnia pytania do SIWZ – część druga

1. Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z PN EN 295.

2. Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm  przenoszących normy zharmonizowane,  wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych, szkód górniczych i konieczność utrzymania100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i pytanie nr 2:

Występujące w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i jakościowych – dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych z opisywanymi oraz materiałów i urządzeń analogicznych pod względem technicznym, spełniających opisane w dokumentacji projektowej wymagania i parametry.

3. Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985. (Dz.U.2007. Nr 19 poz.115. O drogach publicznych) Art.39 p.3. lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500;1985 pkt 4.7), posiadania dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych, na bazie posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM, która potwierdza wzrost wytrzymałości rurociągu na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (6,4x104) po nasączeniu w paliwie i środku odladzającym-zgodnie z PN-B-04500; pkt 4.7.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Projektowana kanalizacja deszczowa nie znajduje się w pasie drogowym, stanowi odwodnienie placu przeznaczonego pod parking samochodów osobowych.

Kanalizację wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym, Specyfikacją techniczną warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót