Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 20.12.2011 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNO-USŁUGOWYCH PRZY UL. BANKOWEJ W POLICACH-ETAP III /BUDYNKI B, C i D/

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:

- Prosimy o potwierdzenie, że poprzez warunek udziału w postępowaniu przetargowym dot. posiadania wiedzy i doświadczenia zawarty w rozdziale V, pkt. 1.2 SIWZ, Zamawiający rozumie, iż wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane przy czym każda z tych robót obejmowała budowę budynku mieszkalnego (mieszkalno-usługowego) wielorodzinnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 700 m2.

- W rozdziale V pkt 1.2 SIWZ zapisano, że warunek posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia „zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane obejmujące budowę, co najmniej dwóch budynków mieszkalnych (mieszkalno-usługowych) wielorodzinnych o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 700 m2 każdy”.

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten oznacza, iż wykazanie przez wykonawcę roboty budowlane winny obejmować budowę co najmniej dwóch budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi, wielorodzinnych, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 700 m2 każdy.

- Jeżeli to możliwe, bardzo prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów lub ślepych kosztorysów w edytowalnym uniwersalnym formacie plików ‘ath’.

- W rozdziale III pkt. 1.1 SIWZ zapisano: „rozbiórka istniejących budynków o konstrukcji szkieletowej z elementów zawierających azbest, oznaczonych w dokumentacji projektowej (plansza rozbiórek) etapem II-segment 11BU i 11B, etapem VI-segment 9A i etapem V-łącznik wraz z częścią usługową 9AU”. Tymczasem:

- rozbiórka istniejącego budynku oznaczonego w dokumentacji projektowej (plansza rozbiórek-rys. nr 5-II) etapem II-segment 11BU-znajdowała się w zakresie robót postępowania przetargowego na budowę budynków E i A3 (etap II) z 2009 r. Proszę o wyjaśnienie, czy i w jakim zakresie zostały zrealizowane rozbiórki etapu II zgodnie z planszą rozbiórek;

- zgodnie z planszą rozbiórek (rys. nr 5-VI) obejmuje oprócz rozbiórki budynku nr 9A także rozbiórki znacznych ilości nawierzchni utwardzonych oraz zieleni. Czy rozbiórki nawierzchni utwardzonych wchodzą w zakres niniejszego postępowania?

- zgodnie z planszą rozbiórek (rys. nr 5-V) etap V obejmuje jedynie nawierzchnie utwardzone, zieleń, murki i śmietnik; łącznik znajduje się w etapie IV rozbiórek, natomiast brak jest budynku o oznaczeniu 9AU-być może Zamawiającemu chodziło o budynek 9B/U, którego rozbiórka znajduje się jednak także w etapie IV. Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie rozbiórek.

- Na Rys nr 5-II Bankowa rozbiórki etap II nie naniesiono oznaczeń na obiekty przeznaczone do rozbiórki. Oznaczenia te znajdują się na Rys nr 1 i nr 5 Plan sytuacyjny. Są to częściowo inne oznaczenia niż wymienione niż w SIWZ. Te w SIWZ opisują błędnie zakres rozbiórek objętych przetargiem.

- Segment 11B/U a nie jak w SIWZ 11BU nie znajduje się w obszarze objętym granicą planu rozbiórek etap II,

- Segment 11B wymieniony w SIWZ jako II etap rozbiórek nie istnieje na żadnym planie sytuacyjnym. Za to istnieje segment 11B/1.

Prosimy poprawić powyższe błędy w oznaczeniach w SIWZ w dokumentacji rozbiórek w celu nadania czytelności i jednoznaczności dokumentacji przetargowej w zakresie rozbiórek.

- Na Rys nr 5-V Bankowa rozbiórki etap V znajdują się segmenty oznaczone zgodnie z Rys nr 1 i nr 5 Plan sytuacyjny jako 9B/U, 9B/1, 9B/2.

Nie istnieje na żadnym planie sytuacyjnym segment o oznaczeniu 9AU, który w SIWZ opisuje zakres rozbiórek etapu V.

Ponadto na Rys nr 5-V Bankowa rozbiórki etap V, cały budynek nr 9 wraz z tarasem znajduje się poza granicami opisującymi zakres rozbiórek dla etapu V.

Jakie zatem fragmenty budynku nr 9 są objęte przetargiem w zakresie rozbiórek skoro etap IV rozbiórek, który zgodnie z SIWZ nie jest objęty przetargiem, zawiera rozbiórki częściowe budynku nr 9 niezbędne do wykonania w celu realizacji nowych budynków objętych przetargiem.

Prosimy o poprawienie SIWZ i dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórek, w celu właściwego określenia zakresu robót rozbiórkowych i nadania czytelności i jednoznaczności dokumentacji przetargowej w zakresie rozbiórek.

- Prosimy o uzupełnienie zdania w rozdz. XIV pkt. 8 e. siwz o kwotę płatności w roku 2013.

- W nawiązaniu do postanowień istotnych warunków umowy zawartych w SIWZ, prosimy o potwierdzenie, iż termin realizacji zadania ulegnie zmianie w następujących przypadkach:

    - wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin  realizacji,

    - niedotrzymania przez Zamawiającego terminów realizacji zobowiązań określonych w niniejszej umowie,

    - wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę,

    - wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów, warunków gruntowych lub innych przeszkód które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,

- W nawiązaniu do postanowień istotnych warunków umowy zawartych w SIWZ, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca uprawniony jest do wstrzymania robót w sytuacji, w której Zamawiający będzie się opóźniał z zapłatą wynagrodzenia powyżej 14 dni liczonych od dnia wymagalności danej faktury.  Ponadto zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wykonawcy przysługuje prawo od odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia powyżej 30 dni,

- Zamawiający odmawia bez podania przyczyny przeprowadzenia odbiorów przedmiotu niniejszej umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość Zamawiającego, zostanie otwarte dla niego postępowanie układowe lub ogłosi on likwidację przedsiębiorstwa,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego,

- jeżeli roboty nie mogą być rozpoczęte lub roboty zostały wstrzymane w trakcie realizacji z przyczyn nie leżących po stronie Generalnego Wykonawcy i nie są kontynuowane przez okres przekraczający 30 dni,

- Z uwagi na brak jednoznacznego potwierdzenia w istotnych warunkach umowy możliwości zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. W tym miejscu należy podkreślić, iż przyjęcie odmiennego stanowiska w powyższym zakresie stanowiłoby rażące naruszenie zasady równości stron stosunku cywilno-prawnego.

- Prosimy o zmianę zapisów Umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych „za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”. Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności”).

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie limitu kar umownych na poziomie maksymalnie 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Z treści dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej wynika, iż w celu należytego wykonania zadania konieczna będzie wycinka kilku drzew. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie oferentom decyzji- pozwolenia na wycinkę.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1

Wykonawca powinien wykazać się budową, co najmniej dwóch budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych wielorodzinnych i każdy z tych budynków powinien posiadać powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 1 700 m2. Nie jest istotne, czy Wykonawca wybudował te budynki w ramach jednego zadania inwestycyjnego, czy też dwóch.

Ad. 2

Wyjaśnienie Ad. 1

Ad. 3

Wyjaśnienie Zamawiającego z dnia 14.12.2011r.

Ad. 4

a) znaczna część robót budowlanych związanych z rozbiórką segmentu 11B/U w trakcie realizacji II etapu inwestycji w 2009 roku została ze względów eksploatacyjnych zaniechana (wyłączona z zakresu umowy i realizacji robót) – należy więc je ująć w trakcie realizacji przedmiotowego zadania – uwaga ogólna pod niniejszymi wyjaśnieniami,

b) rozbiórki nawierzchni utwardzonych wchodzą również w zakres niniejszego postępowania – uwaga ogólna pod niniejszymi wyjaśnieniami,

c) rozbiórka segmentu 9B/U (błędnie oznaczonego 9AU) wraz z łącznikiem wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia – uwaga ogólna pod niniejszymi wyjaśnieniami,

Ad. 5

a) Wyjaśnienie Ad. 4 a),

b) rozbiórka segmentu 11B/1 (11B) wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia – uwaga ogólna pod niniejszymi wyjaśnieniami,

Ad. 6

Wyjaśnienie Ad. 4 c),

Ad. 7

Wyjaśnienie Zamawiającego z dnia 14.12.2011r.

Ad. 8

Pkt 10.1 Rozdział XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ad. 9

Nie ma takich zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ad. 10

Pkt 10.2 Rozdział XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ad. 11

Zamawiający nie zmienia zapisu.

Nie ma zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących limitu kar umownych.

Ad. 12

W załączeniu do wyjaśnień udostępniamy decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzję o pozwoleniu na wycinkę (Załącznik nr 9 do wyjaśnień).

UWAGA OGÓLNA.

Przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne jest budowa trzech budynków mieszkalno-usługowych oznaczonych w dokumentacji projektowej symbolami „B”, „C” i „D” przy ul. Bankowej w Policach.

Ze względu, że budynki będące przedmiotem zamówienia nie znajdują się na wolnym terenie, ale w znacznej części zabudowanym, przed przystąpieniem do budowy nowych budynków i związanego z nimi zagospodarowania terenu, należy dokonać rozbiórki kolidujących starych segmentów budynków wraz z istniejącym towarzyszącym  zagospodarowaniem.

Celem czytelniejszego zobrazowania obszaru budowy i rozbiórek, w Załączniku nr 1 do wyjaśnień zaznaczono obszar terenu będący przedmiotem niniejszego zamówienia.

W ramach przedmiotowego zamówienia teren rozbiórek obejmuje następujące etapy:

- etap IIa – rysunek nr 5-IIa (Plansza rozbiórek) - przynależny teren do segmentu 11B/U – zakres objęty zamówieniem zaznaczono w Załączniku nr 2 do wyjaśnień,

- etap II – rysunek nr 5-II (Plansza rozbiórek) - segment 11B/1 (11B) i segment 11B/U wraz z przynależnym terenem – zakres objęty zamówieniem zaznaczono w Załączniku nr 3 i 4 do wyjaśnień,

- etap IV – rysunek nr 5-IV (Plansza rozbiórek) - segment 9B/U wraz z łącznikiem – zakres objęty zmówieniem zaznaczono w Załączniku nr 5 do wyjaśnień,

- etap V – rysunek nr 5-V (Plansza rozbiórek) - przynależny teren do segmentu 9B/U,

- etap VI – rysunek nr 5-VI (Plansza rozbiórek) - segment 9A wraz z terenem.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać następujące etapy zagospodarowania terenu:

- etap IIa – rysunek nr 4-IIa (Projekt zagospodarowania terenu) – zakres objęty zamówieniem zaznaczono w Załączniku nr 6 do wyjaśnień,

- etap II – rysunek nr 4-II (Projekt zagospodarowania terenu),

- etap V – rysunek nr 4-V (Projekt zagospodarowania terenu) – zakres wyłączony z zamówienia zaznaczono w Załączniku nr 7 do wyjaśnień,

- etap VI – rysunek nr 4-VI (Projekt zagospodarowania terenu) – zakres wyłączony z zamówienia zaznaczono w Załączniku nr 8 do wyjaśnień.

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze, Zamawiający dokona odpowiedniego ujednolicenia zapisów w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.