Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 22.12.2011 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNO-USŁUGOWYCH PRZY UL. BANKOWEJ W POLICACH-ETAP III /BUDYNKI B, C i D/

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:

- W związku z chęcią udziału w przetargu pn: Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach-etap III, prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej przedmiarów robót (np. z rozszerzeniem .ath, .xls).

- Prosimy o uzupełnienie przedmiarów inwestorskich-Zagospodarowanie terenu-Roboty demontażowe sanitarne-brak pozycji od 103 do 119; Prosimy o potwierdzenie zakresu wyceny robót rozbiórkowych branży sanitarnej;

- Prosimy o odpowiedź czy prace rozbiórkowe branży sanitarnej, jakie należy wykonać są zgodne z przedmiarem inwestorskim?

- Prosimy o potwierdzenie jaki zakres robót (które etapy) Sieci i przyłączy wod-kan należy uwzględnić w wycenie.

- Prosimy o potwierdzenie, że etapu: I, Ia, IIa, III i IV zagospodarowania terenu, ujętego w przedmiarze inwestorskim nie należy wyceniać (zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 1.9)

- Prosimy o potwierdzenie, że etapu: IV rozbiórek, ujętego w przedmiarze inwestorskim nie należy wyceniać (zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 1.1)

- Prosimy o wyjaśnienie-zgodnie z pkt. 1.5 SIWZ należy wycenić usunięcie kolizji etapu II natomiast w przedmiarze inwestorskim zamieszczono przedmiar usunięcia kolizji etapu IV. W przypadku, jeżeli należy wycenić etap II, prosimy o przekazanie przedmiaru inwestorskiego dla tego etapu.

- Prosimy o określenie, który etap inwestycji należy uwzględnić w wycenie oświetlenia zewnętrznego. W dokumentacji przetargowej przekazano przedmiar etapu IIa oraz etapu VI. W przypadku szerszego określenia zakresu prac, prosimy o przekazanie przedmiarów inwestorskich na wymagany zakres.

- Prosimy o określenie, zakresu wykonania sieci cieplnej. Które z wymienionych zakresów należy uwzględnić w wycenie.

- Projekt budowlano-wykonawczy, budynek C, branża elektryczna. Prosimy o uzupełnienie rys. 16, 17 i 18 – są wyszczególnione w wykazie, a nie zostały załączone.

- W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytania nr 1 i 2 zawartą w piśmie z dnia 20.12.2011 r. chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przedmiotem zamówienia jest budowa budynków wielorodzinnych mieszkalnych z lokalami usługowymi. Naszym zdaniem warunkiem uczestnictwa w przetargu winno być wykazanie przez wykonawców wykonania zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia, tzn. budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych. Tak też zrozumieliśmy warunek postawiony przez Zamawiającego w rozdziale V pkt. 1.2 SIWZ, gdzie żądał wykonania budynków mieszkalnych wg ogólnej klasyfikacji, z uszczegółowieniem w nawiasie do budynków mieszkalno-usługowych. W przedmiotowym warunku brak było słowa ‘lub’. Prosimy o rozważenie przywrócenia pierwotnego znaczenia warunku posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia, tj. budowę co najmniej dwóch budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi, wielorodzinnych, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 700 m2 każdy.

- W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytania nr 4, 5 i 6 zawartą w piśmie z dnia 20.12.2011 r. prosimy o podobne uszczegółowienie zakresu robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz budową sieci zewnętrznych.

- W opisie technicznym do projektu konstrukcyjnego budynków B, C, D napisano:

5.2. Ściany i słupy

Ściany fundamentowe zaprojektowano jako betonowe wylewane na budowie z betonu B20 zbrojonego konstrukcyjnie stalą A-0 St0S i A-III 34Gs.

Ściany kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z cegły kratówki klasy 15 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 Mpa.

Jest to całkowicie niezgodne z opisami na rysunkowej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa rysunkowa konstrukcyjna i architektoniczna też jest wzajemnie sprzeczna co do rodzajów materiałów użytych do budowy poszczególnych ścian-od fundamentowych po dach.

Prosimy o poprawienie błędów w dokumentacjach i opisach i jednoznaczne wskazanie z jakich materiałów mają być wykonane wszystkie ściany wszystkich budynków.

- W SIWZ w rozdziale IV-TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA napisano;

Uwaga:

Dylatacja w budynku mieszkalno-usługowym oznaczonym symbolem „C” planowana jest do wykonania w osi 21, a nie jak zaznaczono w dokumentacji projektowej w osi 11-12.

Przesunięcie dylatacji z osi projektowej 11-12 na oś 21 zmienia konstrukcję, architekturę zewnętrzną i elewację budynku C w obrębie tych osi. Prosimy o dostarczenie dokumentacji projektowej zamiennej dla budynku C uwzględniającej powyższy zapis.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1

Wyjaśnienie Zamawiającego z dnia 14.12.2011r.

Ad. 2

Na prośbę wykonawcy uzupełniamy brakujące pozycje przedmiarów (załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień) – jednocześnie zwracamy uwagę, że pozycje te dotyczą demontażu w segmentach 9B/1 i 9B/2, których rozbiórka nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Przypominamy również o zapisach w siwz oraz o wyjaśnieniach Zamawiającego z dn. 14.12.2011 r. w sprawie roli przedmiarów robót.

Ad. 3

Prace demontażowe branży sanitarnej należy wykonać w tych segmentach istniejących budynków, które kolidują z budową nowych budynków i w ramach przedmiotowego zamówienia zostaną rozebrane (wyjaśnienia Zamawiającego z dn. 20.12.2011).

Ad. 4

Należy wycenić wykonanie przyłączy wod-kan do nowych budynków będących przedmiotem zamówienia, oznaczonych w dokumentacji projektowej symbolami „B”, „C” i „D”.  Jednocześnie informujemy, że w ramach dwóch zrealizowanych już etapów, wybudowane zostały trzy budynki mieszkalno-usługowe oznaczone w dokumentacji projektowej symbolami „F”, „E” i „A3” wraz z przyłączami wod-kan.

Mając powyższe na uwadze należy wycenić:

- kanalizacja sanitarna – odcinki: S31-S35; S37-S61 (bez przyłącza do budynku mieszkalno-usługowego oznaczonego w dokumentacji projektowej symbolem „A1”)

- kanalizacja deszczowa – odcinki: D45-D79; D80-D94

- wodociąg – odcinek W22-W41 (bez przyłączy do budynków mieszkalno-usługowych oznaczonych w dokumentacji projektowej symbolami „A1” i „A2”)

Ad. 5

Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 20.12.2011 r.

Ad. 6

Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 20.12.2011 r.

Ad. 7

Wyjaśniamy, że w ramach całego zamierzenia inwestycyjnego (budowa ośmiu budynków mieszkalno-usługowych), zgodnie z dokumentacją projektową Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej-branża elektryczna występują dwa etapy usunięcia kolizji z istniejącymi zasilającymi kablami energetycznymi. Pierwszy etap usunięcia kolizji, kabel zasilający kolidujący z budową budynków mieszkalno-usługowych oznaczonych w dokumentacji projektowej symbolami „A3” i „B” wykonany już został w trakcie budowy budynku mieszkalno-usługowego „A3”, natomiast drugi etap usunięcia kolizji (oznaczony w dokumentacji projektowej jako do realizacji w etapie IV), kolidujący z budową budynku mieszkalno-usługowego oznaczonego w dokumentacji projektowej symbolem „C” (będący m.in. przedmiotem niniejszego zamówienia) należy wycenić i wykonać w ramach przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne.

Ad. 8

Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dn. 20.12.2011, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać część zagospodarowanie terenu etapu IIa – w ramach tego etapu należy zamontować dwa słupy oświetleniowe wraz z linią zasilającą oznaczone symbolem 22/6/485/L1 i 23/6/485/L2 - pozostałe słupy z etapu IIa zostały już wykonane przy budowie budynku mieszkalno-usługowego oznaczonego w dokumentacji projektowej symbolem „A3”.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy zamontować również wszystkie słupy oświetleniowe wraz z linią zasilającą, umownie oznaczone w dokumentacji projektowej-oświetlenie terenu etapem VI

Ad. 9

Należy wycenić wykonanie przyłączy cieplnych do nowych budynków będących przedmiotem zamówienia, oznaczonych w dokumentacji projektowej symbolami „B”, „C” i „D”. Jednocześnie informujemy, że w ramach dwóch już zrealizowanych etapów, wybudowane zostały trzy budynki mieszkalno-usługowe oznaczone w dokumentacji projektowej symbolami „F”, „E” i „A3” wraz z przyłączami cieplnymi.

Mając powyższe na uwadze należy wycenić odcinki C49-C45; C45-C55 (bez przyłącza do budynku mieszkalno-usługowego oznaczonego w dokumentacji projektowej symbolem „A2”) i C30a-C35.

Ad. 10

Uzupełniamy brakujące rysunki (załącznik nr 2, 3 i 4 do niniejszych wyjaśnień).

Ad. 11

Wyjaśnienia udzielił Zamawiający w dniu 20.12.2011

Ad.12

W wyjaśnieniach Zamawiającego z dn. 20.12.2011, został uszczegółowiony zakres zagospodarowania terenu. Uzbrojenie zewnętrzne omówiono w Ad. 4, Ad. 8 i Ad. 9.

Ad. 13

Zgodnie z dokumentacją projektową branży konstrukcyjnej i architektonicznej należy przyjąć ściany fundamentowe jako betonowe wylewane na budowie z betonu B20, zbrojonego konstrukcyjnie stalą A-0 St0S i A-III 34GS lub murowane z bloczków betonowych grubości 25, 36 cm z betonu B20 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 Mpa.

Pozostałe ściany należy przyjąć zgodnie z częścią opisową i rysunkową dokumentacji projektowej branży architektonicznej, na bazie której dokonano wyliczeń ochrony cieplnej budynku i akustyki.

Ad. 14

Zgodnie z opinią autorów dokumentacji projektowej, zmiana usytuowania dylatacji jest zmianą nie istotną i nie będzie wymagała osobnej dokumentacji projektowej zamiennej - odpowiednie zapisy dokonane zostaną poprzez wpis i naniesienie odpowiednich adnotacji na rysunkach przez nadzór autorski.

Informacja Zamawiającego o zmianie lokalizacji dylatacji z jednej ściany na drugą, nie powoduje zmian w zakresie przedmiotu zamówienia – w ramach przedmiotowego zamówienia wykonawca będzie realizował cały budynek mieszkalno-usługowy oznaczony w dokumentacji projektowej symbolem „C”, a więc przy szacowaniu kosztów realizacji robót nie ma wpływu lokalizacja dylatacji.