Police 2012.02.15

Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości  zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych

na   budowę oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo

Burmistrz Gminy Police na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 ze zmianami),

ogłasza oraz wyjaśnia pytania do SIWZ

W związku z rozbieżnościami między SIWZ, przedmiarem robót i schematem ideowym projektowanego oświetlenia, proszę o określenie:

1. Typu słupów przewidzianych do montażu,

- projekt i SIWZ          - słup typu 08/60/04.

- przedmiar i zestawienia materiałów – słup typu 08/76/3

Odpowiedź:

- słup zgodny z projektem i SIWZ typu 08/60/4,

2. Całkowita długość linii kablowej YAKY 4x25 mm2.

- projekt – 1494 mb (obw. 1 294 mb; obw.2 – 1200 mb)

- SIWZ i przedmiar około 1150 mb

Odpowiedź:

- zgodnie z projektem – 1494 mb.

3. Całkowita długość wykopów liniowych.

- projekt (dł. linii) około 1142 mb

- przedmiar 895 mb.

Odpowiedź:

-  przedmiar stanowi element pomocniczy, długość wykopu wynika z długości ułożonych kabli.