OGŁOSZENIE ## Burmistrza Polic ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police tel. 91/431 18 30, faks 91/431 18 32, o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

na

BUDOWĘ OŚWIETLENIA PRZY UL. GUNICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TANOWO

- Na podstawie art. 12a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wprowadza zmiany w pkt 2 ogłoszenia z dnia 10.02.2012 r:

- w ogłoszeniu jest:

„Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

-  linia kablowa YAKY 4x120 mm2, 8 mb,

-  linia kablowa YAKY 4x25 mm2, 1150 mb

-  linia kablowa YAKY 4x16 mm2, 265 mb

- oprawa oświetleniowa typu SGS 104, 100 W, na słupach stożkowych typu Mabo

08/60/4, 41 kpl.,

-  szafa oświetlenia ulicznego typu SO-4/3-faz., 1 kpl..

- w ogłoszeniu powinno być:

„Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

-  wykonanie kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych typu HEP-WORTH o śr. 200

-  linia kablowa YAKY 4x120 mm2, 8 mb,

-  linia kablowa YAKY 4x25 mm2, 1494 mb

-  linia kablowa YAKY 4x16 mm2, 265 mb

- oprawa oświetleniowa typu SGS 104, 100 W, na słupach stożkowych typu Mabo

08/60/4, 41 kpl.,

-  szafa oświetlenia ulicznego typu SO-4/3-faz., 1 kpl..

- Na podstawie art. 12a pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert.

- Ogłoszenie o zmianie ogoszenia zamieszczono w BZP w dniu 15.02.2012r.