Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 16.03.2012 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej  przy ulicy Zamenhofa 1-1a-1b, Bankowej 6a-6b wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach”

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:

1.„Dotyczy: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej  przy ulicy Zamenhofa 1-1a-1b, Bankowej 6a-6b wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach” - pytania do SIWZ

………………………………… składa następujące pytania do w/w  zamówienia publicznego.

Pytanie nr 1.

Zamawiający w dokumentacji przetargowej pisze o różnych sposobach wykończenia elewacji – np. tynk akrylowy barwiony w masie z dodatkiem środków antyalgowych i antygrafitii , tynk mineralny o uziarnieniu 2,0mm, 2,5mm malowanym  farbą silikonową zawierającą kwarc, hydrofobową i paroprzepuszczalną. Czy Zamawiający dopuszcza wykończenie elewacji tynkiem mineralny o uziarnieniu 2,0mm (baranek) malowanym farbą silikonową (zawierającą kwarc, hydrofobową i paroprzepuszczalną) dwukrotnie?

Pytanie nr 2.

W Projekcie budowlanym mowa jest o wymianie okien piwnicznych oraz na klatkach schodowych. Zgodnie z  przedmiarem wymianie podlegają tylko okna na klatkach schodowych. Które  okna należy wymienić  podczas remontu budynku?

Pytanie nr 3.

W projekcie budowlanym Zamawiający przewiduje kotwienie płyt osłonowych kotwami HWB M22x19 (rys.S12 ściana osłonowa 1,3x5,4m) oraz HWB M28x210 (rys.S13 ściana szczytowa 2,8x5,4m,) w ilości 6szt na jedną płytę. W rzeczywistości wymiary płyt są inne (np. 2,8x2,4m, 2,8x1,7m, 2,8x2,4m, 2,8x4,8m itp.) Proszę o podanie ilości poszczególnych kotew dla całego budynku? Informacja ta jest niezbędna  do sporządzenia kalkulacji.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuszcza inny system kotwienie płyt osłonowych np. COPY- ECO firmy KOELNER?

Z poważaniem„

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1

Zgodnie z przedmiarem robót oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną elewację należy wykończyć tynkiem mineralnym o strukturze „baranek” gr. 2,5 mm na ścianach oraz gr. 2 mm na płytach balkonowych malowany dwukrotnie farbą sylikonową zawierającą kwarc.

Ad 2

Wymianie podlegają okna na klatkach schodowych. Okna piwniczne nie podlegają wymianie.

Ad 3

Należy przyjąć średnio 6 szt. kotew na płytę, ilość kotew podano w przedmiarze robót.

Ad 4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemów kotwienia - równoważnych do przyjętych w przedmiarze robót - pod warunkiem przedstawienia odpowiednich atestów (aprobat technicznych), potwierdzających zastosowanie w tym konkretnym przypadku.

Pytania wykonawców:

2.„Zapytanie do przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Zamenhofa 1,1a,1b i Bankowa 6a i 6b.

1. Czy kołki metalowe kotwiące HWB M22 x 190 i  M28 x 210 można zastapić innymi. Jeżeli tak to jakimi?

Np: koszt w/w kotew mieści się od 93,50 zł/szt  do 142,20 zł/sz + żywica do wklejania.

2. Czy proponowany styropian Estrudowany można zastapić styropianem -  dach podłoga EPS 0038.

Koszt styropianu Estrudowanego ok 360zł/m3, a koszt styropianu EPS 0038 ok 136zł/m3.

3. Czy na ściany zewnętrzne konieczne jest zastosowanie styropianu frezowanego.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemów kotwienia - równoważnych do przyjętych w przedmiarze robót - pod warunkiem przedstawienia odpowiednich atestów (aprobat technicznych), potwierdzających zastosowanie w tym konkretnym przypadku.

Ad 2

Można zastąpić styropian estrudowany styropianem EPS 100 o współczynniku 
λ ≤0,038 pod warunkiem zastosowania siatki z klejem jako element zabezpieczający oraz wykonanie dwukrotnej izolacji  dysperbitem.

Ad 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie styropianu nie frezowanego powyżej cokołu budynku.

Pytania wykonawców:

3. „

”

Ad 1

Należy przyjąć 5,402 m3 uzupełnienia ścian poz. 7 przedmiaru

Ad 2

Zgodnie z zestawieniem stolarki należy przyjąć drzwi D3 o wymiarach 1,55*2,05 stalowe pełne z ościeżnicą.

Ad 3

Należy przyjąć tynk mineralny o strukturze „baranek” gr. 2,5 mm na ścianach oraz gr. 2mm na płytach balkonowych.

Ad 4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie styropianu nie frezowanego powyżej cokołu budynku.

Ad 5

Należy przyjąć zgodnie z opisem pozycji przedmiaru robót.

Ad 6

Zamawiający odstąpił od wykonania powłoki antygrafitii.

Ad 7

Należy zastosować blachę dachówkopodobną.