Police, dnia 11.04.2012 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 11.04.2012 r. na zapytania złożone przez Wykonawcę

w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

# „ Przebudowa remizy OSP w Trzebieży”

Pytania Wykonawców:

- Prosimy o przesłanie opisu technicznego do obiektu. Opis do Aneksu nr 2 nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji , określa jedynie wprowadzone zmiany.

- W przedmiarze brak rozbiórki istniejącej wieży stalowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

- Brak wywozu ziemi z wykonanych wykopów pod podbudowy fundamentów , fundamenty. Prosimy o korektę przedmiaru.

- Brak wykopu i wywozu ziemi pod obniżoną posadzkę garażu. Prosimy o korektę przedmiaru.

- W poz. 33  jest nie uwzględniono wywozu materiałów z poz. 7,8,9,26,27. Przyjęto natomiast  grubość Poz.  6  - 45 cm, a poz. 28 dwukrotnie przemnożono przez grubość – raz określając ją na 20 cm a kolejny na 22. Prosimy o korektę przedmiaru.

- W poz. 53 odwołano się do poz. 33 tj do wywozu gruzu . Prosimy o podanie poprawnego przedmiaru.

- Ilości nadproży przywołane w pozycji 60 nie odpowiadają ani ilościom, ani wymiarom wynikającym z dokumentacji. Prosimy o korektę przedmiaru.

- Ilości belek stalowych przywołane w pozycjach 70 i 71 nie odpowiadają ani ilościom, ani wymiarom wynikającym w dokumentacji, a brak zestawienia stali uniemożliwia weryfikacje poz. 72. Prosimy o korektę przedmiaru.

- W poz. 73 nie uwzględniono umocowania siatki na wszystkich stopkach. Prosimy o podanie właściwego przedmiaru.

- Z czego należy wykonać obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe– z blachy cynkowo tytanowej jak wynika ze STWiOR czy cynkowej jak przytoczono w kosztorysie, brak opisu technicznego. Prosimy o podanie właściwego rozwiązania

- W STWiOR pokrycie dachu należy wykonać z papy i blachy powlekanej w kosztorysie jest dachówka, brak opisu technicznego. W innym miejscu w STWiOR przywołano pokrycie z dachówki. Prosimy o podanie właściwego rozwiązania.

- Prosimy o określenie styropianu przyjętego do ocieplenia ścian. Brak jakichkolwiek parametrów.

- Izolacje przeciwwilgociowe przyjęte w przedmiarze nie odpowiadają tym określonym w STWiOR, brak opisu technicznego. Prosimy o podanie właściwego rozwiązania.

- Warstwy posadzek, rodzaje podbudowy,  ujęte w przedmiarze nie odpowiadają warstwom przytoczonym w STWiOR,  brak opisu technicznego. Prosimy o podanie właściwego rozwiązania. W SIWZ określono, że należy wymienić górna warstwęposadzek – w przedmiarze , STWiOR i opisie do aneksów ujęta jest wymiana całych posadzek. Jaki zakres robót należy wykonać?

- Brak ocieplenia ściany garażu wełną 15 cm. Prosimy o korektę przedmiaru.

- W poz. 99 do 103 występuje wełna mineralna, jest ona ponownie dodana w poz 105, jednak nie odpowiada grubością zastosowanych profili. Prosimy o podanie właściwego rozwiązania i korektę przedmiaru.

- Ponieważ do więźby dachowej nie jest dołączone jej zestawienie, a rysunki nie są zwymiarowane, nie ma możliwości zweryfikowania podanych ilości drewna. Rozumiemy, że jego rozliczenia nastąpi dopiero po jego wbudowaniu. W innym wypadku prosimy o przesłanie takich rysunków, na podstawie których można dokonać weryfikacji elementów drewnianych.

- Z czego wynika poz. 139? Brak informacji w opisach i STWiOR.

- Na jakiej podstawie zostało obliczone zbrojenie stropu? Brak rysunków i zestawień stali. Prosimy o potwierdzenie, że ilości podanych w przedmiarze są stałe i niezmienne.

- W opisie drzwi DZ1 powinny mieś odporność ogniową EI30, co nie odpowiada poz. 144 i 145 drzwi DZ1 . Prosimy o korektę przedmiaru.

Roboty Sanitarne

- W Aneksie nr 2 jest mowa  o wymianie urządzeń sanitarnych na podwieszane, nie wynika to z pozycji przedmiarowych. Prosimy o wyjaśnienia i ewentualna korektę przedmiaru.

- Brak informacji a temat instalacji w istniejącej kotłowni i ich demontaży. Prosimy o wyjaśnienia i ewentualna korektę przedmiaru.

- Brak włączenia do istniejącej instalacji wodociągowej i gazowej – w przedmiarze i projekcie. Prosimy o wyjaśnienia i ewentualna korektę przedmiaru.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1 Całościowy opis zawiera opis do aneksu nr 2 w połączeniu z opisem do aneksu nr 1

Ad 2,3, 4,5,6,7,8,15,16,20,

Naniesiono poprawki w załączonym poprawionym przedmiarze

Ad.9 Przyjęto osiatkowanie stopek belek nadproży, podciągi obudowane GK nie wymagają osiatkowania

Ad.10 Dane podano w opisie dotyczącym aneksu nr 1. Obróbki, rynny, rury spustowe zakładano z blachy cynkowej. Ponieważ obecnie występuje głównie blacha cynkowa z domieszką tytanu w specyfikacji jest mowa o blasze cynkowo-tytanowej. Zastosować blachę cynkowo-tytanową. Skorygowano w przedmiarze.

Ad.11 Krycie dachu dachówką ceramiczną pokazano w projekcie-aneks nr 1, nr 2, na rysunkach a także w specyfikacji m.in. str. 109,111. Nie występuje papa i blacha – jedynie blacha dla potrzeb obróbek.

Ad.12 Parametry podano w specyfikacji technicznej,grubości ocieplenia i miejsca występowania pokazano na rysunkach.

Ad. 13 Opis wg aneksu nr 1, zgodny ze specyfikacją, zmieniono podstawę na KNR 0-39 0117-04 oraz obmiar p 53=p51=61,777 m2 (poprawiony przedmiar robót)

Ad.14 Zgodnie z projektem i STWOiR

Ad. 17 Załączono rysunek więźby dachowej z dodatkowymi  elementami. Zmieniono obmiary p 74 do p84 (patrz poprawiony przedmiar robót)

Ad 18 W projekcie przyjęto posadzkę z betonu lakierowanego. Pozycja w przedmiarze zostaje.

Ad 19 Zestawienie stali załączono w projekcie-dla aneksu nr 1, w załączeniu zestawienie stali dla słupa i płyty w związku z aneksem nr 2.

Ad. 21   Urządzenia podwieszane, zgodnie z projektem

Ad. 22    Wszystko do demontażu

Ad. 23   Miejsca włączenia pokazano w projekcie-włączenie do istniejących przyłączy-pokazane w projekcie.

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ,Rozdział ΧII pkt 2,3. podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót.

Za ustalenia ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Przekazany przez Zamawiającego dodatkowo przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny..