Odpowiedzi Zamawiającego z dnia16.04.2012 i 18.04.2012 na zapytania złożone przez Wykonawców w  toku postępowania o zamówienie publiczne „Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach

– Etap II”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania:

- W BIP opublikowany został przedmiar robót – przyłącza i instalacje wod-kan wraz z technologią fontanny - Etap I. Czy należy uwzględnić ten zakres przy kalkulacji oferty?

- W przedmiarze robót na roboty budowlane w poz. 12 przewidziany jest kpl elementów małej architektury. Opisana pozycja jest mało precyzyjnie sformułowana, ze względu na podział na etapy. Czy istnieje możliwość wyszczególnienia w przedmiarze elementów i ich ilości?

- Ze względy na różne struktury nawierzchni płyt systemowych 200 x 100 prosimy o wskazanie rodzaju struktury jaki należy uwzględnić przy kalkulacji oferty.

- Na planszy podstawowej i wymiarowej widoczne są obramowania terenów zielonych oraz drzew, natomiast nieuwzględnione jest to w przedmiarach robót. Na jakiej podstawie należy wycenić ten element?

- Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych płyt jako nawierzchnie placu niż przewidziane w projekcie Płyta betonowa ESTICON CLASSIC 200x100x14 cm, kolor szary, piaskowana struktura powierzchni firmy BTE Stelcon ??

- Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych lamp oświetlenia zewnętrznego niż przewidziane w projekcie oprawy i słupy Galaxsie firmy SITECO ??

- Czy zamawiający chce odzyskać niezniszczone płytki chodnikowe 35x35x5 i murków kamiennych ?? Czy należy wyceniać ręczną rozbiórkę z ułożeniem na paletach oraz dostarczenie materiału w miejsce wskazane przez zamawiającego ??

- Specyfikacja Techniczna przewiduje układanie płyt betonowych na podsypce z piasku grubego, projekt przewiduje ułożenie płyt na podsypce RM 1,5 MPa, którą wersje należy wycenić??

- Czy należy wycenić rozbiórkę ułożonych w pierwszym etapie płyt betonowych oraz naprawienie podbudowy i ponowne ich ułożenie ?? Roboty te należy wykonać przy budowie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz studni wodomierzowej W4.

- Podczas wykonywania pierwszego etapu wykonawca stwierdził bardzo wysoko idący (20 cm pod nawierzchnia) ciepłociąg na placu objętym drugim etapem. Rzędna projektowana w tym miejscu zakłada obniżenie terenu co może spowodować kolizje. Czy zamawiający przewiduje koszty przełożenia ciepłociągu?? Czy należy to wycenić do przetargu??

Odpowiedzi:

Odp. na pyt. 1

Należy wycenić roboty zgodnie z planszą etapowania.

Odp. na pyt 2

Plansza etapowania określa  ilość i rodzaj urządzeń małej architektury; ławki z oparciem szt 4, ławka

bez oparcia 17 szt, kosz na śmieci (39/39/65 cm 7 szt, bariery betonowe samochodowe (15/39/45 cm)

szt 11, kosz na psie odchody 4 szt, zestaw do gry w szachy ( stół i cztery siedziska betonowe) szt 4, słup

ogłoszeniowy szt 1.

Odp. na pyt 3

Na pasażu zakłada si e nawierzchnię z prefabrykowanych płyt betonowych o parametrach

równoważnych jak przyjęte w projekcie płyty typu Esticon o fakturze tzw piaskowanej o

wym 200x100 i grubości 14cm.

Odp. na pyt.4

Wypełnienia pól wokół projektowanych na rzucie koła trawników oraz przy elementach małej

Architektury gdzie nie ma możliwości wykończenia za pomocą płyt betonowych zakłada się wykończyć

Za pomocą kostki granitowej drobnowymiarowej.

Wyceny kostki granitowej należy dokonać na podstawie powierzchni przeznaczonej do

brukowania – powierzchnia do wybrukowania w II etapie wynosi 242,02 m2.

Odp. na pyt. 5

Odpowiedz na pytanie w pkt 3

Odp. na pyt 6

Zgodnie z projektem elektrycznym pkt 1.5.6 str 5

Odp. na pyt. 7

Tak należy wycenić rozbiórkę i dostawę wymienionych materiałów, które uda się odzyskać dla

Zamawiającego.

Odp.  na pyt. 8

Należy wycenić podsypkę zgodnie z projektem.

Odp. na pyt 9

Tak wszelkie demontaże i ponowny montaż należy uwzględnić przy włączaniu do istniejących instalacji.

Odp. na pyt. 10

Nie przyjmować  do wyceny.