Przedmiar robót na remont nawierzchni chodnika przy ul. Roweckiego                               w Policach.

- Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z ławą betonową

i oporem										- 413,00 mb

- Rozbiórka obrzeży betonowych 6x20 cm					- 551,00 mb

- Rozbiórka nawierzchni chodników z płytek betonowych 50x50x7 cm	- 1.132,00 m2

- Wykonanie koryta grub. 20 cm w gruncie kat. II-IV				- 1.180,00 m2

- Wykonanie podbudowy grub. 10 cm z gruzu drobnowymiarowego		- 1.180,00 m2

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z

Oporem										- 413,00 mb

- Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm					- 551,00 mb

- Ułożenie kostki betonowej „polbruk” grub. 8 cm na podbudowie

betonowej grub. 5 cm (kostka szara z czerwonymi elementami)		- 1.180,00 mb

- Uszczelnienie nawierzchni jezdni przy krawężniku emulsją asfaltową	- 413,00 mb

- Regulacja studzienek kanalizacyjnych						- 7,00 szt