Odprowadzenie wód opadowych

w rejonie działki 130 obręb Pilchowo

w miejscowości Pilchowo

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych

| Zamawiający GMINA POLICE |  | Zatwierdził BURMISTRZ POLIC Władysław Diakun |
| --- | --- | --- |

czerwiec 2012

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I ▪ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ZAMAWIAJĄCY

2. PODSTAWA PRAWNA

3. TRYB ZAMÓWIENIA

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6. WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA

8. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 9. INNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY

ROZDZIAŁ II  PROCEDURA POSTĘPOWANIA

1. TERMINY

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

4. WADIUM 5. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT

6. OTWARCIE OFERT 7. SPOSÓB OCENY OFERT

8. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

ROZDZIAŁ III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ IV  ZAWARCIE UMOWY

1.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

2. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

ROZDZIAŁ V  INNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. GWARANCJA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

2. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

3. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

| ROZDZIAŁ I | POSTANOWIENIA OGÓLNE |
| --- | --- |

1.  ZAMAWIAJĄCY

- Zamawiającym jest Gmina Police  z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

- Zamawiającego reprezentuje Władysław Diakun – Burmistrz Polic.

- Prowadzącym  postępowanie  jest  Wydział  Techniczno - Inwestycyjny z siedzibą przy

ul. Bankowej 18, 72-010 Police (tel:  91 4311861 / fax:  91 4311871).

2.  PODSTAWA PRAWNA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –              Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 ze zmianami), zwanej dalej PZP,                    oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3.  TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o zamówienie, zgodnie z art. 10, ust. 1 PZP, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 PZP, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP  tj.  4  845  000  euro.

4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1 Przedmiotem zamówienia jest odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 obręb Pilchowo w miejscowości Pilchowo.

4.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych robót w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg rozdziału III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

5.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 5.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31 października 2012r.

- 5.2 Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

6.  WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

  - W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie, spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w PZP oraz w niniejszej SIWZ.

6.2  Osobą uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu jest:

- osoba fizyczna biorąca udział w postępowaniu,

- osoba (osoby) upoważniona, zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli (określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy), w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

- pełnomocnik reprezentujący wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie.

    - W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć  pełnomocnictwo określające jego zakres. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

    - W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika, a do oferty dołączają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP, a w szczególności dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli dwie roboty budowlane w zakresie branży melioracyjnej, których jednostkowa wartość była nie niższa niż 300 000 zł,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykażą, że dysponują osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności melioracyjnej,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej – wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) - środki finansowe mogą być sumowane z wysokością zdolności kredytowej i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7.2 Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, może polegać na wiedzy i doświadczeniu,    potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji:

1)  wykonawca    zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi  do realizacji  zamówienia, w szczególności   przedstawiając  w  tym celu pisemne

zobowiązanie (wg zał. 7 do SIWZ) tych podmiotów  do  oddania  mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

2)  warunki   udziału w postępowaniu będą  spełnione, jeżeli każdy  z warunków spełniać będzie co

najmniej jeden z tych podmiotów.

7.3 Ocena  spełniania  warunków  udziału  w   postępowaniu  odbywać się  będzie  na  podstawie, wymaganych przez Zamawiającego, załączonych do oferty dokumentów, poprzez sprawdzenie ich kompletności, poprawności oraz aktualności metodą  spełnia / nie spełnia.

8.DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

na podstawie  rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2009 roku (dz.u.09.226.1817)

    - Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP:

- wykaz robót budowlanych (wg zał. 3 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- wykaz osób (wg zał. 4 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenie (wg zał. 5 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  - Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach,   o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP:

- oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. 6 do SIWZ),

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 8.2

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa odpowiednio dokumenty określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz.U.09.226.1817).

- 8.5  W/w dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- 8.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

9.   INNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY

Oprócz dokumentów określonych w pkt 8 niniejszego rozdziału wykonawca dołączy do oferty dokumenty wg poniższego wykazu, niewymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz.U.09.226.1817), lecz niezbędne w toku badania i oceny ofert:

- formularz oferty cenowej (wg zał. 1 do SIWZ) (oryginał dokumentu),

- oświadczenie wykonawcy (wg zał. 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oryginał dokumentu),

- pełnomocnictwo do reprezentowania (podpisania oferty) - w przypadkach, o których mowa w pkt 6.3 i 6.4 niniejszego rozdziału (oryginał dokumentu bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza),

- dokument wskazujący osobę (osoby) upoważnioną, zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), jeżeli nie wynika to z innych załączonych do oferty dokumentów (oryginał  dokumentu bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),

- dokument wskazujący osobę (osoby) upoważnioną, zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotów innych niż wykonawca - w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP (oryginał dokumentu bądź kopia poświadczona przez wykonawcę lub te podmioty),

- zobowiązanie podmiotów innych niż wykonawca (wg zał. 7 do SIWZ) - w przypadku,  o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP (oryginał dokumentu),

| ROZDZIAŁ II | PROCEDURA POSTĘPOWANIA |
| --- | --- |

1. TERMINY

- Wszczęcie postępowania

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu  11.07.2012 roku poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.portal.uzp.gov.pl).

- Składanie ofert

Oferty należy składać w terminie do 27.07.2012 roku do godz. 1030 (dla ofert przesyłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera bądź posłańca liczy się termin ich dostarczenia na adres wskazany w pkt 5.1 niniejszego rozdziału).

- Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2012 roku o godz. 1100.

- Związanie ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

    - W niniejszym postępowaniu obowiązuje sposób porozumiewania się w formie pisemnej.

Wszelką korespondencję (z dopiskiem: „PRZETARG / Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 obręb Pilchowo w miejscowości Pilchowo” ) należy kierować na adres prowadzącego postępowanie:

Urząd Miejski w Policach, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, ul. Bankowa 18, 72-010 Police,

tel.:  +48 91 43 118 61,  fax:  +48 91 43 118 71,  e-mail: inwestycje10@ug.police.pl.

    - Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego inż. Ryszard Gładysz  –  kontakt jw. (IV piętro, pokój 411).

    - Wykonawcy mają prawo zgłaszania zapytań odnośnie treści SIWZ na w/w adres prowadzącego postępowanie w trybie art. 38 PZP.

    - Odpowiedzi na pytania (wraz z treścią zapytań, bez ujawniania źródła zapytania) zostaną niezwłocznie (jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) rozesłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego  później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ oraz w przypadku określonym w art. 38 ust. 6 PZP, przedłużyć termin składania ofert. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie przekazana w trybie udzielania odpowiedzi na pytania.

2.6 Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania muszą być sporządzone w języku polskim.

3.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

3.1 Zamawiający wprowadza ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót oraz wizja lokalna.

3.2 Cena oferty podana w formularzu oferty obejmować musi wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i musi być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności między innymi:

- ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

- zorganizowania zaplecza budowy,

- doprowadzenia wody i energii elektrycznej dla celów technologicznych i utrzymania zaplecza budowy,

- dozoru placu budowy,

- wycinki drzew i krzewów oraz karczowania

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- zapewnienia warunków bhp i ppoż.,

- opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- zapewnienia przejść i dojazdów do posesji na czas realizacji robót,

- zajęcia pasa drogowego,

- wykonania wszelkich prób i badań przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- transportu materiału rozbiórkowego, nadającego się do ponownego wbudowania, w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość do 5 km),

- przekazania do utylizacji materiałów budowlanych nie nadających się do ponownego wbudowania a pochodzących z prowadzonych w ramach inwestycji robót rozbiórkowych, ziemnych,

- przekazanie ściętych drzew o obwodzie pnia powyżej 20 cm (pociętych na odcinki 100÷120 cm) pod wskazany przez Zamawiającego adres ( na odległość do 5 km)

- obsługi geodezyjnej wraz ze sporządzeniem powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (mapa zasadnicza – arkusz w skali 1:500 obejmujący cały zakres robót, protokoły przeglądów technicznych dokonanych przez użytkowników ) również w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD.

3.3 Przy ustalaniu ceny oferty wykonawca winien uwzględnić również postanowienia umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.

3.4 Za ustalenia ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca. Przedmiar robót, jako część składowa dokumentacji projektowej, udostępniany jest wykonawcy wyłącznie w celu informacyjnym (element pomocniczy, nie stanowiący podstawy do obliczenia ceny oferty).

3.5 Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

4.  WADIUM

4.1Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8 000,00 zł  (osiem  tysięcy złotych) w formie określonej w art. 45 PZP.

4.2 Wadium należy wnieść w terminie umożliwiającym dołączenie do oferty dowodu jego wniesienia (przed upływem terminu składania ofert).

  - Wadium  w  pieniądzu   należy   wpłacić    przelewem  na  rachunek  Urzędu   Miejskiego  w  Policach  nr

79 10204795 0000 9102 0009 0886  prowadzony przez  I/O PKO BP SA w Szczecinie.

4.4 W przypadku wnoszenia wadium w formie bezgotówkowej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu wniesienia wadium, który winien zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

4.5 Gwarancje i poręczenia instytucji kredytowych obejmować winny czas związania ofertą.

  - Dokument  wniesienia  wadium  winien  być opisany  jakiego  dotyczy  zamówienia   (WADIUM

PRZETARG / Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki 130 obręb Pilchowo w miejscowości Pilchowo.

4.7 Zwrot   wadium  nastąpi   zgodnie   z   postanowieniami art. 46 ust. 1, 1a i 2 PZP.

4.8 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami  w  przypadkach  określonych  w  art.46,

ust. 4a i 5 PZP.

5. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT

5.1 W terminie do dnia 27.07.2012 roku do godz. 10.30 wykonawcy składają  oferty na adres zamawiającego: Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3,  72-010 Police  (sekretariat  –    pokój nr 30).

5.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu wg zał. 1 do SIWZ, pismem drukowanym, atramentem (tuszem) niezmywalnym, pod rygorem jej odrzucenia.

5.3 Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty.

5.4 Zaleca się,  aby wykonawca  zamieścił  ofertę  w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1) zewnętrzna koperta  powinna być  oznaczona w następujący  sposób: Urząd Miejski w Policach,

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, pok. nr 30, przetarg nieograniczony, oferta na:

„Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki 130 obręb Pilchowo w miejscowości

Pilchowo”  - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

- koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę tak, aby

można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

5.5 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5.6 Każdy wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Za złożenie oferty uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem postępowania przetargowego.

5.7 Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób

i formie, przewidzianych dla złożenia oferty (jak w Rozdziale II, pkt 5.4) z zastrzeżeniem, że opakowanie (koperta) będzie zawierało oznaczenie: „ zmiana oferty lub wycofanie oferty na „Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 obręb Pilchowo w miejscowości Pilchowo”

5.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

5.9 Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

5.10 Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

1) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania jakości i rękojmi.

6. OTWARCIE OFERT

6.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2012 roku o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego (Police, ul. Stefana Batorego 3, I piętro, sala nr 32) w obecności wykonawców.

6.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.3 Zamawiający prowadzi protokół postępowania, który jest jawny.

6.4 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności są uwarunkowane przez zamawiającego, jednakowe dla wszystkich wykonawców, wobec czego nie podlegają ocenie.

6.5 Powyższe informacje odnotowuje się w protokole z sesji otwarcia ofert oraz przekazuje się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek , poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

6.6 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.

7. SPOSÓB OCENY OFERT

Na podstawie art. 91 ust. 2 PZP zamawiający przyjmuje CENĘ OFERTY jako kryterium,                które w 100 % zadecyduje o ocenie oferty.

7.1 Podstawę oceny oferty stanowić będzie najniższa cena z ofert nie podlegających odrzuceniu – Cmin. W celu określenia ilości punktów dla każdej rozpatrywanej oferty należy procentowe punkty dla tego kryterium (w niniejszym postępowaniu pomnożyć przez współczynnik stanowiący iloraz: Cmin/Cx, gdzie  Cx – cena oferty rozpatrywanej.

7.2 Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

7.3 W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą ilość punktów, Zamawiający postąpi zgodnie z art. 91 ust. 5 i 6 PZP.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

8.1 Komisja przetargowa dokonuje badania ofert na posiedzeniach zamkniętych.

8.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.3 Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP, zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8.4 Zgodnie z art. 89 PZP, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP,

- zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8.5 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wyboru oferty dokonuje Burmistrz Polic.

8.6 Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, zamawiający przekazuje informacje o jego wynikach w sposób przewidziany w PZP.

| ROZDZIAŁ III | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

1.Przedmiotem zamówienia jest odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 obręb Pilchowo w miejscowości Pilchowo.

2.KOD CPV  45000000-7

3. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:

3.1 Odbudowa i przebudowa rowu zlokalizowanego na działkach nr 131/52, 131/56, 131/63, 130, 138, 456 obręb Pilchowo polegająca na:

1) regulacji koryta rowu na długości 480,0 m,

2) wykonaniu umocnienia skarp i darniowaniu,

3) wykonaniu 21 stopni wodnych,

4) wykonaniu 2 przepustów (W2 - W3; Sd2 – Sd3),

5) budowie drenażu odwadniającego,

6) budowie 2 wylotów drenażu czołowego Dr1 i Dr2.

3.2  Przebudowa 4 przyłączy wodociągowych fi=32 mm o łącznej długości 49 m.

3.3  Przebudowa kabli elektroenergetycznych 0,4 kV.

4. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej (zał. nr 9 do SIWZ) wykonanej przez Pracownię Inżynierii Wodnej Waldemar Bury, 70-100 Szczecin,

ul. Dąbrowskiego 1A.

5. Występujące w dokumentacji projektowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą jedynie określeniu cech technicznych i jakościowych-dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych z opisywanymi oraz materiałów i urządzeń analogicznych pod względem technicznym, spełniających opisane w dokumentacji projektowej wymagania i parametry.

| ROZDZIAŁ IV | ZAWARCIE UMOWY |
| --- | --- |

1. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 10 dni jeżeli zostanie  przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

1.3 Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art.139 ust.3 ustawy)

1.4 W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) w szczególności winna zawierać postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum oraz poniższe warunki:

    - strony umowy z oznaczeniem lidera,

    - cel zawarcia umowy,

    - okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),

    - solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się                              o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy,

    - wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia,

    - zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

1.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

1.6 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w jego ofercie.

- 1.7 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod następującymi warunkami:

- Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych na wniosek Zamawiającego,

  - w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

  - w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy,                                  o charakterze działania tzw. siły wyższej (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia).

- Zmiana terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia.

- Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy lub robót w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą,

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

  - jeżeli zmiana jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zmiany ilościowe zamawianych robót w zakresie poszczególnych rodzajów robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie                   i cenie ryczałtowej, w wyniku zmiany dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznych, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia musi obejmować tylko część należną za roboty wykonane po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT.

- Zmiana innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- 1.8 Przed datą podpisania umowy wybrany wykonawca przedłoży zamawiającemu uproszczony kosztorys, na bazie którego dokonał wyliczenia ceny oferty oraz projekt harmonogramu robót i płatności zawierający:

  - kolejność wykonywanych robót według etapów i rodzajów robót w poszczególnych okresach płatności,

  - terminy i czas realizacji robót,

  - wysokość brutto poszczególnych płatności (częściowych i końcowej) oraz płatności   w sposób narastający, przy czym suma płatności częściowych  nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego.

- 1.9 W miarę potrzeb oraz postępu robót wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót i płatności. Wszystkie te zmiany będą wymagać akceptacji zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Aktualizacja harmonogramu nie może mieć wpływu na umowny termin zakończenia robót.

1.10 Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia wymienionej w ofercie wykonawcy (zał.1 do SIWZ).

1.11 Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, obejmującego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania jakości i rękojmi.

1.12 Do zawarcia i zmiany umowy wykonawcy z podwykonawcą wymagana jest jej akceptacja przez zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności .

- 1.13 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego jest załącznikiem nr 8 do SIWZ.

2. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

2.1 Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych   lub   poręczeniach   spółdzielczej   kasy  oszczędnościowo - kredytowej

(z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.3 Jeżeli  zabezpieczenie    należytego   wykonania  umowy    zostanie   wniesione  w   pieniądzu

zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

2.4 Jeżeli   zabezpieczenie   należytego   wykonania   umowy   zostanie   wniesione   w  pieniądzu,

zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

2.5 Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

2.6 W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie  wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

2) termin obowiązywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

2.7 Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

| ROZDZIAŁ V | INNE POSTANOWIENIA SIWZ |
| --- | --- |

1. GWARANCJA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

1.1 Wykonawca udzieli zamawiającemu trzyletniej gwarancji i rękojmi, co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową.

1.2 W celu formalnego potwierdzenia udzielenia gwarancji wykonawca, przed podpisaniem przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego, przekaże zamawiającemu kartę gwarancji jakości wykonanych robót zawierającą następujące informacje:

  - dane (nazwa i adres) zamawiającego i wykonawcy,

  - nazwę zadania obejmującego roboty stanowiące przedmiot gwarancji,

  - nr umowy, na podstawie której ww. roboty wykonano,

  - datę odbioru końcowego,

  - okres obowiązywania gwarancji i jej warunki.

  - Warunki gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją wykonawczą i specyfikacją wykonania odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Do karty gwarancyjnej wykonawca dołącza aprobaty techniczne wyrobów, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności oraz instrukcje obsługi urządzeń zawierające zakres i sposób prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w czasie i po upływie okresu gwarancji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

- W okresie gwarancji wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron nie dłuższym jednak niż 7 dni, a w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu gwarancji lub jego części  zgodne z obowiązującymi przepisami  –  niezwłocznie.

5)  Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6)   W przypadku  usunięcia  przez  wykonawcę  istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót na nowo,

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad.

7)  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia

zamawiający  zobowiązuje  się  do przechowania  otrzymanej  w  dniu  odbioru    dokumentacji

powykonawczej  i  protokołu  odbioru  oraz  protokołów  komisyjnych przeglądów  technicznych

sporządzonych w okresie gwarancji.

8)  Wykonawca jest   odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac

nad usuwaniem wad.

2.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

2.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

3. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Zał. 1  –  Formularz oferty

Zał. 2  –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. 3  –  Wykaz robót

Zał. 4  –  Wykaz osób

Zał. 5  –  Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał. 6  –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zał. 7  –  Zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do  wykonania

zamówienia oraz zasobów w zakresie zdolności finansowych

Zał. 8   –   Wzór umowy

Zał. 9  –    Dokumentacja techniczna tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót