Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 20.11.2012 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców

w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY DRÓG ULIC: J. KOCHANOWSKIEGO, GALLA ANONIMA, W. KADŁUBKA, M. REJA I WKRZAŃSKIEJ W POLICACH

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania Wykonawców:

- Czy całość działek, na których realizowane jest przedsięwzięcie należy do Inwestora, tj. Gminy Police? W punkcie 5.1 SIWZ jest zapis, że do obowiązków wykonawcy należy Wykonanie aktualnego wtórnika wraz z badaniem stanu władania działkami w granicach opracowania oraz działkami sąsiadującymi z inwestycją.

Jeżeli działki nie należą do Inwestora, to czy dokumentacja ma być wykonana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193 poz.1194 ze zm.)? Prosimy o podanie liczby działek, które uległyby podziałowi.

- Całkowita długość inwestycji wynosi 1 985 m. Czy w związku z tym:

- Zadanie będzie wykonywane jako jedna całość? – konieczność uzyskania decyzji środowiskowej

- Zadanie będzie realizowane dla każdej z ulic z osobna (osobne projekty)? – nie zachodzi konieczność uzyskania decyzji środowiskowej.

- Czy do dnia 30 kwietnia 2013 r. należy dostarczyć prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę (decyzja ZRID).

- Czy odwodnienie ulic będzie w całości do istniejącej kanalizacji deszczowej? (W ulicach wchodzących w zakres opracowania będącego przedmiotem zamówienia wykonana jest już linia wraz ze słupami oświetlenia ulicznego oraz sieć kanalizacji deszczowej)

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1

Całość działek, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia należy do Zamawiającego, tj. Gminy Police.

Ad. 2

Zamawiający będzie realizował zadania etapami, a nie jako jedną całość.

Ad. 3

Do dnia 30 kwietnia 2013 r. należy dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową – termin ten nie obejmuje oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę.

Ad. 4

Odwodnienie ulic planowane w całości do istniejącej kanalizacji deszczowej.