Załącznik nr 2 do siwz

Kalkulacja cen materiałów - załącznik nr 2 do SIWZ Uwaga: Wykonawca wypełnia tylko rubryki asortymentowe, dotyczące grup materiałów, którymi dysponuje

| Lp | Asortyment | j.m. | Szacun-kowa ilość | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I. Materiały budowlane i chemia budowlana

|  | Farba ftalowa op. 5l do gruntowania ogólnego stosowania | l | 40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Farba ftalowa op. 5l nawierzchniowa ogólnego stosowania | l | 50 |  |  |  |  |
|  | Farba emulsyjna biała op.10 l, typu Śnieżka-eko lub produkt równoważny ………………………………………… (produkt równoważny musi być przeznaczony do malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych i z materiałów drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń) | l | 600 |  |  |  |  |
|  | Zaprawa tynkarska o podwyższonej przyczepności op. 30 kg, typu Rodband lub produkt równoważny …………………………………………………(produkt równoważny musi być przeznaczony do nanoszenia na ściany i sufity oraz na wszystkie podłoża wewnątrz budynków) | op | 100 |  |  |  |  |
|  | Zaprawa tynkarska MP 75 L op.30 kg lub produkt równoważny …………………………………………………(produkt równoważny musi być przeznaczony do nanoszenia na ściany i sufity oraz na wszystkie podłoża wewnątrz budynków) | op | 50 |  |  |  |  |
|  | Zaprawa tynkarska MP 75 op. 30 kg lub produkt równoważny …………………………………………………(produkt równoważny musi być przeznaczony do nanoszenia na ściany i sufity oraz na wszystkie podłoża wewnątrz budynków) | op | 50 |  |  |  |  |
|  | Zaprawa wyrównująca typu ATLAS op. 25 kg lub produkt równoważny …………………………………………………(produkt równoważny musi być przeznaczony do niwelowania miejscowych nierówności podłoża, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków) | op | 100 |  |  |  |  |
|  | Gładź gipsowa op. 25 kg francuska lub produkt równoważny ………………………………………………… | op | 80 |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany typu Nida op. 2 kg lub produkt równoważny ………………………………………………… (produkt równoważny musi być przeznaczony do napraw powierzchni ścian i sufitów, wypełniania ubytków, otworów po kołkach itp., prac montażowych i instalacyjnych, np. osadzanie puszek, wypełnianie bruzd z przewodami, może być również wykorzystywany do sporządzania zapraw i prefabrykatów gipsowych) | op | 180 |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki op. 25 kg | op | 150 |  |  |  |  |
|  | Wapno hydratyzowane op. 25 kg | op | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

II. Cegła

| 1. | Cegła pełna kl. 150 | szt | 500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cegła klinkier dziurawka | szt | 700 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

III. Stolarka budowlana

|  | Ościeżnice metalowe szer. 70 na 2 zawiasy | szt | 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ościeżnice metalowe szer. 80 na 2 zawiasy | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Ościeżnice metalowe szer. 80 na 3 zawiasy | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Ościeżnice metalowe szer. 90 na 3 zawiasy | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Drzwi pełne 70 białe | szt | 6 |  |  |  |  |
|  | Drzwi pełne 80 białe typu lekkiego | szt | 8 |  |  |  |  |
|  | Drzwi pełne 80 białe-beżowe wzmocnione | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Drzwi pełne 90 białe typu lekkiego | szt | 4 |  |  |  |  |
|  | Drzwi pełne 90 białe-beżowe wzmocnione | szt | 6 |  |  |  |  |
|  | Drzwi z dużą szybą 70 | szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Drzwi z dużą szybą 80 | szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Drzwi łazienkowe 80 | szt | 4 |  |  |  |  |
|  | Drzwi łazienkowe 70 | szt | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Materiały dekarskie

| 1. | Okna połaciowe 55/78 z kołnierzem | szt | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Papa asfaltowa nawierzchniowa | m² | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa V250 S5,2 oksydowana modyfikowana | m² | 300 |  |  |  |  |
| 4. | Papa termozgrzewalna V60 S30 lub S37 nawierzchniowa | m² | 200 |  |  |  |  |
| 5. | Środek izolacyjny typu Abizol P lub produkt równoważny ……………………………………………… | kg | 300 |  |  |  |  |
| 6. | Dysperbid - dyspersyjna masa żywiczno-kauczukowa op. 10 kg | kg | 150 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

V. Materiały podłogowe

| 1 | Wykładzina “Rekord 31” PCV gr. 1,6 kolor - jasny brąz lub produkt równoważny …………………………………………….. | m² | 800 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Listwa PCV przypodłogowa miękka kolor-jasny brąz, bez kleju | m | 1200 |  |  |  |  |
| 3 | Klej do wykładzin op. 7 kg typu Osakryl lub produkt równoważny ……………………………………………… (produkt równoważny musi być przeznaczony do przyklejania wykładzin PCV, parkietu mozaikowego i deszczułek parkietowych oraz glazury i terakoty do równych podkładów cementowych). | op | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Klej do wykładzin op. 14 kg typu Osakryl ……………………………………………… (produkt równoważny musi być przeznaczony do przyklejania wykładzin PCV, parkietu mozaikowego i deszczułek parkietowych oraz glazury i terakoty do równych podkładów cementowych). | op | 7 |  |  |  |  |

| Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

VI. Materiały stalowe - blacha

| 1 | Blacha ocynkowana gr. 0.5 wym. 1000*2000 | kg | 250 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

VII. Płyty budowlane

| 1 | Płyta wiórowa zwykła gr. 18 | m³ | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Płyta OSB gr. 18 | m³ | 5 |  |  |  |  |

| Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

VIII. Materiały elektryczne

|  | Przewód YDYP 3*1,5 750 V | mb | 3500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przewód YDYP 3*2,5 750 V | mb | 1500 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYP 4,1,5 750 V | mb | 600 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYP 3*4 750 V | mb | 350 |  |  |  |  |
|  | Puszki izolacyjne 60 głębokie | szt | 450 |  |  |  |  |
|  | Puszki izolacyjne 60 płytkie | szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Odgałęźniki Wago 2*2,5 | szt | 400 |  |  |  |  |
|  | Odgałęźniki Wago 3*2,5 | szt | 600 |  |  |  |  |
|  | Odgałęźniki Wago 4*2,5 | szt | 200 |  |  |  |  |
|  | Odgałęźniki Wago 5*2,5 | szt | 200 |  |  |  |  |
|  | Uchwyty do przewodów US2 płaskie | opak | 120 |  |  |  |  |
|  | WPT 2R wyłącznik p/t podwójny | szt | 80 |  |  |  |  |
|  | WPT 1R wyłącznik p/t pojed. świecznikowy | szt | 80 |  |  |  |  |
|  | WPT 7R wyłącznik p/t dzwonek | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | WPT 5R wyłącznik p/t schodowy | szt | 30 |  |  |  |  |
|  | WPT 8R wyłącznik p/t krzyżowy | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | WPT 6R wyłącznik p/t światło | szt | 30 |  |  |  |  |
|  | GWP gniazdo p/t bryzgoszczelne 132R | szt | 40 |  |  |  |  |
|  | GWP 230R gniazdo p/t podwójne z bolcem | szt | 320 |  |  |  |  |
|  | Żarówki 25 W/230 V (nie z Piły) | szt | 4200 |  |  |  |  |
|  | Ogranicznik mocy OM-1 | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Oprawy porcelanowe WOS 60 skośne | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Oprawy porcelanowe WOS 60 proste | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Oprawy porcelanowe WOS 100 skośne | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Oprawy porcelanowe WOS 100 zawieszkowe | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Oprawy kanałowe z kratką | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Klosze do WOS 60 | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Klosze do WOS 100 | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Bezpieczniki topikowe Bi-Wts 16A | szt | 120 |  |  |  |  |
|  | Bezpieczniki topikowe Bi-Wts 25A | szt | 120 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

IX. Rury kominowe

| 1 | Rura kominowa nierdzewna 150 dł. 1 m | szt | 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rura kominowa nierdzewna 180 dł. 1 m | szt | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

X. Materiały sypkie

| 1 | Piasek płukany gr. 0-0,2 z transportem do magazynu samochodami do 20 t | Mg | 150 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Piasek tynkarski – mułek z transportem do magazynu samochodami do 20 t | Mg | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

XI. Osłony kominów

| 1 | Osłona komina – kratka metalowa o wym. zewn. 25*30 cm z prętów stalowych Ø 6mm (4 pręty * 4 pręty + 4 nóżki) | szt | 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

(podpis wykonawcy)