Załącznik nr 4d do SIWZ

PROTOKÓŁ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ OD GAZOMIERZA DO URZĄDZEŃ GAZOWYCH W MIESZKANIU/LOKALU UŻYTKOWYM

dnia ……………………………..

Stan techniczny wewnętrznej instalacji gazowej i urządzeń gazowych w mieszkaniu nr … 
w budynku ….. nr ….. przy ulicy ………………………………..w …………………………………

Nazwisko Właściciela/Najemcy: …………………………………

- Gazomierz – miejsce lokalizacji …………………………….. ………….szczelny/nieszczelny

- połączenia z prawej strony gazomierza: szczelne/nieszczelne

- instalacja gazowa wykonana z rur stalowych/miedzianych, spawana/skręcana/lutowana

- dostępność instalacji: dostępna/ zabudowana/ pod tynkiem

- umocowanie instalacji: prawidłowe/nieprawidłowe

- szczelność instalacji: szczelna/nieszczelna

- urządzenia gazowe:

| Rodzaj urządzenia | Szczelne | Nieszczelne | Zamknięcie dopływu gazu do urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuchenka |  |  |  |
| Piec wieloczerpalny |  |  |  |
| Kocioł gazowy |  |  |  |
| Terma gazowa |  |  |  |
| Inne urządzenia |  |  |  |

| Pomieszczenie | Rodzaj wentylacji | Drożna | Niedrożna | Stan kratek wentylacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuchnia | Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna/okap |  |  |  |
| Łazienka | Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna |  |  |  |
| Kotłownia | Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna |  |  |  |

INSTALACJA GAZOWA SPRAWNA NADAJE SIĘ DO BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI.

INSTALACJA GAZOWA  NIESPRAWNA,  NIE NADAJE SIĘ DO BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI.

Instalacja gazowa wymaga doszczelnienia/naprawy/wymiany urządzenia przez użytkownika w terminie do dnia……………………..

Aparat pomiarowy: ………………….. nr ……………

Analizator spalin: ...………………….. nr ……………

KONTROLĘ  PRZEPROWADZIŁ:		                   PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI:

……………………………………..                                   …………………………………………

(podpis lokatora)