##### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police, ul. Bankowa 18, www.zgkim.police.pl

Tel. 91- 43-11-351, 695395408,  fax 91-317-50-37,  
e-mail: zgkimpolice@pro.onet.pl

NIP 851-030-76-70,  REGON 810543707

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na dwie części”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 
nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I

Opis przedmiotu zamówienia;

Rozdział II

Opis sposobu przygotowywania oferty;

# Rozdział III

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

# warunków. Wymagane dokumenty;

Rozdział IV

- Termin wykonania zamówienia, płatność;

Rozdział V

Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców

z zamawiającym;

Rozdział VI

Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział VII

Termin związania ofertą;

Rozdział VIII

Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert;

Rozdział IX

Wymagania dotyczące wadium;

Rozdział X

Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział  XI

Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XII

Zawarcie umowy; Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

Rozdział XIII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Załączniki:

Załącznik nr 1              do siwz   -  Zestaw dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w przetargu;

Załącznik nr 2,2a         do siwz  -  Wykaz budynków, w których należy dokonać przeglądów kominowych - REJON I;

Załącznik nr 3,3a         do siwz  -  Wykaz budynków, w których należy dokonać przeglądów kominowych - REJON II;

Załącznik nr 4              do siwz  -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług;

Załącznik nr 5              do siwz  -  Wzór umowy – druk;

# Załącznik nr 6a,6b       do siwz -   Oferta cenowa – druk;

# Załącznik nr 7a,7b       do siwz -   Formularz ofertowy – druk;

# Załącznik nr 8a,8b       do siwz -   Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – druk;

# Załącznik nr 9a,9b       do siwz -   Oświadczenia o posiadaniu uprawnień – druk;

# Załącznik nr 10a,10b   do siwz -   Oświadczenia o braku  podstaw do wykluczenia – druk;

# Załącznik nr 11a,11b   do siwz -   Wykaz wykonanych zamówień – druk;

# Załącznik nr 12a,12b   do siwz -   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – druk;

# Załącznik nr 13a,13b   do siwz -   Określenie części zamówienia do realizacji przez podwykonawców – druk.

# Załącznik nr 14a,14b do siwz -   Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o braku przynależności

# do grupy kapitałowej – druk.

ROZDZIAŁ I  Opis przedmiotu  zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień - Kody CPV:

71356100-9 – usługi kontroli technicznej

90915000-4 - usługi czyszczenia kominów

71317000-3 – usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobieganiu zagrożeniom

71315410-6 – kontrola systemu wentylacji

1. Przedmiotem zamówienia są „Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM 
w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 
w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na dwie części”

CZĘŚĆ I - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane 
z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych - w REJONIE I

CZĘŚĆ II - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane 
z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych - w REJONIE II

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Usługi stałe:

a) okresowa kontrola obiektów budowlanych zgodnie art. 62 ust. 1 pkt 1c  ustawy Prawo budowlane 
i rozdziałem V i VI ust. 1-5 SWIOU (raz w roku),  polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w całym budynku. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za faktyczny stan techniczny przewodów kominowych lecz za merytoryczną wartość załączonych protokołów kontroli. Zamawiający przy okresowej kontroli nie wymaga od Wykonawcy sporządzania inwentaryzacji przewodów kominowych, jedynie wykonania szkiców przewodów kominowych na rzucie budynku,

b) czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z §30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)  oraz rozdział VI ust. 6 SWOUI. Po zakończeniu usługi Wykonawca ma obowiązek wybrać i usunąć sadze i zanieczyszczenia 
z przewodów,

3. Najpóźniej w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca w porozumieniu 
z osobą upoważnioną sporządzi i dostarczy do siedziby Zamawiającego harmonogramy przeglądów oraz czyszczeń przewodów kominowych w budynkach, administrowanych przez ZGKiM w 2013 roku, określonych w Wykazach budynków, w których należy dokonać przeglądów przewodów kominowych, stanowiących załącznik nr 2,2a – REJON I i załącznik nr 3,3a – REJON II do niniejszej siwz.

4. Harmonogram sporządzony przez Wykonawcę, określający termin i miejsce wykonania usług podlegać będzie zatwierdzeniu przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego i stanowić będzie nieodłączną część umowy.

5. W przypadku zmiany w Wykazie budynków, w których należy dokonać przeglądów przewodów kominowych, harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę.

6. Celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie posiadać fax, e-mail oraz telefon pod którym przyjmowane będą zgłoszenia zamawiającego.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac - zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usług, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej siwz.

8.  Usługi zlecone- wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego (Rozdz. IX SWiOU):

a) sprawdzanie drożności przewodów kominowych po przemurowaniu kominów i pracach dekarskich wykonywanych przez pracowników Zamawiającego albo zleconych w ramach wykonawstwa obcego,

b)   usuwanie gniazd kawek, gruzu i innych zanieczyszczeń z przewodów  kominowych,

c) sporządzanie opinii kominiarskich (m.in. pod potrzeby dokumentacji technicznej, lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych itp.),

d)  kontrola okresowa przewodów kominowych w lokalach wraz ze sporządzaniem opinii kominiarskich (m.in. pod potrzeby dokumentacji technicznej, lokali remontowanych, projektów związanych 
z wymianą instalacji gazowych itp.) oraz ustalaniem  przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny i wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza, z wydaniem ekspertyz zawierających wskazania rozwiązań technicznych.

e) wykonywanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynkach łącznie ze sporządzeniem niezbędnych szkiców i rysunków oraz opisem stanu technicznego.

9.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

ROZDZIAŁ II  Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Zamawiający wymaga, aby w celu umożliwienia oceny ważności oferty, Wykonawca umieścił 
w swojej ofercie dokumenty i oświadczenia określone w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3. Wszystkie dokumenty powinny być napisane pismem maszynowym lub odręcznie w sposób czytelny, niezmywalnym atramentem.

4. Wszystkie strony powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu.

5. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu.

6.  Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

8.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

##### ROZDZIAŁ III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- nie podlegający wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego zał. 
nr 10a,10b do siwz.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek także złożyć:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej– wg wzoru stanowiącego zał. nr 14a,14b do siwz.

3.  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie dla 1 zamawiającego polegające na świadczeniu usług kominiarskich w zasobach mieszkaniowych (co najmniej 100 budynków lub co najmniej 2000 przewodów kominowych), w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia (czyszczenie przewodów kominowych, kontrola okresowa przewodów kominowych, sporządzanie opinii kominiarskich) – dotyczy CZĘŚCI I

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie dla 1 zamawiającego polegające na świadczeniu usług kominiarskich w zasobach mieszkaniowych (co najmniej 100 budynków lub co najmniej 2000 przewodów kominowych), w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia (czyszczenie przewodów kominowych, kontrola okresowa przewodów kominowych, sporządzanie opinii kominiarskich) – dotyczy CZĘŚCI II

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji niniejszego zamówienia minimum:

a) 1osobą przeznaczoną do wykonania przedmiotu zamówienia, która posiada dyplom mistrza 
w rzemiośle kominiarskim – dotyczy CZĘŚCI I

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 1osobą przeznaczoną do wykonania przedmiotu zamówienia, która posiada dyplom mistrza w rzemiośle kominiarskim – dotyczy CZĘŚCI II.

W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje co najmniej dwiema (2) osobami, które posiadają dyplom mistrza 
w rzemiośle kominiarskim.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:

- dla Części I zamówienia -  40 000 zł;

- dla Części II zamówienia - 40 000 zł.

W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dwóch różnych polis na każdą część zamówienia odrębnie lub jednej polisy opiewającej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż łączna suma wartości polis dla poszczególnych części zamówienia dla których zastała złożona oferta.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA (w oparciu 
o przedstawione przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia, określone w załączniku 
nr 1 do SIWZ).

3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8a, 8b do siwz.

2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 9a, 9b do siwz

Kserokopie  odpowiednich  uprawnień będą wymagane jedynie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana –  2 dni przed podpisaniem umowy.

3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru, stanowiącego załącznik 
nr 11a, 11b do siwz

4) Dowody od poprzednich zamawiających potwierdzające, że usługi opisane w wykazie wg zał. nr 11a, 11b zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dowodami są w przypadku zamówień na usługi - oświadczenia wykonawcy -  jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego zał. nr 12a, 12b do siwz.

6) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:

- dla Części I zamówienia -  40 000 zł;

- dla Części II zamówienia - 40 000 zł.

W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dwóch różnych polis na każdą część zamówienia odrębnie lub jednej polisy opiewającej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż łączna suma wartości polis dla poszczególnych części zamówienia dla których zastała złożona oferta.

7) Określenie części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć (lub nie zamierza) podwykonawcom - wg wzoru stanowiącego zał. nr 13a,13b do siwz.

4. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie powyższych warunków 
i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

ROZDZIAŁ IV  Termin  wykonania  zamówienia, płatność.

1. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do  31.03.2014r.

2. Wykonanie usług stałych (tj. czyszczenie oraz przeglądy przewodów kominowych) odbywać się będzie w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez zamawiającego harmonogram.

3. Wykonanie usług zleconych, o których mowa w Rozdziale I ust. 2 pkt 2 siwz, odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, na podstawie pisemnych zleceń.

4. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, zagrożenia mienia oraz w innych przypadkach szczególnych, wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia – niezwłocznie.

5.  Płatność - rozliczenie stron następować będzie:

1) za usługi stałe –  rozliczenie wykonanych prac następować będzie w okresach kwartalnych po wykonaniu robót zgodnie z harmonogramem z wyszczególnieniem poszczególnych adresów 
i przedstawieniu podpisów osób potwierdzających wykonanie robót oraz z akceptacją Kierownika działu technicznej obsługi budynków.

2) za usługi zlecone – po ich wykonaniu.

6.  Każdorazowo do faktury wykonawca ma obowiązek dołączyć wykaz budynków mieszkalnych na rzecz których świadczono usługi kominiarskie, z określeniem ich rodzaju, ilości oraz wartości poszczególnych prac.

7. Podstawę zapłaty stanowić będzie pisemne potwierdzenie wykonania usługi w książce kominiarskiej, tj:

a) w budynkach komunalnych - przez któregokolwiek z lokatorów, z podaniem nr lokalu i czytelnym podpisem,

b) w budynkach wspólnot mieszkaniowych - przez jednego z współwłaścicieli budynku, z podaniem nr lokalu i czytelnym podpisem (wykaz budynków objętych współwłasnością dostarczy Zamawiający) 
z uwzględnieniem 14 dniowego terminu płatności, liczonego od daty złożenia faktury przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego.

ROZDZIAŁ V   Wyjaśnienia   treści   SIWZ  i  jej  modyfikacja  oraz  sposób

porozumiewania  się  wykonawców  z  zamawiającym.

1. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Pani  Wioletta Duży i Pani Joanna Roszak – pok. nr 310, 317, tel. 695 395 408, e-mail  wduzy@zgkim.police.pl, 
w sprawach merytorycznych Pani Barbara Wachowicz, tel. 605 073 152

2. Zamawiający ustala sposób porozumiewania się z wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania i odpowiedzi oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują:

a)  pisemnie na adres Zamawiającego: ZGKiM, 72-010 Police, ul. Bankowa 18,

b)  pisemnie na adres Wykonawcy podany w ofercie lub w korespondencji,

c)  za pomocą faxu Zamawiającego nr  91-3175037,

d)  za pomocą faxu Wykonawcy, którego numer podał Wykonawca w ofercie lub korespondencji.

e) pocztą elektroniczną adres Zamawiającego e-mail: wduzy@zgkim.police.pl  lub zgkimpolice@pro.onet.pl  oraz adres e-mail Wykonawcy podany w ofercie lub korespondencji.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (3 dni przed terminem składania ofert, tj. do dnia  15.03.2013r.).

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania (art. 38 ust. 1a ustawy Pzp).

6. Zamawiający udzieli na piśmie lub faxem wyjaśnień dot. treści SIWZ,  przekazując treść  zapytania 
i wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczając na stronie internetowej pod adresem: http://www.zgkim.police.pl.

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

ROZDZIAŁ VI   Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty powinna wynikać z formularza ofertowego, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7a,7b do siwz.

2. Wykonawca ma obowiązek w ofercie cenowej podać również cenę brutto za poszczególne usługi kominiarskie, tj. za:

1) czyszczenie przewodu dymowego (z wyniesieniem sadzy poza budynek),

2)  czyszczenie przewodu spalinowego,

3)  czyszczenie przewodu wentylacyjnego,

4)  kontrolę okresową przewodów kominowych w lokalu,

5)  zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w działaniu przewodów kominowych (tzw. przesyłki),

6)  inwentaryzację przewodu kominowego,

7)  inwentaryzację podłączenia do przewodu kominowego.

- Cena obliczona w oparciu o tabelę zawartą w formularzu ofertowym stanowić będzie maksymalną wartość nominalną zobowiązania umownego zamawiającego.

- W ramach stawki za kontrolę okresową przewodów kominowych w lokalach, wykonawca wykona również przegląd pozostałych przewodów kominowych znajdujących się w obrębie danej klatki schodowej/budynku oraz sporządzi protokoły kontroli okresowej przewodów kominowych 
w poszczególnych lokalach i w obrębie klatki schodowej/budynku, tj. we wszystkich pomieszczeniach stanowiących części wspólne nieruchomości (np. strychy, piwnice, suszarnie, pralnie, wózkarnie i inne).

- Dokonując wyceny usługi kontroli okresowej przewodów kominowych, należy uwzględnić wszystkie czynności określone w Rozdziale VI pkt 1-5 załącznika nr 1 do umowy, stanowiącego Specyfikację Wykonania i Odbioru Usług.

- W ramach stawki za inwentaryzację przewodów kominowych wraz z podłączeniami urządzeń, Wykonawca będzie sporządzał opinie kominiarskie.

7.  Podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 7a,7b do siwz ilości przewodów  kominowych  są wielkościami maksymalnymi, podanymi na potrzeby obliczenia ceny oferty.

8.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Cena ofertowa  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania i inne koszty niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie prace przygotowawcze, dojazdy, wizje lokalne, obmiary, ew. dokumentację fotograficzną, współpracę z zamawiającym, wymagane uzgodnienia, koszt materiałów biurowych, sprzętu, programów komputerowych, koszty ubezpieczenia, VAT itp.

4. Podana w ofercie cena jest ostateczna. Oznacza to, że wykonawca nie może jej zmienić po otwarciu ofert.

5. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust.2 pkt 2 Pzp spowoduje odrzucenie oferty.

6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

ROZDZIAŁ VII  Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie czasu związania ofertą możliwe jest na warunkach określonych w art. 85 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ VIII  Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

| Lp. | ## Opis kryteriów oceny | Znaczenie kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Cena oferty brutto | 100 % |

2. Oceny ważnych ofert dokonuje komisja przetargowa w części niejawnej postępowania.

3. Wybrana zostanie oferta, zawierająca najniższą cenę.

ROZDZIAŁ IX  Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający odstępuje od pobierania wadium.

ROZDZIAŁ X  Składanie i otwarcie ofert.

1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie - pokój nr 312 w terminie do dnia 19.03.2013r. do godziny 07.30.

2.  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

4.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie ich składania zostaną zwrócone bez otwierania.

5.  Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych i odpowiednio zabezpieczonych kopertach.

6.  Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne:

a)  koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

oraz powinna być oznakowana następująco:

Oferta na „Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części” (Część I, II)

Nie otwierać przed  19.03.2013r. godz. 08.00.

b) koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana j.w. a ponadto opatrzona nazwą 
i dokładnym adresem wykonawcy.

c) ofertę cenową (zał. nr 6a,6b) należy umieścić na wierzchu wszystkich dokumentów w kopercie wewnętrznej.

7. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności wykonawców w dniu 19.03.2013r. o godz. 08.00. w sali konferencyjnej - pokój nr 301 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bankowej 18 
w Policach.

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

10. Informacje, o których mowa w ust. 8 i 9, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XI  Wybór oferty najkorzystniejszej.

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zamawiający poprawia w ofercie:

-oczywiste omyłki pisarskie,

-oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

-inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawców:

-którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów określonych w zał. nr 1 do SIWZ,

- którzy nie złożyli pełnomocnictw,

- którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy,

- którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa

do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w Rozdziale III niniejszej SIWZ, zawiadamiając ich niezwłocznie o wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

-została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp),

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

-cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5 ustawy Pzp o takiej samej cenie,

-wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia (w całości lub w części) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

13. Udostępnianie protokołu i ofert odbywać się będzie na pisemny wniosek Wykonawcy lub osoby zainteresowanej - w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty na stronie internetowej http://www.zgkim.police.pl i na tablicach informacyjnych w swojej siedzibie i siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach.

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy; Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom lub Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród nieodrzuconych ofert, oceniona wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale VIII niniejszej SIWZ.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa 
w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

3. Umowa o treści zgodnej z ofertą zawarta zostanie po upływie 5 dni od daty przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (faxem).

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku, kiedy nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.

5. Warunki umowne, na jakich zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

6. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą SIWZ (szczegółowo opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ).

7. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

8.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone:

- w pieniądzu (wpłacone jedynie przelewem na rachunek bankowy ZGKiM),

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

-  gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

11. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

12. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed podpisaniem umowy kopię umów zawartych z podwykonawcami.

13. Informacja o zawarciu umowy z podwykonawcą:

1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nim stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej zawarciem.

3) Umowa z podwykonawcą musi zawierać :

a) zakres prac powierzonych podwykonawcy,

b) kwotę wynagrodzenia za prace – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu prac wynikający 
z oferty wykonawcy,

c) termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

d) warunki płatności,

e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jak w zapisach wzoru umowy, dołączonej do niniejszej siwz.

ROZDZIAŁ XIII  Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy Pzp.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. W takim przypadku od tych czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

4 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp:

- odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

- odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o  okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.  Szczegółowe zasady postępowania dotyczące odwołań regulują artykuły od nr 180 do 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia  29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.

Zatwierdzam:

...............................................

(data i podpis Zamawiającego)