Załącznik  nr  13 do siwz

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW,

PRZEZNACZONYCH  DO TERMOMODERNIZACJI  w 2013 roku

| Lp | Adres budynku | Własność | Nr działki | Ilość kondy- gnacji* | Rok budowy | Ilość klatek i lokali mieszkalnych | Pow. użytkowa w m2 | Kubatura w m3 | Budynek zinwentary-zowany/ rok | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asfaltowa 33 | wspólnota mieszkaniowa nr 160 bud. 3007 | 222 | 4 | 1912 | 1 - 5 | 307 | 1322 | 2001r. | Dach papowy-stan dobry, Remont kapitalny 2011r. |
|  | Odrzańska 1-3-5 | wspólnota mieszkaniowa nr 18 bud. 1068 | 3087 | 4 | 1935 | 3-15 | 990 | 4688 | 2002r. | Dach ceramiczny-stan b. dobry, Remont kapitalny 2012r. |
|  | Odrzańska 20-22-24 | wspólnota mieszkaniowa nr 27 bud. 1077 | 3129 | 4 | 1935 | 3-15 | 1009 | 4769 | - | Dach ceramiczny – stan b. dobry Remont kapitalny 2012r. |
|  | Bankowa 8 | wspólnota mieszkaniowa nr 114 bud. 1014 | 3108 | 4 | 1935 | 1-7 | 366 | 1689 | 1988r. | Dach ceramiczny-stan b. dobry Remont kapitalny w 2013r. |
|  | Palmowa 17 | wspólnota mieszkaniowa nr 80 bud. 3097 | 212 | 4 | 1925 | 1 -8 | 371 | 1817 | 2004r. | Dach papowy – stan dobry. Remont kapitalny w 2010r. |
|  | Osadników 11 Trzebież | wspólnota mieszkaniowa nr 188 bud. 6006 | 116/2 | 4 | 1910 | 1-6 | 435 | 1900 | 2006r. | Dach papowy. Obiekt wpisany do ewidencji konserwatorskiej. |
|  | Bankowa 24 | wspólnota mieszkaniowa nr 31 bud. 1011 | 3300 | 4 | 1935 | 1-5 | 440 | 1939 | - | Dach ceramiczny-stan dobry Remont kapitalny w 2010r. |
|  | Palmowa 24-26 | wspólnota mieszkaniowa nr 117 bud. 3098 | 203/1 | 4 | 1977 | 2-12 | 661 | 1285 | 1974r. | Dach papowy-stan dobry Remont kapitalny w 2010r. |
|  | Robotnicza 12 | wspólnota mieszkaniowa nr 10 bud. 1098 | 2060 | 4 | 1935 | 1 – 4 | 234 | 1160 | 1966r. | Dach ceramiczny-stan dobry Remont kapitalny w 2003r. |
|  | Nowopol 27 | wspólnota mieszkaniowa nr 5 bud. 1054 | 3082 | 4 | 1928 | 1-9 | 469 | 2291 | 1964r. | Dach ceramiczny-stan dostateczny. |
| 11. | Odrzańska 14 | wspólnota mieszkaniowa nr 84 bud. 1080 | 3121 | 4 | 1935 | 1-6 | 369 | 1666 | 1965r. | Dach ceramiczny-stan dobry Remont kapitalny w 2010r. |

* - ilość kondygnacji łącznie z piwnicami i strychem