Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 26.04.2013 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców

w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

Budowa sieci wodociągowe w ul. Gunickiej  w miejscowości Tanowo.

Mając na uwadze treść art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie nr 1

„Czy w przetargu „Budowa sieci wodociągowej w ul.Gunickiej w miejscowości Tanowo” przewidziane jest wadium?”

Odpowiedz na pytanie nr 1

Nie

Pytanie nr 2

„Czy wykonawca może wykazać sytuację ekonomiczną i finansową w wysokości 400 000,00 złotych, przedkładając polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzenia działalności?”

Odpowiedz na pytanie nr 2

Nie. W pkt 7 SIWZ Zamawiający żąda wykazania, że Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości 400 000 zł lub zdolność kredytową w takiej wysokości oraz opłacone ubezpieczenie OC.

Pytanie nr 3

„Czy montaż rurociągów z rur polietylenowych można wykonać metodą bezwykopową?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Tak, stosując typ rur PE wskazany przez producenta rur.