Zał. nr 7a do siwz

PROTOKÓŁ Nr ......

sporządzony w wyniku kontroli  okresowej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

(dokonywanej co najmniej raz na pięć lat – rozszerzony o zakres przeglądu budowlanego 1-rocznego)

- Podstawa prawna:

1) Art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013  poz. 1409)

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836 z póź. zm.) § 5 i 6

- Informacje ogólne o obiekcie

1. Rodzaj

.........................................................................................................................................

2. Adres

..........................................................................................................................................

3. Właściciel lub zarządca

..........................................................................................................................................

4. Konstrukcja obiektu, rodzaj użytych materiałów budowlanych

...........................................................................................................................................

- Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

- elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku

- stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku

- estetyki budynku i jego otoczenia

- wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli

IV. Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z:

- protokołami z poprzedniej kontroli

......................................................................................

- informacjami zarządcy dot. stanu technicznego nieruchomości

V. Sprawdzenie wykonania zaleceń z ostatnich kontroli:

- rocznej, elementów obiektu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas jego użytkowania (art. 62 ust. 1 pkt 1a)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

- pięcioletniej, stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku oraz jego estetyki i otoczenia

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

- instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt 1b)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

- instalacji gazowej (art. 62 ust. 1 pkt b)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

- przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt c)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

| Element, urządzenie, instalacja | Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie | Stan techniczny, zużycie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Elementy konstrukcyjne |  |  |  |
| 1. fundamenty |  |  |  |
| 2. ściany nośne |  |  |  |
| 3. filary |  |  |  |
| 4. stropy |  |  |  |
| 5. dach |  |  |  |
| II. Elementy ścian zewnętrznych. |  |  |  |
| 1. attyki |  |  |  |
| 2. filary |  | _ |  |
| 3. gzymsy |  |  |  |
| 4. balkony, loggie |  |  |  |
| 5. tynki |  |  |  |
| 6. okładziny |  |  |  |
| III. Okna i drzwi |  |  |  |
| 1. okna |  |  |  |
| 2. drzwi zewnętrzne |  |  |  |
| IV. Klatki schodowe, hol, korytarze |  |  |  |
| 1. schody zewnetrzne |  |  |  |
| 2. schody wewnętrzne |  |  |  |
| 3. podłogi, posadzki |  |  |  |
| 4. poręcze, balustrady |  |  |  |
| 5. tynki i malowanie |  |  |  |
| 6. ślusarka |  |  |  |
| V. Piwnice |  |  |  |
| 1. podłogi, posadzki |  |  |  |
| 2. ściany |  |  |  |
| VI. Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku |  |  |  |
| 1. szyldy, reklamy |  |  |  |
| 2. anteny |  |  |  |
| 3. inne |  |  | . |
| VII. Dach |  |  |  |
| 1. pokrycie dachowe |  |  |  |
| 2. obróbki blacharskie |  |  |  |
| 3. rynny, rury spustowe |  |  |  |
| 4. kominy, ławy kominiarskie |  |  |  |
| VIII. Dźwigi |  |  |  |
| 1. szyby |  |  |  |
| 2. kabiny |  |  |  |
| 3. drzwi |  |  |  |
| 4. maszynownia |  |  |  |
| 5. aktualaność przeglądu technicznego |  |  |  |
| IX. Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 1. piony instalacji |  |  |  |
| 2. grzejniki |  |  |  |
| X. Urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku |  |  |  |
| 1. sprzęt p.poż |  |  |  |
| 2. drogi ewakuacyjne |  |  |  |
| XI. Przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku: |  |  |  |
| Według odrębnego protokołu |  |  |  |
| XII. Instalacje urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |  |
| 1. zbiornik bezodpływowy |  |  |  |
| 2. kanalizacja ściekowa |  |  |  |
| 2. Kanalizacja deszczowa |  |  |  |
| XIII. Estetyka obiektu |  |  |  |
| 1. obiekt |  |  |  |
| 2. otoczenie |  |  |  |
| XIV. Inne elementy, urządzenia, instalacje. |  |  |  |
| 1. obudowy śmietników |  |  |  |
| 2. place zabaw |  |  |  |
| 3. parking i droga wewnętrzna |  |  |  |

VII. Zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VIII. Zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IX. Wnioski końcowe

    - budynek znajduje się w stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie

    - budynek pomimo konieczności wykonania wyżej wymienionych robót budowlanych, zapewnia dalsze, bezpieczne użytkowanie,

    - stan techniczny budynku jest nieodpowiedni, mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego,

    - budynek znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbiórki budynku budynku lub jego części

    - budynek jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku, bezpieczeństwu mienia, niezbędny zakaz użytkowania

*odpowiednie podkreślić

X. W celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie 		wykonać

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Data następnej kontroli:

.........................................

Oświadczenie osoby dokonującej kontroli:

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym

.................................	                        ........................................................

(miejscowość i data)			(podpis i pieczątka osoby dokonującej kontroli)