Wyjaśnienia Zamawiającego

na zapytania złożone przez potencjalnego Wykonawcę w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Kontrole okresowe (roczne i pięcioletnie) stanu technicznego obiektów budowlanych, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na cztery części”

CZĘŚĆ I zamówienia - Kontrole okresowe (pięcioletnie z rozszerzeniem rocznym) stanu technicznego 198. budynków wspólnot mieszkaniowych, z 16. placami zabaw wraz z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach (z Kartą lokalu w 2098. lokalach mieszkalnych),  administrowanych przez ZGKiM w Policach oraz z dokumentacją fotograficzną w wersji elektronicznej (płyta CD).

CZĘŚĆ II zamówienia - „Kontrole okresowe (roczne) stanu technicznego przewodów kominowych 
(z Kartą lokalu),  w 99. budynkach gminnych, administrowanych przez ZGKiM w Policach”.

CZĘŚĆ III zamówienia - „Kontrole okresowe (roczne) stanu technicznego instalacji gazowej w 2348. lokalach mieszkalnych w  258. budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach”.

CZĘŚĆ IV zamówienia- „Kontrole okresowe (pięcioletnie) stanu technicznego instalacji elektrycznej 
w 515. lokalach mieszkalnych i 49. lokalach użytkowych w 82. budynkach, administrowanych przez ZGKiM w Policach”.

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawcy:

„ W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym n wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez ZGKiM w Policach w podziale na cztery części proszę o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania.

1.   w części I zamówienia zapisano „Kontrole okresowe (pięcioletnie z rozszerzeniem rocznym) stanu technicznego 198. budynków wspólnot mieszkaniowych, z 16. placami zabaw wraz z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach (z Kartą lokalu w 2098. lokalach mieszkalnych),  administrowanych przez ZGKiM w Policach oraz z dokumentacją fotograficzną w wersji elektronicznej (płyta CD).” Zapisy podobne znajdują się we wzorze umowy dotyczącej części I zadania oraz we wzorze oferty . Czy w zakres Części I zamówienia wchodzi zakres kontroli opisany w karcie mieszkania/lokalu stanowiącej załącznik nr 4 do siwz, czy zakres ten wchodzi do części II zamówienia?

2.  We wzorze umowy w § 1 ust 2 umowy zapisano „Zakres kontroli okresowych (rocznych 
i pięcioletnich) stanu technicznego obiektów budowlanych, określony jest w art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2013 poz. 1409) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836).” W art. 62 jest mowa o kontroli okresowej z uwzględnieniem pomiarów instalacji elektrycznej odgromowej, badania instalacji gazowej, badania kotłów urządzeń klimatyzacyjnych itp. Proszę o doprecyzowanie zakresu kontroli, czy 
w zakres kontroli wchodzą badania i pomiary poszczególnych instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, kotłów, instalacji klimatyzacyjnych itp.?

3.  Czy kontrole mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urządzeń instalacji oraz sieci gazowych zgodnie z art. 62 ust 5 ustawy prawo budowlane, jeśli tak to czy spełniony będzie warunek dysponowania taka osobą, czy dla spełnienia warunku należy wykazać osobę z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji gazowej?    „

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad 1.

„Karta lokalu” stanowiąca załącznik nr 4 do siwz, wchodzi w zakres Części I oraz w zakres Części II zamówienia.

Ad 2.

Zakres kontroli okresowej (rocznej i pięcioletniej stanu technicznego obiektów budowlanych) określonej przez Zamawiającego, polega na sprawdzeniu stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, wraz z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach oraz 
z Kartą lokalu. Nie dotyczy badań i pomiarów instalacji elektrycznych  i  gazowych.

Ad 3.

Zgodnie z art. 62 ust.4 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U.2013 poz.1409) kontrole, o których mowa w ust.1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych, zgodnie z art. 62 ust.5 ustawy Prawo budowlane 
(tj. Dz.U.2013 poz.1409).