Załącznik nr 5 do SIWZ

Dnia ……………………………

Karta mieszkania/ lokalu – wentylacyjne/ spalinowe/ dymowe*

Ul. ………………… Nr budynku …………….Mieszk. ………. Pan/ Pani ………………………………………………….

Dane ogólne dotyczące lokalu:

- Sposób ogrzewania mieszkania

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Sposób podgrzania wody

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wentylacja nawiewna/ w jaki sposób  ………………….TAK/ NIE*…………………………………………………….

Stolarka okienna/ rodzaj …………………………………………………………………………………………................

Czy lokal posiada nawiew powietrza z zewnątrz 	TAK/ NIE*

Kuchnia

Wentylacja wywiewna sprawna/ niesprawna/ zatkana/ brak*

Ciąg w przewodzie wentylacyjnym dobry/ nieprawidłowy* ………………………………………………………………

Kratka nawiewna w drzwiach sprawna/ niesprawna/ zatkana/ brak

Łazienka

Wentylacja wywiewna sprawna/ niesprawna/ zatkana/ brak*

Ciąg w przewodzie wentylacyjnym dobry/ nieprawidłowy* …………………………………………………................

Kratka nawiewna w drzwiach sprawna/ niesprawna/ zatkana/ brak

Ubikacja

Wentylacja wywiewna sprawna/ niesprawna/ zatkana/ brak*

Ciąg w przewodzie wentylacyjnym dobry/ nieprawidłowy* …………………………………………………………………………………………………………………………………

Kratka nawiewna w drzwiach sprawna/ niesprawna/ zatkana/ brak*

Czy przewód spalinowy do którego podłączony jest kocioł c.o. gazowy zabezpieczony jest wkładem kominowym					TAK/ NIE*

Zalecenia do wykonania*

1. Wymienić kratki wentylacyjne w kuchni/ łazience/ ubikacji

2. Wymontować wentylator elektryczny z okapu kuchennego lub odłączyć okap od przewodu kominowego

3. Zlikwidować wentylator elektryczny z wentylacji w kuchni/ łazience/ ubikacji

4. Wymontować żaluzje z kratki wentylacyjnej w kuchni/ łazience/ ubikacji

5. Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkania potrzebny do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych, w tym wentylacji – wykonać nawiew o przekroju wyliczonym przez uprawnioną osobę.

6. Zamontować kratkę nawiewną w drzwiach: łazienkowych/ ubikacji o przekroju otworu min. 220 cm2

7. Wymienić rurę łączącą  …………………………………………….. z przewodem kominowym

8. Zmniejszona kubatura pomieszczenia do ……………….m3 – zamontowane urządzenie gazowe do likwidacji

9. Zamontować rozetę kominową/ drzwiczki kominowe do przewodu spalinowego.

Inne uwagi stwierdzone podczas kontroli……………………………………………………........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lokator zapoznał się z kartą mieszkania i potwierdził kontrolę własnoręcznym podpisem.

Wszystkie zakreślone uwagi odpowiadają stanowi faktycznemu w dniu kontroli.

Wszystkie zalecenia zakreślone w karcie mieszkania, powinny być wykonane w trybie natychmiastowym.

Po wykonaniu zaleceń fakt ten powinien być zgłoszony do administratora budynku.

*niepotrzebne skreślić

……………………………………                                 ………………………………………

Podpis lokatora	                                                      Podpis i pieczątka kontrolującego