Nasz znak: OŚ-7624/81/06                                                                                                             Police, 9 lipca 2007r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY POLICE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC „Police Zamenhofa” nr 33901 zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa, na działce nr 2088/14 w Policach”.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2006r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko wydana została decyzja o następującej treści:

DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust 1 i 2 pkt 1, 
art. 53 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z § 2, ust. 1, pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z 2005r. Nr 92, poz. 769) po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Pawelak – Grupa Forest Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Matejki 11, działającego na podstawie pełnomocnictwa Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Warszawa Aleje Jerozolimskie 181- dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC „Police Zamenhofa” nr 33901 zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa, na działce nr 2088/14 w Policach”

orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC „Police Zamenhofa” nr 33901 zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa, na działce nr 2088/14 w Policach”.

1)  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Zadanie będzie polegało na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC „Police Zamenhofa”. Stacja zlokalizowana jest na terenie działki nr 2088/14 w Policach przy 
ul. Zamenhofa na budynku mieszkalnym znajdującym się na terenie zabudowanym. Dla terenu tego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą 
Nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001roku (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 18, poz. 358) w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego na południe od ulicy Tanowskiej i zachód od linii kolejowej Szczecin-Trzebież, tzw. „Police-Zachód”, w/w teren znajduje się w obrębie terenów elementarnych oznaczonych na planie symbolami: H 1 MW, MN – teren mieszkalnictwa wielorodzinnego; H 5 UH – teren usług handlu; I 1 MN – teren mieszkalnictwa wielorodzinnego; 09 KL – ulica lokalna.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Stacja bazowa mieścić się będzie na terenie zabudowanym, zamieszkałym. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajdują się budynki mieszkalne jak również stacje bazowe innych operatorów min. Polkomtel S.A.

Wnioskodawca zobowiązany jest do:

- zastosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, w tym przede wszystkim w zakresie emisji pól elektromagnetycznych, które spowodują, że eksploatacja planowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny,

- obszar gęstości strumienia energii pola elektromagnetycznego w środowisku o wartości powyżej poziomu 0,1W/m2, pochodzący od całej instalacji stacji bazowej PTC Sp. z o.o., nie może przekraczać następujących maksymalnych zasięgów:

a) dla anten sektorowych:

- w płaszczyźnie pionowej – poniżej 28,2m n.p.t.,

- w płaszczyźnie poziomej – do 97,3m (az. 40°), do 157,5m (az. 140°), 76,2m 
                       (az. 270°) od anten,

b) dla anten radiolinii:

- w płaszczyźnie pionowej – poniżej 42,0m n.p.t.,

- w płaszczyźnie poziomej – na odległość 101,2m od anten.

- obszar gęstości strumienia energii pola elektromagnetycznego w środowisku o wartości powyżej poziomu 0,1 W/m2, pochodzący od całej instalacji stacji bazowej PTC Sp. z o.o., powinien rozpoczynać się na wysokości nie mniejszej niż:

- 3,0m nad dachem budynku stacyjnego i 4,5m nad dachem nadbudówki tego budynku,

- 4,0m nad dachami pozostałych budynków.

- zaprojektowania, wykonania i eksploatowania stacji w taki sposób, aby podczas eksploatacji instalacji obszar pól elektromagnetycznych o poziomach wyższych od 0,1W/m2 w środowisku pozostał niedostępny dla ludzi, przy uwzględnieniu innych źródeł emisji pól elektromagnetycznych,

- wykonania bezpośrednio po uruchomieniu stacji, a przed oddaniem do eksploatacji, pomiarów

rzeczywistego rozkładu pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości zarówno dla celów bhp

(dotyczy obsługi serwisowej oraz przeprowadzających konserwacje), jak i ochrony ludzi i środowiska,

-  uregulowania stanu formalno – prawnego gospodarki odpadami.

3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie

budowlanym.

W toku prac projektowych należy:

- zachować następujące parametry anten oraz warunki ich instalacji:

| Typ Anteny | Azymut promienio-wania [0] | Wysokość zawieszenia śr. el. [m npt.] | EIRP anteny w sektorze [W] | Pasmo pracy [MHz] | Tilt [0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 sektory, po 2 anteny nadawczo-odbiorcze na sektor |  |  |  |  |  |
| K742264 | 40 | 44,5 | 1195 1430 | 900 1800 | 4 4 |
| K742265 | 140 | 44,5 | 1894 1930 | 900 1800 | 4 4 |
| K742265 | 270 | 44,5 | 1894 1930 | 900 1800 | 4 4 |
| K742215 | 40 | 45,0 | 1412 | 2100 | 2 |
| K742215 | 140 | 45,0 | 1412 | 2100 | 2 |
| K742213 | 270 | 45,0 | 1412 | 2100 | 2 |
| Anteny linii radiowej |  |  |  |  |  |
| ML-1 | 316,8 | 42,3 | 12882 | 23000 | - |

- zaplanować ekranowanie i uziemianie kabli antenowych (fidery).

- Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Wnioskodawca powinien zastosować takie rozwiązania techniczne aby w przypadku zaistnienia zakłóceń pracy stacji uruchomione zostały natychmiast odpowiednie procedury alarmowe.

- Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Stacja bazowa telefonii komórkowej nie powoduje transgranicznego oddziaływania.

- Ustanowić dokumentację charakteryzującą całe przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa

istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC „Police Zamenhofa” nr 33901

zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa, na działce 
       nr 2088/14 w Policach” załącznikiem do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Grzegorz Pawelak – Grupa Forest Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Matejki 11, działający na podstawie pełnomocnictwa Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Warszawa Aleje Jerozolimskie 181, złożył do Urzędu Gminy w Policach wniosek (wpłynął 27.10.2006r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC „Police Zamenhofa” nr 33901 zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa, na działce 
nr 2088/14 w Policach”.

Do wniosku dołączono Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia j.w. oraz kopię pełnomocnictwa. W trakcie prowadzenia procedury uzupełniano wniosek pismami z dni 27.12.2006r., 24.01.2007r. 
i 12.02.2007r.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w ramach której planowana jest deinstalacja starych anten sektorowych, instalacja nowych anten sektorowych oraz położenie kabli antenowych. Omawiana stacja będzie emitowała pola elektromagnetyczne w paśmie częstotliwości 900, 1800, 2100MHz oraz 23, 38 GHz (dokładna częstotliwość pracy radiolinii zostanie ustalona w momencie uruchomienia stacji), a ich moc równoważna izotropowo będzie wyższa od 100W.

Na podstawie analizy w/w materiałów można stwierdzić, że:

- uwzględnienie w projekcie budowlanym, przedstawionych i preferowanych w w/w raporcie oddziaływania na środowisko, rozwiązań techniczno-technologicznych i warunków realizacji i eksploatacji inwestycji,

- dostosowanie tych rozwiązań i warunków do dodatkowych wymagań podanych w niniejszej decyzji oraz zastosowanie ich w projektowaniu, budowie i eksploatacji,

powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym wpływem, ze strony planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogąco znacząco oddziaływać na środowisko możliwa jest po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Natomiast na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport wykonuje się obligatoryjnie.

Z przedłożonego do wniosku Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że:

- przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, ponieważ wyznaczone obszary, gdzie przekroczony jest poziom 0,1W/m2 gęstości strumienia energii pola elektromagnetycznego w środowisku, znajdują się na znacznej wysokości i ludność fizycznie nie będzie miała do nich dostępu, co powoduje, że obszary te nie pokrywają się z miejscami przebywania ludzi;

- obszar ten pochodzący od całej instalacji PTC Sp. z o.o. występuje na wysokościach od 28,2m n.p.t. od anten sektorowych i od 42,0m n.p.t. od anten radiolinii, w płaszczyźnie poziomej maksymalnie na odległość do 97,3m (az. 40°), do 157,5m (140°), 76,2m (az. 270°) od anten sektorowych i 101,2m od anteny radiolinii;

- przyjęte do wyliczeń dane wskazują, że obszar o wartościach 0,1 W/m2 będzie położony na wysokości ponad 3,0m nad dachem budynku stacyjnego i 4,5m nad nadbudówką tego budynku oraz 4,0m pozostałych powyżej nad dachami pozostałych budynków, nad którymi występują obszary pól elektromagnetycznych 
o wartościach ponadnormatywnych;

- w odległości 40m na północ od miejsca zainstalowania stacji znajdują się anteny operatora PTK Centertel natomiast w odległości około 80m na południowy-wschód anteny operatora Polkomtel S.A.;

- ze względu na lokalizację obu stacji bazowych oraz parametry ich oddziaływania standardy jakości środowiska w całym obszarze otaczającym stacje bazowe będą dotrzymane;

- przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska gdyż wyznaczone obszary, gdzie przekroczony jest poziom 0,1W/m2 gęstości strumienia energii pola elektromagnetycznego w środowisku, znajdują się na znacznej wysokości i ludność fizycznie nie będzie miała do nich dostępu, co powoduje, że obszary te nie pokrywają się z miejscami przebywania ludzi, przy aktualnym zagospodarowaniu terenu i w odniesieniu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jedynymi czynnikami mogącymi w negatywny sposób oddziaływać na środowisko są pola elektromagnetyczne, które pochodzą od anten sektorowych i radiolinii.

Z działaniem urządzeń technicznych nie wiąże się powstawanie odpadów stałych. Odpad (m.in. elementy wsporcze, drabinki kablowe, konstrukcje stalowe) mogący powstawać w wyniku remontów konstrukcji stalowych lub demontażu stacji przekazywany będzie do złomowania w celu wtórnego wykorzystania. W przypadku braku zasilania energia niezbędna do funkcjonowania stacji będzie pobierana z akumulatorów zasilania rezerwowego (akumulatory hermetyczne, bezobsługowe).

Eksploatowanie instalacji powodującej wytwarzanie pól elektromagnetycznych w sposób nie powodujący przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny – wynika z art. 144 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Obowiązek przeprowadzenia pomiarów kontrolnych promieniowania wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Zgodnie z art. 48 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z właściwymi organami. W tym przypadku właściwym organem ochrony środowiska jest Wojewoda Zachodniopomorski. Planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione postanowieniem z dnia 
31 maja 2007r. znak: SR-Ś-14/6618/68-2/2007 przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Natomiast Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska uzgadnia środowiskowe uwarunkowania zgody tylko dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 4, 5, 8 oraz 9.

Przed wydaniem decyzji Burmistrz Gminy Police, zgodnie z dyspozycją art. 53 Prawo ochrony środowiska podał do publicznej wiadomości informację o wniosku dotyczącym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz o możliwości składania uwag i wniosków. W ciągu ustawowych 21 dni nie wpłynął w tej sprawie żaden wniosek ani uwaga. Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformowano strony o prowadzeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach – w ustawowym terminie nie wpłynął żaden sprzeciw ani uwaga.

Podstawą prawną do wydania niniejszej decyzji jest art. 46 ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że realizacja przedsięwzięcia mogąco znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania takiej decyzji (zgodnie z art. 46a w/w ustawy) jest burmistrz.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem    
                            Burmistrza Gminy Police, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w ciągu 14

dni od daty otrzymania decyzji.

2.Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dołącza się do wniosku o wydanie decyzji

o pozwoleniu na budowę nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta

stała się ostateczna (art. 46 ust. 4 „b” ustawy Prawo ochrony środowiska).