Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 11.03.2016r.

na zapytania złożone przez Wykonawców

w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

Docieplenie dachów oraz izolacja ścian przyziemia budynku 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach

Mając na uwadze treść art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie nr 1
Proszę, w trybie zapytania, o wyjaśnienie dotyczące niżej wymienionych zagadnień:
Na hali sportowej, bud. F zaprojektowano docieplenie dachu płytami warstwowymi PIR gr.10 cm. W Projekcie do zagadnienie związanego z montażem:

a. pasa zamykającego płaszczyznę czołową płyt warstwowych – nie został w ogóle ujęty w przedmiarze,

b. haków rynnowych

c. rynny fi 200

odesłano do załącznika 6A-dok arch.pdf.

Ponieważ z praktyki wynika, że sposób montażu rynny i ww. elementów, przy pokryciu dachu czy to styropianem czy płytą warstwową (w naszym przypadku będą już dwie warstwy, stara z wełny mineralnej i nowa z płyty warstwowej), stanowi zawsze problem, proszę o przedstawienie rozwiązania ww. zagadnienia w postaci rysunku (z już zamontowaną płytą warstwową).

Odpowiedz na pytanie nr 1

Ponieważ elementy, których dotyczy zapytanie na etapie projektu były zakryte i niedostępne do projektu załączono rysunki z dokumentacji archiwalnej budynku i dokumentację fotograficzną uwidaczniające założenia projektowe(projekt pierwotny) i stan istniejący. Należy na etapie szacowania robót przyjąć rozwiązanie zgodne ze sztuką budowlaną i oparte na doświadczeniu wykonawcy robót budowlanych. Rzeczywisty zakres robót  i rozwiązania techniczne zostaną przyjęte po dokonaniu odkrywek na etapie budowy.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Do uzgodnienia z panią Agatą Budzyń lub Ewą Rudnik dyrektorką szkoły - tel.91 432 48 80.

Pytanie nr 3

Prosimy o sprecyzowanie opisu przedmiotu Zamówienia w zakresie wymiany stolarki drzwiowej. Czy wycenie podlega cała stolarka drzwiowa, czy jedynie drzwi zewnętrzne.

Pytanie nr 4

Prosimy o przekazanie rzutów, z pokazaniem oznaczeń drzwi zewnętrznych w budynkach objętych przedmiotem Zamówienia, bądź o podanie symbolów drzwi, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedz na pytanie nr 3 i nr 4

Wymianie podlega stolarka drzwiowa uwzględniona w zestawieniu stolarki rys S1 i S2.

Symbole stolarki wg. zestawienia stolarki z odniesieniem na rysunkach elewacji.

Pytanie nr 5

Prosimy  o przekazanie rys. nr A-8.

Odpowiedz na pytanie nr 5

zamieszczono w załączeniu

Pytanie nr 6

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących wpustów dachowych. Czy wpusty odwodnienia dachu mają być podgrzewane?

Odpowiedz na pytanie nr 6

Nie projektowano instalacji podgrzewania wpustów dachowych. Wpusty gotowe z kołnierzem z papy i z koszem zabezpieczającym przed zanieczyszczeniami. Przyjęto średnicę wpustu 100mm (istn. rury spustowe: żeliwo 110 mm), ale należy dostosować ją do warunków lokalnych (wizja lokalna).

Pytanie nr 7

Prosimy o odpowiedz czy wymienić należy 1 szt. Drzwi Dz8 w budynku D zgodnie z przedmiarem , czy 4 szt.?

Odpowiedz na pytanie nr 7

Ilość stolarki do wymiany wg. zestawienia stolarki, czyli Dz8 – 4 szt.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie symbolu drzwi do wymiany w budynku B. Czy drzwi te zostały uwzględnione w przekazanym zestawieniu stolarki?

Pytanie nr 9

Prosimy o odpowiedz czy w wycenie należy uwzględnić wymianę drzwi w budynku B, w przedmiocie Zamówienia, nie zostały one uwzględnione.

Odpowiedz na pytanie nr 8 i nr 9

Drzwi w budynku B są nowe i nie przewiduje się ich wymiany.

W poz. 453 (przedmiar dla bud. B ) omyłkowo uwzględniono drzwi DZ10, które powinny być uwzględnione w przedmiarze dla budynku C.

Pytanie nr 10

Prosimy o określenie, które drzwi należy uwzględnić do wymiany w budynku C. Na rysunku oznaczono symbole Dz9 i Dz10, jednych drzwi nie oznaczono. Czy drzwi nieoznaczone pokazane na rys. A2 również należy uwzględnić w wycenie?

Pytanie nr 11

Prosimy o odpowiedz czy w budynku C należy wycenić tylko jedne drzwi zgodnie z przedmiarem?

Odpowiedz na pytanie nr 10 i nr 11

Dla budynku C przewiduje się wymianę zgodnie z zestawienie stolarki tylko dwóch drzwi DZ9 i Dz10. Pozostałe drzwi są po wymianie.

Pytanie nr 12

Prosimy o odpowiedz czy prace polegające na remoncie ścian piwnic i przyziemia wewnątrz budynku należy wykonać zgodnie z przedmiotem zamówienia kompletnie na d. 180 mb, czy zgodnie z przedmiarem inwestorskim wyłącznie w budynku B i C na drugości 146 mb. Czy prace mają być wykonywane na jednej czy dwóch kondygnacjach?

Odpowiedz na pytanie nr 12

Prace polegające na remoncie ścian piwnic i przyziemia wewnątrz należy wykonać w miejscach gdzie jest to konieczne i gdzie zniszczenia wynikały z zawilgocenia ścian piwnicznych i fundamentowych. Od czasu wizji lokalnej wykonywanej na potrzeby projektu mogły zajść zmiany w zakresie ilościowym dla projektowanych robót.  Zniszczenia ścian od wewnątrz są efektem zarówno  nieszczelności hydroizolacji zewnętrznej ścian piwnicznych i fundamentowych, nieszczelności przejść instalacji przez ściany, jak i  wynikiem zalewania przez wody opadowe z nieszczelnych rur spustowych i rynien (np. hala sportowa).  Cześć ścian w ramach robót interwencyjnych została wyremontowana. Na potrzeby przedmiaru przyjęto szacunkową powierzchnię do remontu. Należy przyjąć, że roboty będą prowadzone na długości 180 mb na jednej kondygnacji w poziomie piwnicy lub parteru. Należy zapoznać się z załączoną do projektu  i cytowaną opinią techniczną dotyczącą ustalenia przyczyn zamakania ścian i posadzek w budynku.

Pytanie nr 14

Prosimy o odpowiedz czy w wycenie należy uwzględnić jedynie obróbkę wyłazów dachowych, czy też należy uwzględnić również wymianę wyłazów dachowych. Jeżeli należy uwzględnić wymianę prosimy o określenie ilości oraz wymagane parametry.

Odpowiedz na pytanie nr 14

W ramach docieplenia dachów metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej projektuje się wykonanie włazów technologicznych. Wymiary włazów muszą umożliwiać ewentualne wejście pracownika do przestrzeni wentylowanej dachu i wykonanie robót dociepleniowych. W projekcie przyjęto wymiar 50x 70 cm. Cześć włazów technologicznych projektuje się pozostawić jako włazy inspekcyjne. Ilość włazów do wykonania jak i do pozostawienia  wskazano na rysunkach. Wskazano na zastosowanie systemowych o ile wielkości otworów na to pozwolą. Jeżeli nie, to należy wykonać indywidualne włazy. Dopuszcza się wykonanie włazów na wzór włazów wykonanych na dachach już ocieplonych. Istniejące włazy wyłazowe należy wyremontować.

Pytanie nr 13

Prosimy o określenie zakresu remontu wyrzutni wentylacyjnych.

Pytanie nr 15

Prosimy o uszczegółowienie zakresu remontu wyrzutni dachowych.

Pytanie nr 16

Prosimy o doprecyzowanie, jakie elementy występują faktycznie na dachu hali sportowe. Bazując na dokumentacji można wnioskować, że są to wentylatory dachowe lub wywietrzaki dachowe. Prosimy o szczegółowe określenie elementu do wymiany bądź remontu wraz z podaniem wymaganych parametrów technicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 13, nr 15, nr 16

Ze względu na stan techniczny wyrzutni dachowych na stropodachu hali sportowej założono konieczność wymiany wyrzutni na nowe. W ramach remontu kominów budynku socjalnego może być konieczny demontaż wentylatorów i ich ponowny montaż z uwzględnieniem konserwacji. Do projektu załączono dokumentację fotograficzną dla dachu hali sportowej, gdzie znajdują się wyrzutnie dachowe i dachu budynku socjalnego gdzie na kominach umieszczone są wentylatory dachowe. Do dokładnego oszacowania zakresu robót na niezbędna jest wizja lokalna.

Pytanie nr 17

Prosimy o odpowiedz w jaki sposób należy uwzględnić ujednolicenie elewacji po wymianie drzwi. Czy należy uwzględnić malowanie powierzchni całego budynku, czy też odciąć miejscowo, wokół wymienianego elementu.

Odpowiedz na pytanie nr 17

Dla budynku C i B projektuje się remont fragmentów ścian pod zadaszeniami, również dla drzwi niewymienianych (patrz rysunki i pkt. 7.7 opisu).

Pozostałe wymieniane drzwi znajdują się w portalach wejściowych , które ze względu na nieszczelności izolacji stropodachów i  zniszczenia izolacji fundamentów wymagają częściowego remontu. Po wymianie stolarki drzwiowej,  wykonaniu napraw ścian i uzupełnieniu tynków (tynki zwilgocone,  popękane, odparzone)   portali wejściowych należy malować ściany portali i ściany z wymienioną stolarką farbami elewacyjnymi w kolorach dobranych do koloru elewacji (ustalić kolorystykę z Inwestorem). Dla elewacji obecnie okładzinowanej płytkami klinkierowymi ubytki okładziny powstałe przy wymianie stolarki należy uzupełnić (prawdopodobnie będą to ubytki tylko w obrębie ościeży otworów).

Pytanie nr 18

W związku ze skomplikowaniem przedmiotu wyceny oraz czasem potrzebnym do przygotowania rzetelnej wyceny, prosimy o przesunięcie terminu przetargu.

Odpowiedz na pytanie nr 18

Przesunięto na 16.03.2016r.

Pytanie nr 19

W związku z prowadzonym przez Państwo postępowaniem, zwracam się z prośbą do Państwa o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Pozycje odnośnie ślusarki to 78, 174, 175, 319, 453, 512 łączna ilość m2 z kosztorysu to 59,48 m2

Natomiast z zestawienia wynika 68,19 m2 Proszę o wskazanie gdzie jest błąd czy jakieś drzwi nie zostały uwzględnione w kosztorysie czy może mają być pominięte lub należy dodać brakujące drzwi z kosztorysu do zestawienia.

2. Opis pozycji nie zgadza się z zestawieniem materiałowym wynikającym z normy KNR i tak, np. w pozycji 12:

Docieplenie stropodachu: - ułożenie płyt warstwowych gr.10 cm: - z rdzeniem z pianki poliuretanowej dwustronnie laminowane folią Al. – w układaniu zwrócić uwagę na istniejące wsporniki instalacji odgromowej wg projektu budowlanego i w tej pozycji nie np. płyt warstwowych gr.10 cm z rdzeniem z pianki … jest za to blacha stalowa w ilości 73 kg, gdzie płyt potrzeba aż 1 475 m2
W związku z powyższym proszę o przesłanie kosztorysu szczegółowego wraz z zestawieniem materiałowym, bądź o informację jakie materiały, robocizna i sprzęt powinny się znaleźć w danej pozycji oraz w jakiej ilości. Powyższa pozycja KNR nie jest odzwierciedleniem opisu.

Analogicznie to samo dotyczy pozycji (w sensie niezgodność opisu do jej zestawienia materiałowego) m.in.:

13 – brak obróbek

15 -  brak kominków wentylacyjnych

61 – ułożenie profilu dociskowego folii kubełkowej -  a jest superflex b240/10/3K nie powinno być samej listwy zamykającej?

107 -  Wykonanie, dostarczenie i osadzenie w połaci dachowej wyłazów technicznych – 50x70cm – wykonanie na wzór istniejącego wyłazu dachowego (85x85 cm) – jakiej wielkości maja być wyłazy? Jeżeli maja być mniejsze brak jest prac wykańczających i zabezpieczających otwory

112 -  opis niezgodny z zestawieniem

150 – jw. – poz.61

207 – jw. – poz. 107

250 – jw.

303 – jw. – poz.61

343 – jw. – poz. 107

338 – jw. –poz.61

428 – jw.

440 -  wykonanie schodów „terenowych” na wzór już wykonanych – stopnie i podesty z kostki betonowej – proszę o wskazanie gdzie znajdują się w dokumentacji te schody, bądź dołączenia dokładnego opisu, wizualizacji, wymiarów i specyfikacji

490 – jw. – poz. 61

502 – jw. – poz.440

Odpowiedz na pytanie nr 19

Ponieważ elementy, których dotyczy zapytanie na etapie projektu były zakryte i niedostępne do projektu załączono rysunki z dokumentacji archiwalnej budynku i dokumentację fotograficzną uwidaczniające założenia projektowe(projekt pierwotny) i stan istniejący. Należy na etapie szacowania robót przyjąć rozwiązanie zgodne ze sztuką budowlaną i oparte na doświadczeniu wykonawcy robót budowlanych. Rzeczywisty zakres robót  i rozwiązania techniczne zostaną przyjęte po dokonaniu odkrywek na etapie budowy.

Ad. Pkt. 1

Wymianie podlega stolarka drzwiowa uwzględniona w zestawieniu stolarki rys S1 i S2.

Symbole stolarki wg. zestawienia stolarki z odniesieniem na rysunkach elewacji.

Ilość m2 stolarki wg. przedmiaru to 53,6115 m2 . W poz. 319 przedmiaru omyłkowo przyjęto do wymiany tylko 1szt. drzwi Dz8 . Ilość stolarki Dz8 do wymiany wg. zestawienia stolarki– 4 szt.

Ilość m2 stolarki wg. zestawienia to 68,19 m2 .

W poz. 453 (przedmiar dla bud. B ) omyłkowo uwzględniono drzwi DZ10, które powinny być uwzględnione w przedmiarze dla budynku C. Drzwi w budynku B są nowe i nie przewiduje się ich wymiany.

Ad. Pkt. 1 i 2

Przedmiar jest elementem pomocniczym przy wycenie. Podstawę oszacowania ilościowego i cenowego niezbędnych robót budowlanych stanowi projekt budowlany.

W związku z robotami  izolacyjnymi ścian piwnicznych i fundamentowych rozebrane będą utwardzone partie wejściowe dojść do budynków (poza głównym wejściem do budynku – łącznik D). Rozebrane elementy utwardzonych wejść, to częściowo schody terenowe (budynek C) jak i   nawierzchnia będąca kontynuacją utwardzonych dojść wokół budynku ( w jednej płaszczyźnie), ale wykonane z innych materiałów (lastriko, płytki lastrikowe, beton wylewany). Rozebrane części dojść do wejść do budynku po wykonaniu hydroizolacji ścian należy odtworzyć przy użyciu technologii stosowanych do wykonywania utwardzeń – z nawierzchnia z kostki betonowej. Należy zachować spadki zabezpieczające budynek przed zalewaniem. Dla schodów terenowych przy budynku C prowadzących do pomieszczeń piwnicznych po wykonaniu hydroizolacji ścian, naprawie tynków muru oporowego schodów oraz remoncie schodów i podestu wskazane jest okładzinowanie  antypoślizgowymi płytkami gresowymi, klinkierowymi, lub kamiennymi.