Police, dnia 05 maja 2016r.

GG.272.69.2016.JB

Wydział

Organizacyjno-Prawny

wm.

Wydział Gospodarki Gruntami prosi o zamieszczenie w dniu 05maja 2016r.na stronie internetowej

Gminy Police oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informacji :

1) o zmianie treści SIWZ, dotyczącej zamówienia publicznego pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”, poprzez uzupełnienie jej treści o punkt 40 w Rozdziale III, Opis sposobu przedmiotu zamówienia) , który został pominięty przy przepisywaniu treści SIWZ , a brzmienie jego jest  następujące :

40) odbudowa rurociągu-przepustu PVC typu PRAGMA o średnicy 315 mm (rura materiał zamawiającego) z przyczółkami z darniny na mur z zasypaniem materiałem zasypowym o objętości do 1,5m sześciennego na metr bieżący wraz z zagęszczeniem.

A  tym samym o :

2) zmianę treści formularza oferty, poprzez uzupełnienie jej treści o punkt 40 w Zał. nr 1 do SIWZ, który został pominięty przy przepisywaniu SIWZ, a brzmienie jego jest następujące :

40) odbudowa rurociągu-przepustu PVC typu PRAGMA o średnicy 315 mm (rura materiał zamawiającego) z przyczółkami z darniny na mur z zasypaniem materiałem zasypowym o objętości do 1,5m sześciennego na metr bieżący wraz z zagęszczeniem 1mb………PLN(sł.zł.brutto………………………………………),

3) zmianę treści pkt. 71 w Rozdziale III, Opis sposobu przedmiotu zamówienia,                               w dotychczasowym brzmieniu :

71) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 200mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna)

- trójnik Pragma 45 stopni, średnicy 200mm,

- korek Pragma średnicy 200/160mm (1 sztuka),

- trójnik Pragma 90 stopni, średnicy 200/200mm,

- kratka wlotowa na rurociągu średnica 200 mm, z płaskowników o przekroju 5 – 25mm,

po zmianie otrzymuje brzmienie :

71) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 200mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (rura materiał inwestora, wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna)

- trójnik Pragma 45 stopni, średnicy 200mm,

- korek Pragma średnicy 200/160mm (1 sztuka),

- trójnik Pragma 90 stopni, średnicy 200/200mm,

- kratka wlotowa na rurociągu średnica 200 mm, z płaskowników o przekroju 5 – 25mm,

A tym samym :

4)zmianę treści formularza oferty, poprzez  zmianę  treści pkt. 71 w Zał. nr. 1 do SIWZ,                   w dotychczasowym brzmieniu :

71) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 200mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna     – 1m……….PLN(sł.zł.brutto……………………………………………),

- trójnik Pragma 45 stopni, średnicy 200mm  (ilość sztuk 1)

- korek Pragma średnicy 200/160mm (ilość sztuk 1)

- trójnik Pragma 90 stopni, średnicy 200/200mm (ilość sztuk 1)

- kratka wlotowa na rurociągu średnica 200 mm, z płaskowników o przekroju 5 – 25mm

(ilość sztuk 1).

po zmianie otrzymuje brzmienie:

71) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 200mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (rura materiał inwestora, wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna     – 1m……….PLN(sł.zł.brutto……………………………………………),

- trójnik Pragma 45 stopni, średnicy 200mm  (ilość sztuk 1)

- korek Pragma średnicy 200/160mm (ilość sztuk 1)

- trójnik Pragma 90 stopni, średnicy 200/200mm (ilość sztuk 1)

- kratka wlotowa na rurociągu średnica 200 mm, z płaskowników o przekroju 5 – 25mm

(ilość sztuk 1).

Powyższe zmiany i uzupełnienia  są następstwem oczywistych błędów pisarskich, wynikłych  na etapie sporządzania tekstu SIWZ.

Ogłoszenie o  przedmiotowym zamówieniu wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2016r i otrzymało numer : 48061-2016.

Zmiany, o których opublikowanie na stronie internetowej i BIP Police wnioskuje Wydział Gospodarki Gruntami - zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.05.2016 pod numerem 111670-2016.