## Załącznik C
WYKAZ BUDYNKÓW WRAZ Z OPISEM
Lp. | Budynek | Pow użytkowa w m2 | Cena 1 m2 w z | Suma ubezpieczenia | Wartość ubezpieczeniowa | Opis budynku
1 | Budynek OHP Szczecin, Police, Fabryczna 21 - nr inw. 01 0000000170 | 346 | 1500 | 519000 | WO | Wybudowany w 1985r. Budynek parterowy, murowany, niepodpiwniczony. 2004- docieplenie dachu styropianem PS20SE jednostronnie klejony papą termozgrzewalną, wymiana wywietrzników oraz instalacji odgromowej wymiana obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe i opierzenia). Wymieniono również stolarkę okienną na PCV, 2007- docieplenie ścian wzmocnienia.
2 | Budynek Remiza Police ul.Sikorskiego 6 - nr inw. 01 0000000042 | 380.34 |  | 134684.74 | KB | B. przedwojenny, murowany; zwiększenie wartości w 2007r. o modernizację CO; w 2013 r. termomodernizacja i wymiana dachu. i modernizacja CO
3 | Budynek Remiza Trzebież - nr inw. 01 0000000043 | 118.21 |  | 359112.14 | KB | Budynek parterowy, wybudowany w 1968 roku; przebudowana zabytkowa wieża i cała remiza - rozebrana stara i postawiona nowa. W 2013 roku przebudowa polegająca na powiększeniu garażu o 1 stanowisko,wykonano nowy strop oraz dwuspadowy dach kryty dachówką, poasdzkę z betonu i żelbetonu, zamontowano nowe bramy garażowe, budynek parterowy. Powierzchnia użytkowa 118,21 m2, powierzchnia zabudowy 247,56m2.
4 | Budynek Remiza Tatynia 33 - nr inw. 01 0000000044 |  |  | 96847.43 | KB | Budowany w latach 40-tych, 2000 r. Modernizacja (docieplenie stropu i budynku).
5 | B. transportu-garaże - - nr inw. 01 0000000050 | 100.96 |  | 8520.48 | KB | Nr inw. 50. Murowany, parterowy, 6 boksów, ul. Niedziałkowskiego r.1974.
6 | Garaże blaszane szt.12 - nr inw. 01 0000000072, 01 0000000073, 01 0000000080, 01 0000000081, 01 0000000083, 01 0000000087, 01 0000000090, 01 0000000095, 01 0000000096, 01 0000000098, 01 0000000099, 01 0000000100, |  |  | 45000 | KB | 12 sztuk
7 | Wiaty przystankowe/autobusowe sz. 112 |  |  | 435446.06 | KB
8 | Świetlica RS-Pilchowo, ul. Spacerowa - nr inw. 01 0000000153 | 120.9 |  | 966145.87 | KB | B. parterowy, wolnostojący, nie podpiwniczony i bez strychu, fundamenty i ławy betonowe, ściany zewnętrzne z pustaków Alfa gr. 40 cm, stropodach z płyt żelbetowych. Rok budowy 1983-1985, 1998 – remont i przekształcenie na typową świetlicę.
9 | Świetlica RS-Tatynia - nr inw. 01 0000000174 | 203 |  | 731410.5 | KB | B.parterowy, niepodpiwniczony z dachem wysokim dwuspadowym. Fundamenty z kamienia i cegły, cokół z kamienia i cegły otynkowany, ściany zewnętrzne z pustaków zwirowych o fakturze wytłaczanej, ściany wewnętrzne z cegły pełnej, Strop drewniany z boazerią drewnianą w pomieszczeniu świetlicy oraz tynkiem na trzcinie w pozostałych pomieszczeniach. Dach – więźba drewniana, dwuwieszarowa z kleszczami. Komin- cegła pełna. Pokrycie-papa na lepiku na deskowaniu pełnym. Wykonany w latach 50-tych. 2001r.-docieplenie budynku. W 2009r. - wyk. zespołu sanitarnego, pom. szatni, wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej i sanitarnej, wzmocnienie całej konstrukcji dachu.
10 | B. mieszk-użytkowy Dębostrów 30 - nr inw. 01 0000000216 | 105.39 |  | 311136.97 | KB | Budynek dwukontygnacyjny, murowany. 2001r. Przebudowa i modernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz dachu z wymianą pokrycia i pozostałymi robotami towarzyszącymi takimi jak: wymiana urządzeń sanitarnych i inst. wewnętrznych, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne. Złożony wniosek o zamianę na budynek użytkowy. Ogrodzenia, brama na rolkach, chodnik z kostki betonowej polbruk, obrzeża chodnikowe, kabel oświetleniowy, słup oświetleniowy, oprawa oświetleniowa, szafka z tablicą bezpiecznikową z okablowaniem. W 2007r. - zmiana ogrzewania z gazu płynnego na gaz ziemny.
11 | Lokal użytkowy RO-7, Police, ul. Roweckiego 40 - nr inw. 01 0000000235 | 143.23 |  | 252102.5 | KB | Wejście do lokalu bezpośrednio z zewnątrz budynku. Lokal wydzielony jest trwałymi ścianami w obrębie budynku. Powierzchnia całkowita - 143,23 m2
12 | B. RS Drogoradz - nr inw. 01 0000000052 | 56.58 |  | 91090.79 | KB | B. murowany, parterowy, z płaskim dachem, wybudowany w latach 40, w 1998 roku docieplenie budynku.
13 | Świetlica OSP Trzebież ul.Kopernika 11 - nr inw. 01 0000000515 | 242.56 |  | 456965.12 | KB | Budynek wybudow.2013 roku parterowy z parkingiem
14 | Garaż OSP Tanowo, ul. Szczecińska 4a - nr inw. 01 0000000162 | 154 |  | 199822.1 | KB | B. parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim dwuspadowym, fundamenty betonowe, ściany zewn. z pustaków żużlobetonowych uzupełnionych cegłą silikatową. Ścianki działowe z cegły dziurawki, strop typu Akermana, gęstożebrowy, wylewany na mokro. Ocieplenie keramzytem. Pokrycie 2xpapa na lepiku. Obróbki, rynny i rury spustowe z blachy cynkowanej. Wykonany w latach 80-tych. W 2012 r. nastapiło zwiększenie wartości o wymianę bram garażowych, stolarki okiennej i drzwiowej.
15 | Świetlica OSP-Tanowo, ul. Szczecińska 4a - nr inw. 01 0000000163 | 170 | 1500 | 255000 | WO | B. parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim dwuspadowym, fundamenty betonowe, ściany zewn. z cegły silikatowej, stropodach: płyty kanałowe na podciągach żelbetowych w układzie podłużnym, izolacja z keramzytu. Pokrycie papa na lepiku na szlichcie betonowej. Obróbki, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Wykonany w latach 80-tych. Z pustaków żużlobetonowych. W 2012 r. nastapiło zwiększenie wartości o wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
16 | B.gospod-OSP Tanowo - nr inw. 01 0000000164 | 7.6 | 1500 | 11400 | WO | B. parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim jednospadowym, fundamenty betonowe, ściany z pustaków żużlobetonowych, stropodach z płyt korytkowych pokryty papą na lepiku. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, posadzka betonowa, tynk cementowo-wapienny, kat.III, okna stalowe, luksfery, elewacja - tynk „Tarabona”. Wykonany w latach 80-tych.
17 | Bud.gospodarczy ul.Licealna - nr inw. 01 0000000523 | 61 |  | 5112 | KB | murowany,
18 | RS Przęsocin ul.Centralna 20 A - nr inw. 01 0000000524 | 188.3 |  | 280000 | KB | Budynek murowany jadnokondygnacyjny podpiwniczony ,parterowy z użytkowym poddaszem
19 | Garaż murowany ul. Nadbrzeżna - nr inw. 01 0000000316 |  |  | 750 | KB
20 | Garaż murowany ul. Nadbrzeżna - nr inw. 01 0000000317 |  |  | 750 | KB
21 | Garaż blaszany ul. Dolna 4 - nr inw. 01 0000000434 |  |  | 67.76 | KB
22 | Garaż blaszany ul. Dolna 3 - nr inw. 01 0000000435 |  |  | 42.16 | KB
23 | Bud. użytkowo- mieszkaniowy RS. Uniemyśl - nr inw. 01 0000000318 | 131.22 |  | 891801.68 | KB | Bud. Przedwojenny. Użytkowy wolnostojący, murowany, piętrowy, podpiwniczony, bud. posiada wyremontowane pokrycie dachowe z dachówki karpiówki ceramicznej łącznie z przemurowaniem kominów, wymianą rynien i rur spustowych.
24 | Budynek gospod. RS Uniemyśl - nr inw. 01 0000000319 | 55.65 | 1500 | 83475 | WO | Budynek gospodarczy, murowany niepodpiwniczony.
25 | Budynek Klubu RO-3 - nr inw. 01 0000000325 | 406.55 |  | 679192.82 | KB | Budynek stary po kinie, murowany częściowo jednokondygnacyjny i częściowo dwukondygnacyjny z dużą salą na bankiey, kuchnią i zapleczem magazynowym. Powierzchnia użytkowa 406,55m2.
26 | Targowisko Gminne-pawilony 74 szt. - nr inw. 01 0000000320 |  |  | 2984316.22 | KB | Konstrukcja stalowa, obudowana płytami warstwowymi, zadaszenie pokryte płytami poliwęglanowymi, ogrodzenie targowiska siatką stalową oraz bramami podnoszonymi. Wykonanie nasadzeń zieleni w boksach i na pasażu, budowa 12 stołów z cegły klinkierowej z zadaszeniem z blachy.
27 | Budynek szkoły ul. Licealna, Police - nr inw. 01 0000000408 | 1972 | 1500 | 2958000 | WO | Budynek murowany, piętrowy, powojenny, dach kryty papą.
28 | Budynek stajni Police ul.Licealna - nr inw. 01 0000000409 | 26 | 1500 | 88500 | KB | Budynek wolnostojący niepodpiwniczony ze stropodachem płaskim pokrytym papą wybudowany w 1978 roku. Budynek murowany parterowy, dach kryty papą. (był bud. trafostacji, aktualnie nazywa się bud. stajni)
29 | Budynek gospodarczy ul. Licealna, Police - nr inw. 01 0000000410 | 26 | 1500 | 39000 | WO | Budynek murowany wolnostojący niepodpiwniczony. Budynek murowany parterowy, dach kryty papą. (był bud. trafostacji aktualnie nazywa się bud. gospodarczy)
30 | Bud. Warsztatowy ul. Licealna, Police - nr inw. 01 0000000411 | 963 | 1500 | 1444500 | WO | Budynek murowany, jednokontygnacyjny, dach kryty papą.
31 | Budynek portierni- mieszkaniem ul. Licealna, Police - nr inw. 01 0000000412 | 138 | 1500 | 207000 | WO | Budynek murowany, parterowy, dach kryty papą.
32 | Garaż metalowy OSP Tatynia- nr inw. 01 0000000432 | 50 |  | 18281.7 | KB | Garaż blaszany bez podmurówki, zakupiony gotowy, zakup w grudniu 2009r.
33 | Budynek Straży Miejskiej Police ul.Tanowska 8 - nr inw. 01 0000000529 | 294.4 |  | 815065.12 | KB | Budynek parterowy niepodpiwniczony w zabudowie zwartej ,ławy fundamentowe żelbetowe ,okna PCV z kratami murowany
34 | RS-Trzeszczyn 2012 rok - nr inw. 01 0000000452 | 199.99 |  | 932421.87 | KB | Budynek parterowy murowany, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką ,stolarka okienna i drzwiowa z PCV
35 | RS-Trzebież ul. Portowa 5 -przedwojenny - nr inw. 01 0000000453 | 182.7 |  | 321918 | KB | 1,5 kondygnacyjny,murowany wolnostojący z dachem pokrytym dachówką.
36 | domek campingowy nr 350, RS-Trzebież 1994 r - nr inw. 01 0000000454 | 35 |  | 25650 | KB | Jednokonygnacyjny, na fundamentach betonowych, szkielet z ram stalowych.
37 | domek campingowy nr 351, RS-Trzebież 1994 r. - nr inw. 01 0000000455 | 31 |  | 24262 | KB | Jednokonygnacyjny, na fundamentach betonowych, szkielet z ram stalowych. Domki połączone w 2 segmenty, jeden segment tworzą 2 domku, drugi segment tworzą 3 domki, między domkami ściany ogniowe. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne i sanitarne
38 | domek campingowy nr 352, RS-Trzebież 1994 r. - nr inw. 01 0000000456 | 31 |  | 24262 | KB | Jednokonygnacyjny, na fundamentach betonowych, szkielet z ram stalowych. Domki połączone w 2 segmenty, jeden segment tworzą 2 domku, drugi segment tworzą 3 domki, między domkami ściany ogniowe. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne i sanitarne
39 | domek campingowy 353, RS-Trzebież 1994 r. - nr inw. 01 0000000457 | 35 |  | 25650 | KB | Jednokonygnacyjny, na fundamentach betonowych, szkielet z ram stalowych. Domki połączone w 2 segmenty, jeden segment tworzą 2 domki, drugi segment tworzą 3 domki, między domkami ściany ogniowe. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne i sanitarne.
40 | domek campingowy nr 354, RS-Trzebież 1994 r. - nr inw. 01 0000000458 | 33 |  | 25828 | KB | Jednokonygnacyjny, na fundamentach betonowych, szkielet z ram stalowych. Domki połączone w 2 segmenty, jeden segment tworzą 2 domku, drugi segment tworzą 3 domki, między domkami ściany ogniowe. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne i sanitarne
41 | domek campingowy nr 355, RS-Trzebież 1994 r. - nr inw. 01 0000000459 | 32 |  | 25045 | KB | Jednokonygnacyjny, na fundamentach betonowych, szkielet z ram stalowych. Domki połączone w 2 segmenty, jeden segment tworzą 2 domku, drugi segment tworzą 3 domki, między domkami ściany ogniowe. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne i sanitarne
42 | Budynek RO-NR 4 2012 r. - nr inw. 01 0000000482 | 85.97 |  | 512841.03 | KB | Parterowy niepodpiwniczony, murowany z wszystkimi instalacjami z dachem płaskim.
43 | Budynek TOEE Zalesie użycz. - nr inw. 01 0000000516 | 85.97 |  | 4051129.28 | KB | Parterowy niepodpiwniczony, murowany z wszystkimi instalacjami z dachem płaskim.
|  |  | razem | 21338546.34
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
44 | Zbiornik wyrównawczy-SUW Tanowo |  |  | 378290.06 | KB | Nr inwentarzowy 636. Rodzaj konstrukcji ścian: żelbetonowy, cylindryczny, ocieplany termicznie.
45 | Zbiornik kontaktowy-SUW Tanowo |  |  | 109360.68 | KB | Nr inwentarzowy 637. Rodzaj konstrukcji ścian: żelbetonowy, cylindryczny, ocieplany termicznie.
46 | Odstojnik popłuczyn-SUW Tanowo |  |  | 45292.58 | KB | Nr inwentarzowy 638. Rodzaj konstrukcji ścian: żelbetonowy, przykryty żelbetową płytą.
47 | Budynek archiwum ul. Grzybowa 50 | 9.62 | 2500 | 24050 | WO | Nr inwentarzowy 94 (gr. II wg KŚT). Rodzaj konstrukcji ścian: murowane, rodzaj pokrycia dachu: papa, rok budowy: lata 70-te.
48 | Budynek trafostacji W.N. ul. Grzybowa 50 | 120.7 | 2500 | 301750 | WO | Nr inwentarzowy 99 (gr. II wg KŚT). Rodzaj konstrukcji ścian: murowane, rodzaj pokrycia dachu: papa.
49 | Budynek warsztatowo-magazynowy wraz z zapleczem socjalnym ul. Tanowska 8 | 367.2 | 2500 | 918000 | WO | Nr inwentarzowy 301, 366, 463. Rodzaj konstrukcji ścian: murowane, rodzaj pokrycia dachu: papa, rok budowy: lata 70-te.
50 | Wiata magazynowa ul. Tanowska 8 | 386.5 | 2500 | 966250 | WO | Nr inwentarzowy 464. Rodzaj konstrukcji ścian: betonowe, stalowe, rodzaj pokrycia dachu: blacha, rok budowy: 2001.
51 | Budynek produkcyjny w Trzebieży | 142.88 |  | 502102.23 | KB | Nr inwentarzowy 203 (gr. II wg KŚT). Rodzaj konstrukcji ścian: murowane, rodzaj pokrycia dachu: papa, rok budowy: 1961.
52 | Garaże ul. Tanowska 3 | 63.99 |  | 53065.75 | KB | Nr inwentarzowy 769. Rodzaj konstrukcji ścian: murowane, rodzaj pokrycia dachu: papa, rok budowy: 2004.
53 | Budynek ujęcia wody ul. Tanowska 3 | 244.26 | 2500 | 610650 | WO | Nr inwentarzowy 135 (gr. II wg KŚT). Rodzaj konstrukcji ścian: murowane, rodzaj pokrycia dachu: papa, rok budowy: lata 70-te.
54 | Garaże 6-cio stanowiskowe wraz z kanałem najazdowym przy ul. Dębowej 2 | 315 |  | 902862.82 | KB | Nr inwentarzowy 487. Rodzaj konstrukcji ścian: żelbetowa - monolityczna, rodzaj pokrycia dachu: papa, rok budowy: 1998.
55 | Garaże ul. Dębowa 2 | 67.31 |  | 66495.61 | KB | Nr inwentarzowy 1210. Rodzaj konstrukcji ścian: stalowe rok budowy: 2013.
56 | Budynek kotłowni ul. Dębowa 2 | 50.85 |  | 50679.78 | KB | Nr inwentarzowy 1060. Rodzaj konstrukcji ścian: murowane, rodzaj pokrycia dachu: papa, rok budowy: lata 70-te.
57 | Pawilon administracyjno-socjalny Namysłów ul. Dębowa 2 | 167 | 2500 | 417500 | WO | Nr inwentarzowy 35 (gr. II wg KŚT). Rodzaj konstrukcji ścian: murowane, kratowa drewniana, rodzaj pokrycia dachu: papa, rok budowy: lata 70-te.
58 | Przepompownia ścieków i trafostacja przy ul. Dębowej 2 w Policach | 90.7 | 2500 | 226750 | WO | Nr inwentarzowy 249 (gr. II wg KŚT). Rodzaj konstrukcji ścian: Przepompownia – żelbetowe, Trafostacja - murowane, rodzaj pokrycia dachu: Papa, rok budowy: 1998.
59 | Budynek stacji uzdatniania wody w Tanowie |  |  | 584418.47 | KB | Nr inwentarzowy 639 (gr. II wg KŚT). Rodzaj konstrukcji ścian: murowane, rodzaj pokrycia dachu: blacha, rok budowy: 2003.
60 | Budynek hydroforni w m. Węgornik | 30.14 | 2500 | 75350 | WO | Nr inwentarzowy 403 (gr. II wg KŚT). Rodzaj konstrukcji ścian: elementy żelbetowe, rodzaj pokrycia dachu: papa, rok budowy: lata 70-te.
61 | Zbiornik wody pitnej w Trzebieży |  |  | 166542.38 | KB | Nr inwentarzowy 659 (gr. I wg KŚT). Rodzaj konstrukcji ścian: żelbetonowy, cylindryczny, ocieplany termicznie. Zbiornik wyposażony w instal. technol. zasilania w wodę poboru, przelewu i spustu wody.
62 | Odstojnik popłuczyn-SUW Grzybowa |  |  | 202739.05 | KB | Nr inwentarzowy 894 (gr. I wg KŚT). Zbiornik żelbetowy przykryty płytą.
63 | Zbiornik uśredniający SUW Grzybowa |  |  | 294193.77 | KB | Nr inwentarzowy 893 (gr. I wg KŚT). Zbiornik żelbetowy przykryty płytą.
64 | Zbiornik wyrównawczy-SUW Grzybowa |  |  | 161927.95 | KB | Nr inwentarzowy 892 (gr. I wg KŚT). Zbiornik żelbetowy przykryty płytą.
65 | Budynek socjalno - techniczny Grzybowa | 440.4 |  | 1343819.28 | KB | Nr inwentarzowy 890 (gr. I wg KŚT). Betonowe fundamenty oraz mury fundamentowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły. Pokrycie dachu blachodachówka.
66 | Budynek SUW Grzybowa | 442.73 |  | 3841198.26 | KB | Nr inwentarzowy 891. Betonowe fundamenty oraz mury fundamentowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły. Pokrycie dachu z płyt warstowych powlekanych wkładem styropianowym.
67 | Pompownia wody ul. Warszewska |  |  | 219945.21 | KB | Nr inwentarzowy 1178 (gr. II wg KŚT). Ściany z płyt warstwowych na konstrukcji stalowej, rodzaj dachu: blacha, rok budowy: 2012.
68 | Pompownia wody ul. Spacerowa |  |  | 228878.36 | KB | Nr inwentarzowy 1179 (gr. II wg KŚT). Ściany z płyt warstwowych na konstrukcji stalowej, rodzaj dachu: blacha, rok budowy: 2012.
|  |  | razem | 12692112.24
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - budynki Gminy- szczegółowy wykaz wg załącznika nr C.1 do SIWZ
Budynki Gminy
69 | Budynki gminne wg wartości odtworzeniowej | 30693.06 | 3530 | 108346501.8 | WO | We wszystkich budynkach dokonywane są bieżące naprawy i konserwacje. Wszystkie budynki przedwojenne od czasu budowy miały wymienione poszycia dachowe. We wszystkich budynkach wykonywane są wymagane prawem przeglądy okresowe. | 30314.24
70 | Budynki gminne wg wartości księgowej brutto |  |  | 172308.54 | KB
71 | Lokale w budynkach przekazanych wg wartości odtworzeniowej | 1387.99 | 3530 | 4899604.7 | WO
72 | Budynki użytkowe gminne wg wartości odtworzeniowej | 3159.27 | 3530 | 11152223.1 | WO
73 | Budynki użytkowe gminne liczone wg wartosci księgowej brutto |  |  | 275850.16 | KB
74 | Pozostałe budynki niemieszkalne liczone od wartości księgowej brutto |  |  | 2798343.73 | KB
75 | Budynki przychodni wg wartości odtworzeniowej | 2171.33 | 3530 | 7664794.9 | WO
76 | Budynki zaplecza technicznego wg wartości odtworzeniowej (magazyn) | 651.8 | 1000 | 651800 | WO
77 | Budynki zaplecza technicznego wg wartości odtworzeniowej (portiernia) | 19.35 | 2000 | 38700 | WO
78 | Budynki zaplecza technicznego wg wartości księgowej brutto |  |  | 6329.65 | KB
79 | Budynki cmentarne wg wartości odtworzeniowej | 261 | 2000,00 | #VALUE! | WO
80 | Budynki cmentarne wg wartości księgowej brutto |  |  | 450805.34 | KB
#VALUE!
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - budowle Gminy- szczegółowy wykaz wg załącznika nr C.1 do SIWZ
81 | Budowle zaplecza technicznego wg wartości księgowej brutto |  |  | 3467.81 | KB | drogi i place ZT
82 | Obiekty cmentarne wg wartości księgowej brutto |  |  | 2996999.65 | KB
83 | Budowle gminne |  |  | 4758348.17 | KB
84 | Budowle przychodni gminne wg wartości ksiegowej bruto |  |  | 20541.51 | KB
85 | Place zabaw w wartości ksiegowej |  |  | 577145.91 | KB
8356503.05
Budynki Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM szczegółowy wykaz wg załącznika nr C.1 do SIWZ
86 | Budynki objęte współwłasnością wg wartości odtworzeniowej | 108540.21 | 3530 | 383146941.3 | WO | We wszystkich budynkach dokonywane są bieżące naprawy i konserwacje. Wszystkie budynki przedwojenne od czasu budowy miały wymienione poszycia dachowe. Sumy ubezpieczenia obejmują cały budynek,tj. części wspólne nieruchomości (w tym udział Gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej) jak również lokale odrębne wraz ze stałymi elementami w wykończeniu standardowym (w tym należące do Gminy). We wszystkich budynkach wykonywane są wymagane prawem przeglądy okresowe.
87 | Budynki użytkowe objęte współwłasnością wg wartości odtworzeniowej | 5158.55 | 3530 | 18209681.5 | WO
88 | Budynki niemieszkalne objęte współwłasnością wg wartości odtworzeniowej | 170.9 | 3530 | 603277 | WO
89 | Budynki przychodni wg wartości odtworzeniowej | 262.29 | 3530 | 925883.7 | WO
|  | 114131.95 |  | 402885783.5
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
90 | Hala segregacji odpadów | 1577.8 |  | 3948345.29 | KB | 2001r. Słupy stalowe, poszycie z blachy trapezowej, dach z blachy trapezowej ocieplany, maty z włókna mineralnego. Zaplecze socjalne z bloczków betonowych (beton komórkowy). Hala rozbuowana w 2013 roku. Powierzchniaużytkowa hali 1577,80 m2, kubatura 14094m3. Wysokość hali 8,77- 9,48 m. Konstrukcja nośna ze stali, posadzka betonowa pokryta żywicą epoksydową. Zewnętrzne stropy fundamentowe połączone z żelbetowymi belkami stanowiące cokół pod obudowę. Dach z blachy trapezowej ocynkowanej. Instalacja elektryczna siła, instalacja sanitarna i deszczowa, instalacja odgromowa. Bramy wjazdowe 400x500 cm, i 600x700 cm. Instalacja el. siła do urzadzeń linii technologicznej. Na hali znajduje się sucha instalacja hydrantowa.
91 | Deponator na odpady niebezpieczne | 55.68 |  | 185809.38 | KB | 2001 rok. Ściana do 1,5 m konstrukcja żelbetowa, powyżej do wysokości 2,45 m z cegły szczelinówki na zaprawie cementowo - wapiennej. Dach z blachy fałdowej.
92 | Budynek wentylatorni | 68.46 |  | 274125.63 | KB | 2001 rok. Ściany murowane z gazobetonu na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropodach - płatwie stalowe 2 200*2,5 pokryte blachą trapezową, izolacja z wełny mineralnej.
93 | Magazyn na surowce wtórne | 444.89 |  | 276220.94 | KB | 2001 rok, 2005 rok dobudowa dwóch niezadaszonych boksów. Konstrukcja stalowa, ramowa, ściany wysokość 3 m z bloczków betonowych M6 powyżej blacha trapezowa. Obiekty posadowione na wspólnym fundamencie betonowym zbrojonym i dla tych obiektów została założona wspólna książka obiektu budowlanego. Pokrycie dachu 4 wiat - blacha trapezowa. Zasieki 4 szt. po dwa z każdej strony zadaszonych wiat - bez dachu.
94 | Pawilon socjalno wagowy | 64.85 |  | 222256.03 | KB | 2007 rok. Konstrukcja z kontowników stalowych, poszycie z blachy ocieplane, dach płyta OSB3 wodooporna z ociepleniem z wełny mineralnej, zabezpieczona blachą ocynkowaną.
95 | Magazyn paliw | 32.89 |  | 50673.47 | KB | 2001 rok, wiata o wysokosci 2,2 mi powierzchni zadaszenia 4,5 mx 7,0m. Ogrodzona siatką o wysokosci 2,10 m z utwardzonym terenem, konstrukcja stalowa.
96 | Zbiornik na ścieki | 7.05 |  | 4476 | KB | 2001 rok, zbiornik bezprzewodowy, żelbetowyz włazami żeliwnymi i drabiną, objętość12,7 m3, dopływ ścieków kolektorem PCV śr.160 mm.
97 | Zbiornik na odcieki | 77 |  | 132839.75 | KB | 2001 rok, zbiornik żelbetowy wyłożony geowłokniną, geomembraną, furtka, wysokość ogrodzenia 2,1 m. Pojemność zbiornika 600 m3, odbiór ścieków przez studnie z kręgow betonowych śr.1,4 m.
98 | Kontener ochrony 520683M(0)01KB2011 | 6.72 |  | 31338.18 | KB | 2011 rok. Wymiary zewnętrzne: długość 3,20 m, wysokość 2,80 m, szerokość 2,44 m. Rama stalowa (profile stalowe zimnogięte). Podłoga poszycie dolne - blacha stalowa ocynkowana, poszycie górne płyta wiórowa zwykła. Ściany zewnetrzne - blacha stalowa profilowana, wełna mineralna, folia polietylenowa, płyta wiórowa laminowana obustronnie. Dach blacha stalowa ocynkowana, wełna mineralna, folia polietylenowa, płyta wiórowa laminowana obustronnie.
99 | Kontener budynek biurowy | 12.56 |  | 66726.67 | KB | 2013 rok. Konstrukcja kontenera stalowa szkieletowa. Konstrukcję szkieletu stanowią słupy stalowe. Budynek został posadowiony na betonowych bloczkach fundamentowych. Podłoga i ściany zewnetrzne 2 warstwowe (blacha stalowa, płyta wiorowa). Stropodach dwuspadowy. Powierzchnia zabudowy 14,76 m2, powierzchnia użytkowa 12,56 m2. Kubatura budynku - 41,84m, długość 6,05 m, szerokość 2,44 m, wysokość maksymalna 2,95 m, wysokość wewnetrzna 2,50 m.
|  |  | razem | 5192811.34
Ośrodek Sportu i Rekreacji
100 | Garaż murowany 5-boksowy | 80.1 | 500 | 40050 | WO | Budynek murowany wybudowany w technologii tradycyjnej.
101 | Garaż murowany 3-boksowy | 49.2 | 500 | 24600 | WO | Budynek murowany wybudowany w technologii tradycyjnej.
102 | Budynek użytkowy – szatnie + zaplecze | 226.4 | 1500 | 339600 | WO | Budynek murowany wybudowany na ławach fundamentowych żelbetowych żelbetowych podmurówce z cegły ceramicznej. Wybudowany w 1983r. W 2008r. docieplenie budynku.
103 | Budynek użytkowy – siłownia | 226.4 | 1500 | 339600 | WO | Budynek murowany wybudowany w 1983r.
104 | Hala sportowa | 2987.1 | 1500 | 4480650 | WO | Budynek wybudowany w 1983r. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne przyziemia do wys. 4m wykonane z cegły klinkierowej. Fundamenty – stopy i ławy fundamentowe – żelbetowe, ściany fundamentowe z betonu żwirowego. Stropy żelbetowe z prefabrykowanych płyt kanałowych. Dach z płyt fałdowych stalowych, ocynkowanych, ocieplony płytami „LAMELKA” oraz warstwą miękkiej płyty pilśniowej.
105 | Budynek użytkowy typu „Namysłów” | 180.8 | 500 | 90400 | WO | Budynek jednokondygnacyjny, ściany zewnętrzne z elementów prefabrykowanych typu Namysłów. Dobudówka jest wykonana z cegły. Budynek wybudowany w 1974r.
106 | Budynek WC | 30.5 | 500 | 15250 | WO | Budynek wolnostojący, murowany na ławach fundamentowych betonowych. Budynek wybudowany w 1974r.
107 | Budynek gospodarczy | 52.2 | 500 | 26100 | WO | Budynek parterowy bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjny, wolnostojący, ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego, posadowiony na ławach fundamentowych z bloczków betonowych.
108 | Budynek węzła cieplnego | 41.8 | 1500 | 62700 | WO | Budynek murowany, parterowy niepodpiwniczony z dachem płaskim jednospadowym. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych. Zwiększenie wartości o 15.000 w roku 2005
109 | Budynek gospodarczy | 42.4 | 1500 | 63600 | WO | Budynek murowany, parterowy niepodpiwniczony z dachem płaskim jednospadowym. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych.
110 | Budynek śmietnika Siedlecka | 6.6 |  | 6220 | KB | Budynek murowany parterowy niepodpiwniczony z dachem płaskim jednospadowym. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 90-tych.
111 | Budynek kasy biletowej | 1.92 |  | 5916 | KB | Budynek murowany parterowy niepodpiwniczony z dachem płaskim jednospadowym. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych.
112 | Budynek kasy biletowej | 5 | 1500 | 7500 | WO | Budynek murowany, parterowy niepodpiwniczony z dachem płaskim jednospadowym. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych.
113 | Budynek hotelowo-administracyjny | 232.11 | 2500 | 580275 | WO | Budynek dwukondygnacyjny murowany wraz ze świetlicą.
114 | Budynek stołówki + magazyn |  |  | 70460.91 | KB | Budynek jednokondygnacyjny murowany z magazynem żywnościowym -remont-16-12-2015
115 | Budynek kawiarni | 114.19 | 2500 | 285475 | WO | Budynek jednokondygnacyjny murowany.
116 | Pawilon noclegowy | 115.79 | 2500 | 289475 | WO | Budynek jednokondygnacyjny murowany.-Remont -10-11-2015
117 | Budynek magazynu | 77.07 | 1500 | 115605 | WO | Budynek jednokondygnacyjny murowany.
118 | Budynek trafostacji | 9.52 | 1500 | 14280 | WO | Budynek jednokondygnacyjny murowany.
119 | Budynek gospodarczy | 11.26 | 1500 | 16890 | WO | Budynek jednokondygnacyjny murowany.
120 | Sanitariat | 15.52 | 500 | 7760 | WO | Jednokondygnacyjny murowany sanitariat.
121 | Sanitariat | 7.96 |  | 3190.72 | KB | Jednokondygnacyjny murowany sanitariat.
122 | Domki typu „BONIN”szt.5 szt (ks. brutto 170.579,13/ | 99,77-1szt |  | 852895.67 | KB | Jednokondygnacyjne murowane domki typu „BONIN”.-Remont w latach 201-2013
123 | Domki typu „BONIN”szt.2 szt (ks.45.147,06) | 99,77-1szt |  | 90294.12 | KB | Jednokondygnacyjne murowane domki typu „BONIN”.-Remont w latach 201-2013
124 | Domki typu „BONIN”szt.2 szt (ks.167.198,11) | 99,77-1szt |  | 334396.23 | KB | Jednokondygnacyjne murowane domki typu „BONIN”.-Remont w latach 201-2013
125 | Domki typu „BONIN” | 99,77-1szt |  | 84438.48 | KB | Jednokondygnacyjne murowane domki typu „BONIN”.
126 | Budynek stacji uzdatniania wody | 517 | 1500 | 775500 | WO | Jednokondygnacyjny budynek stacji uzdatniania wody. Ttechnologia tradycyjna - murowany.
127 | Budynek typu BUŃKI „A” | 201 | 1500 | 301500 | WO | Budynek parterowy. Konstrukcja mieszana - płyty kartonowo - gipsowe.
128 | Stanowisko dowodzenia |  |  | 196643.24 | KB | Dwukondygnacyjny, murowany, do oglądania wydarzeń sportowych
129 | Budynek letniskowy „Mikołajki 1” | 83 | 1500 | 124500 | WO | Budynek parterowy niepodpiwniczony, ściany zewnętrzne o konstrukcji drewnianej, wielowarstwowe ściany wewnętrzne, dach płaski pokryty papą, fundamenty betonowe.
130 | Budynek letniskowy „Mikołajki 2” | 83 | 1500 | 124500 | WO | Budynek parterowy niepodpiwniczony, ściany zewnętrzne o konstrukcji drewnianej, wielowarstwowe ściany wewnętrzne, dach płaski pokryty papą, fundamenty betonowe.
131 | Budynek socjalno - usługowy | 722 |  | 3746312.82 | KB | nr inw. 107-1. Budynek niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej. Remont 29.09.2015
132 | Pawilon higieniczno-sanitarny | 65.8 |  | 262445.92 | KB | Nr inw. 1-P-1, umiejscowienie: Trzebież kompleks plażowy, przyjęty 17.12.2007. budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z cegły, dach dwuspadowy o konstrukcji z wiązarów kratowych drewnianych kryty dachówką ceramiczną, stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa (wew. - drewniana płycinowa, zew - drewniana antywłamaniowa).
133 | Pawilon higieniczno-sanitarny | 92.3 |  | 347269.99 | KB | Nr inw. 1-P-2, umiejscowienie: Trzebież kompleks plażowy, przyjęty 17.12.2007. budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z cegły, dach dwuspadowy o konstrukcji z wiązarów kratowych drewnianych kryty dachówką ceramiczną, stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa (wew. - drewniana płycinowa, zew - drewniana antywłamaniowa).
134 | Pawilon małej gastronomii i pierwszej pomocy | 180.03 |  | 595870.39 | KB | Nr inw. 1-P-3, umiejscowienie: Trzebież kompleks plażowy, przyjęty 17.12.2007, zwiększenie wartości o 4.124,94 (zakup lady barowej). Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z cegły, warstwa elewacyjna z cegły klinkierowej, dach dwuwarstwowy o konstrukcji drewnianej jętkowej kryty dachówką ceramiczną, stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa (wew. - drewniana płycinowa, wyjściowa - z profili aluminiowych, magazynowa - metalowa).
135 | Pawilon altana na polu campin. | 50.31 |  | 86919.88 | KB | Nr inw. 1-P-4, umiejscowienie: Trzebież kompleks plażowy, przyjęty 17.12.2007. Budynek jednokondygnacyjny ażurowy niepodpiwniczony, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany murowane z cegły klinkierowej, dach dwuspadowy o konstrukcji z wiązarów kratowych drewnianych kryty dachówką ceramiczną.
136 | Pawilon recepcji na polu camping. | 62.7 |  | 176414.37 | KB | Nr inw. 1-P-5, umiejscowienie: Trzebież kompleks plażowy, przyjęty 17.12.2007. Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z cegły, dach dwuspadowy o konstrukcji z wiązarów kratowych drewnianych kryty dachówką ceramiczną, stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa (wew. - drewniana płycinowa, zew - drewniana antywłamaniowa).
137 | Zadaszona oslona pojemnika na odpady |  |  | 39421.01 | KB | Nr inw. 1-Z-1 umiejscowienie: Trzebież kompleks plażowy, przyjęty 17.12.2007. Budynek jednokondygnacyjny ażurowy niepodpiwniczony, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany murowane z cegły klinkierowej, dach dwuspadowy o konstrukcji z wiązarów kratowych drewnianych kryty dachówką ceramiczną
138 | Budynek socjalny |  |  | 251600.02 | KB | Nr inw. 01-414 umiejscowienie: Tanowo Zespół Boisk Sportowych, przyjęty 27.02.2009. Budynek o konstrukcji modułowej (kontener).
139 | Wiata rekreacyjna |  |  | 35101.53 | KB | nr. inw. 109-1, umiejscowienie: Trzebież, przyjęty 15.12.2009, wiata rekreacyjna o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym przykrytym blachą dachówkopodobną.
140 | Wiata magazynowa |  |  | 13038.02 | KB | nr. inw. 109-2, umiejscowienie: Trzebież, przyjęty 15.12.2009, wiata magazynowa o konstrukcji drewnianej niepodpiwniczona
141 | Sielska osada |  |  | 253251.58 | KB | nr. inw. 109-3, domek grillowy, wiata grillowa, wiata barowa, sauna sucha, sauna parowa, chata z przebieralnią. Umiejscowienie Trzebież ul. Leśna 15 (konstrukcja drewniana, dach gont bitumiczny). Przyjęcie 29-05-2012. Modernizacja-04-12-2013
142 | Wiata drewniana |  |  | 14212.21 | KB | Wiata drewniana – nr inwentarzowy: 109-4, umiejscowienie Trzebież ul. Leśna 15 (konstrukcja drewniana, poszycie dachu gont bitumiczny). Przyjęcie 23-11-2012
143 | Wiata drewniana |  |  | 5109.07 | KB | Wiata drewniana – nr inwentarzowy: 109-5, umiejscowienie Trzebież ul. Leśna 15 (konstrukcja drewniana, poszycie dachu gont bitumiczny).Przyjęcie 23-11-2012
144 | Garaże Zespolone |  |  | 14753.08 | KB | Trzy garaże zespolone trwale zwiazane z gruntem-konstrukcja stalowa-Przyjęcie-17-11-2015
145 | Budynek socjalno-usługowy | 149,47m2 |  | 502435.35 | KB | Budynek wykonany z 12 segmentów w system METALPLAST PLUS w zabudowie portowej - Przystań Żeglarska-Przyjęcie -umowa użyczenie-28-08-2013
146 | Pawilon Sanitarny |  |  | 30000 | KB | Pawilon sanitarny-Trzebież ul.Leśna-Przyjecie-20.10.2013 (konstrukcja drewniana)
|  |  | razem | 16144420.61
Ośrodek Pomocy Społecznej - brak
Miejski Żłobek
147 | Budynek żłobka | 1031.59 | 2500 | 2578975 | WO | Rok budowy 1969-70 - oddany do użytku w 1971r.; dwukondygnacyjny, 2 przybudówki jednokondygnacyjne (na fragmencie jednokondygnacyjnym niepodpiwniczony), podpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej przykryty płaskim stropodachem, kryty papą. Ściany murowane z cegły ceramicznej z ociepleniem ze steropianu. Okna z profilu PCV. Remonty bieżące przeprowadzane byly corocznie do 2011r.
Biblioteka
148 | Ul. Woj. Polskiego | 500 | 2500 | 1250000 | WO | Budynek dwu-kondygnacyjny murowany, poszycie dachowe z papy żaroodpornej. Budynek przedwojenny, remontowany, 1999r. – wymiana okien i drzwi, 2002r. remont wnętrza, 2005r. docieplenie i kolorystyka, 2008r. - remont wnętrza.
Miejski Ośrodek Kultury
149 | Budynek główny | 3308.38 |  | 6513299.57 | KB | Budynek wybudowany w latach 1985-90 w uprzemysłowionej technologii wykonawstwa (szkielet, stropy i klatki schodowe żelbetowe prefabrykowane) z częścią ścian murowanych lub betonowych wylewanych. W 2005r. wykonano remont dachu budynku. W 2009r. Wykonano docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej.Budynek murowany, jednokondygnacyjny, dach pokryty papą, ostatnia modernizacja.
150 | Kaplica przykościelna- KRUCHTA ZABYTEK - CiTiK - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w M.O.K. | 59 |  | 518643.33 | KB | Kaplica przykościelna- KRUCHTA ZABYTEK - CiTiK - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w M.O.K. budynek z cegły.XIXw. Z klinkieru, w 2009r. Adaptacja na potrzeby dz. Kulturalnej- restauracj a i konserwacja ścian, odtworzenie brakujących elementów, cz. wymiana więźby dachowej, witraży, wymiana drzwi wejściowych, konserwacja i zabezpiecz. ceglanych i drewnianych el. wykończenia wewnętrznego- posadzka, schody, antresola, strop, wyk. instalacji elektrycznych, oświetleniowych podświetlenia ścian oraz instalacji alarmowej, wykonanie rynien i rur spustowych oraz przyłącza kanalizacji deszczowej. W 2015- przebudowa opaski i oświetlenie przy Kruchcie
|  |  | razem | 7031942.9
Gimnazjum Nr 1
151 | Szkoła | 3134.55 | 2500 | 7836375 | WO | Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony z płaskim dwuspadowym stropodachem oraz parterową dobudówką od strony podwórza. Przy budynku w przyziemiu fosa. Ściany murowane z cegły ceramicznej, licowane. Słupy żelbetowe i murowane, podciągi żelbetowe, monilityczne, stropy żelbetowe. Stropodach żelbetowy, żebrowy z podwieszonym na ruszcie sufitem z płyt wiórowo-cementowych. Pokrycie dachu-papą na lepiku. Szkoła przedwojenna, remontowana, w 2000/2002 wymiana okien, 2002/2003 wymiana instalacji elektrycznej, 2003r wymiana centralnego ogrzewania, 2004 - remont pomieszczeń na parterze, 2005 remont dachu wraz z przybudówką, 2006 remont pomieszczeń na II piętrze wraz z remontem toalet na I i II piętrze, 2008r.remont I piętra + docieplenie dachu. Brak dokumentacji dotyczącej budowy oraz wykonawcy; 3 - kondygnacyjny, podpiwniczony z cegły, instalacja co, elektryczna, wodnokanalizacyjna.
152 | Sala gimnastyczna | 1320.3 |  | 1989456.48 | KB | Rok budowy 2003.Wykonawca BUDCHEM. Budynek sali gimnastycznej jest budynkiem parterowym z użytkowym poddaszem (hol wejściowy stanowi dodatkową drugą kondygnację) nie podpiwniczony przylegający do ściany szczytowej istniejącej szkoły. Hala sportowa murowana z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym z zastosowaniem konstrukcji ramowej trójprzegubowej z drewna klejonego ze ściągiem stalowym z pokryciem z blachy trapezowej łukowej powlekanej. Ławy i stopy fundamentowe-żelbetowe. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych lub wylewanego betonu docieplane styropianem. Ściany zewn. warstwowe z POROTEHRM 25 PtW docieplone styropianem obmurowane cegłą licówką gr 12 cm, otynkowane (część ścian w ceramicznej licówce). Ściana zewnętrzna schodów murowana z cegły ceramicznej. Stropy prefabrykowane żelbetowe kanałowe typu Żerań” S-II wzmocnione. W hali sportowej dach dwuspadowy drewniany o konstrukcji jętkowej oraz pławiowo-krokowiej i krokowiej, pokryty dachówką ceramiczną.
Konstrukcja ramowa trójprzegubowa z drewna klejonego ze ściągiem stalowym kryty blachą trapezową łukową powlekaną. Podłogi w Sali – wykładzina OHNISPORT. Schody wewnętrzne monolityczne. Ramy, słupy i dźwigary, zaplecze socjalne i korytarze - murowane; konstrukcja trójprzegubowa łukowy dżwigar oparty na słupach, murowane ściany szczytowe; sala sportowa z trybunami i korytarzem komunikacyjnym i magazynami, zaplecze socjalne z szatniami, umywalniami, natryskami i wc, korytarz łączący o biekt z istniejącym budynkiem szkoły.
|  |  | razem | 9825831.48
Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum dla Dorosłych
153 | Budynek szkoły | 3540.6 | 2500 | 8851500 | WO | Budynek składa się z trzech kondygnacji: bloku głównego i dwóch kondygnacji skrzydła bocznego podpiwniczonego oraz parterowego zespołu sportowego bezpośrednio powiązanego z budynkiem wysokim. Budynek główny jest częściowo podpiwniczony. Charakt. konstrukcji: ławy betonowe i żelbetonowe, ściany piwnic – betonowe, ściany zewnętrzne parteru i piętra z cegły kratówki i gazobetonu, ściany wewnętrzne parteru i piętra z cegły pełnej ceramicznej oraz cegły dziurawki, stropy DZ-3.Rok dobudowy 1992-1993. Budynek dydaktyczny jest częścią rozbudowanej szkoły i łączy się bezpośrednio z nią. Opis konstrukcji: ławy fundamentowe z betonu, ściany piwnic zewnętrzne i wewnętrzne nośne z bloczków betonowych kl. „15”, ściany nadziemne – zewnętrzne, wewnętrzne z cegły silikatowej kl. „15”, stropy i stropodach – płyty kanałowe prefabrykowane typu „S”.
W roku 1995 – remont pokrycia dachowego (stara szkoła), wymiana rynien i rur spustowych. W roku 1996 – wymiana stolarki okiennej drewnianej na plastikowe (stara szkoła). Rok 1997 – docieplenie budynku szkolnego + kolorystyka. W roku 2000 – remont sali gimnastycznej. Rok 2001 – wymiana instalacji elektrycznej na miedzianą. W roku 2002 – malowanie korytarzy oraz wymiana stolarki drzwiowej. W roku 2003 – malowanie biblioteki. W roku 2005 – remont sanitariatów, naprawa pokrycia dachowego, wymiana wykładziny na parterze, koło biblioteki i w Sali 14, przebudowa kotłowni na gazową. W roku 2006 – remont klatki schodowej, wymiana wykładziny na I piętrze – korytarz, wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe, remont gabinetu dyrektora, wymiana i montaż drzwi antywłamaniowych stalowych w Sali informatycznej, naprawa pokrycia dachowego. W roku 2007 – remont pomieszczenia głównej księgowej. 2007- remant mieszkania służbowego, 2008- remont pomieszczenia stomatologa, remont i przebudowa istniejących pomieszczeń szatni.
2010 r.: remont pokrycia dachu Sali gimnastycznej, remont sekreariatu, gabinetów dyrektorów, wymiana wykładzin PCV w czterech salach lekcyjnych, wymiana lamp na sali gimnastycznej; 2011r.: wymiana instalacji CO I etap, wymiana wykładziny PCV w sali lekcyjnej, montaż sufitu akustycznego wraz z oświetleniem na sali audiowizualnej, 2012 r. montaż instalacji ciepłej wody w łazienkach uczniowskich, wymiana instalacji CO II etap, remont gabinetu gł. ksiegowej. Aktualna powierzchnia - 3540,60. W 2012: montarz rolet zewn w Sali 12, montaż drzwi w pomieszczeniu radiowęzłą, 2013: montaż kraty zabezpieczającej II p, naprawa oświetlenia awaryjnego, wykonanie sieci internetowej w budynka, remont pokoju nauczycielskiego, remont sali gimnastycznej, czyszczecnie części elewacji, wymiana drzwi zewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego, remont dachu szkoł, montarz rolet zewnętrznych w 5 salach, wymiana 2 szt. szafek hydrantowych, remont szatni przysali gimn 2014: docieplenie dachu szkoły, montaż płyt dźwiękochłonnych na suficie w sali lekcyjnej, remont częćci holu na parterze, malowanie części elewacji 2015: remont części holu na parterze.
Gimnazjum Nr 3
154 | Budynek główny | 1668.51 | 2500 | 4171275 | WO | Budynek główny – trzykondygnacyjny, dwuklatkowy, całkowicie podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej o ścianach z cegły ceramicznej, stropach masywnych, przekryty stropodachem konstrukcji masywnej. Budynek szkoły połączony przewiązką z budynkiem Urzędu Gminy. Wiek budynku – po 1935r. 2008- zwiększenie wartości budynku o kwotę 58.629,83. Rok 2012 - termomodernizacja, remont i przebudowa pomieszczeń na wartość 589.106,21 zł.
155 | Sala gimnastyczna, zaplecze | 956.78 | 2500 | 2391950 | WO | Sala gimnastyczna - rok budowy 1994. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii mieszanej – wypełnienie konstrukcji stalowej ściankami z bloczków gazobetonowych, przykryty dachem z płyt z blachy fałdowej. Zaplecze – obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o ścianach i stropach konstrukcji masywnej, przykryty wentylowanym stropodachem. w 2013r. termomodrnizacja.
156 | B. Urzędu Miasta | 1984.27 | 2500 | 4960675 | WO | Budynek połączony przewiązką (łącznikiem) z budynkiem Gimnazjum (budynek w trwałym zarządzie szkoły). 1982 r. Budynek 3-kondygnacyjny podpiwniczony.
|  |  | razem | 11523900
Zespół Szkół Nr 2 (Gimnazjum Nr 4 S P Nr 6)
157 | Budynek przedszkolny | 207.2 |  | 501776.1 | KB | B. wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z wysokim czterospadowym dachem, z mansardowym poddaszem oraz strychem. Posadowienie budynku bezpośrednie na murowanych ławach fundamentowych, Ściany murowane z cegły pełnej, ceramicznej, otynkowane. Ścianki działowe murowane z cegły oraz drewniane. Stropy nad piwnicami – odcinkowe z cegły pełnej, ceramicznej, stropy nad parterem i poddasza – drewniane, belkowe, pełne z podsufitkami i podłogami z desek. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej ze stolcami i mieczami. Pokrycie połaci dachu podwójne dachówką ceramiczną na łatach. W 2012r. na kwotę 250.521,15 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na punkt przedszkolny.
158 | Budynek Szkoły | 1543 | 2500 | 3857500 | WO | B. główny całkowicie podpiwniczony, fundamenty, ściany zew. i wew. z cegły, konstrukcja nośna –mury ceglane. Stropy nad piwnicami ceramiczne odcinkowe, nad pozostałymi pomieszczeniami drewniane. Konstrukcja dachowa – drewniana. Pokrycie dachu – karpiówka. Faktura zewnętrzna – tynk, cokół piwniczny licowany cegłą. B. dobudowany dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony. W jego skład wchodzą 2 sale lekcyjne, w.c., kotłownia z mag. opału i hydrofornią oraz sala gimnastyczna z zapleczem. Sciany z cegły gr.38cm, stropy DMS, stropodach DMS zaś na sali gimnastycznej z płyt żelbetowych, płaski, kryty papą. W 2011r - wymiana-rekonstrukcja drzwi wejściowych tylnych.
|  |  | razem | 4359276.1
ZS w Trzebieży
159 | Budynek szkoły Gimnazjum | 1759.7 |  | 2971008.54 | KB | Budynek wybudowany w 2002r dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ławy fundamentowe żelbetowe, ściany murowane z bloczków betonowych i pustaków ceramicznych, elewacja z tynku cienkowarstwowego, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, stropy żelbetowe prefabrykowane, stropodach z płyt korytkowych kryty papą, stolarka okienna drewniana jednoramowa, stolarka drzwiowa płytowa okleinowa, drzwi główne zewnętrzne z profili aluminiowych. Przeprowadzono częsciowy remont powierzchni papy oraz orynnowania w 2015 r., pokrycie dachu papa, budynek murowany. W drzwiach wejściowych głównych dwa zamki.
160 | B. SP w Trzebieży przy ul.WOP 19a | 1668.92 | 2500 | 4172300 | WO | Główne elementy konstrukcji, ściany zewnętrzne, pokrycia dachowe zbudowane z materiałów niepalnych. Budynek przy WOP 19a po kapitalnym remoncie. SP Trzebież - budynek murowany, w 2015r. naprawa rynny. Budynek Sali gimnastycznej w Sp Niekłończyca po remoncie w 2012 r. Zakres wykonanych robót: termoizolacja budynku wraz z wykonaną kolorystyką . W 2013r. - prowadzone były prace remontowe na budynku SP Niekłończyca, naprawa dachu ( przełożenie dachówki) oraz ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem kolorystyki, wymiana głównych drzwi wejściowych (poszerzenie).
161 | SP Niekłończyca | 646.05 | 2500 | 1615125 | WO
162 | SP Niekłończyca - Sala gimnastyczna | 241.5 | 2500 | 603750 | WO
163 | Bud. Gospod. Przy SP Niekłończyca | 73.96 |  | 3418.99 | KB
164 | Bud. Socjalny - SP Niekłończyca | 89.04 |  | 183871.08 | KB | Główne elementy konstrukcji, ściany zewnętrzne, pokrycia dachowe zbudowane z materiałów niepalnych
|  |  | razem | 9549473.61
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki
165 | Budynek szkoły wraz z budynkiem sali gimnastycznej | 2104 | 2500 | 5260000 | WO | Szkoła rozpoczęła działalność w 1947r. W latach 1974 – 1976 dobudowano II piętro i salę gimnastyczną z zapleczem. W roku 1993 zmodernizowano istniejącą kotłownię węglowo – koksową na gazową (zainstalowano kotły wodne). W roku 1995 wymieniono instalacje wodną (na ciepłą i zimną wodę i centralnego ogrzewania na miedziową. W roku 1996 wymieniono wszystkie okna na Sali gimnastycznej. W 1997 roku ocieplono ściany, dach Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem ( wymieniono również stolarkę okienną i drzwiową na PCV. W 1998 roku wymieniono 16 dużych okien na II piętrze i 7 okien na korytarzach parteru, I i II piętra.W 1999 roku zainstalowano na grzejnikach regulatory ciepła typu „Herz” W roku 2002 wyremontowano 10 klas i wymieniono 47 dużych okien na PCV na parterze i I piętrze. W roku 2003 przeprowadzono remont generalny sanitariatu dla uczniów kl. I – III i Kllasę Nr „19” – ZPT oraz wyremontowano szatnie sportowe dla dziewcząt i chłopców w bloku sportowym. W roku 2004 wyremontowano salę gimnastyczną z przełożeniem klepki i wymianą na nowe w 1/3 części podłogi( 67 tys. zł), wyremontowano również korytarze w podpiwniczeniu z wymianą 8 sztuk drzwi (10 tys. zł).
W roku 2005 wykonano generalny remont sanitariatów dziewcząt i chłopców na I i II piętrze i WC personelu (58 tys.zł). W 2006r. wymiana posadzki na korytarzu na parterze na TARKET (32 tys. zł). W 2007 roku wykonano remont łaźni szkolnych w bloku sportowym (41 tys. zł.),wyremontowano pomieszczenie księgowości na kwotę 13.796,76 zł, wymieniono dwa okienka w podpiwniczeniu (magazyn i kotłownia) – 1570,85 zł. i z ogrzewania gazowego Szkoła przeszła na ogrzewanie z PEC- u w Policach (PEC zamontował węzeł grzewczy w kotłowni szkoły ). Założono drzwi antywłamaniowe do biblioteki szkolnej (5.734 zł) i do klasy nr „32” - 2.939,99 zł. W roku 2008 wymieniono na nowe lampy (9 szt.) typu raster w kl. „47” – pracownia języka angielskiego – 1730 zł. Wymieniono na nowe drzwi do księgowość (442 zł) do pokoju nauczycieli (799 zł). Przeprowadzono generalny remont klasy nr „26 (oddział przedszkolny)” na kwotę 4.144 zł (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie ścian i sufitu oraz wymiana drzwi). Wycyklinowano i wylakierowano parkiet w klasach nr „43” i „ 47” na kwotę 7822 zł.
W roku 2009 roku wymieniono lampy na nowe w klasach „49” i „43” na kwotę 3.718,39 zł. oraz wymieniono lampy w wydawalni i stołówce na kwotę 1500 zł. Wymieniono nawierzchnię przed Szkołą i przed boiskiem Orlik na kostkę brukową typu Polbruk na kwotę 96.435,30 złotych. Wymieniono dwa duże okna na Sali gimnastycznej na kwotę 9.079,24 zł. Zastąpiono w ramach z PCV szkło przeźroczyste na poliwęglan mleczny. W roku 2010 wymienione zostało kolejne trzecie okno na Sali gimnastycznej. Zastąpiono w ramach z PCV również szkło przeźroczyste poliwęglanem mlecznym - kwota 4 867,80 zł. W roku 2010 – wrzesień wymieniono na nowy daszek nad wyjściem z Sali gimnastycznej na kwotę 4 999,93 zł. W roku 2010 – wrzesień położono nową papę termozgrzewalną na dachu łącznika w ilości 135 m kw. na kwotę 4 714,99 zł. W roku 2010 zorganizowano plac zabaw z urządzeniami na kwotę 16 254,06 zł. W latach 2010 – 2013 obudowano kaloryfery osłonami z drewna w klasie Nr ”20”, w holu szkoły przed szatnią, na korytarzu parteru i półpiętrach 2 klatek schodowych na kwotę – 7 978,80 zł a w kl. Nr „49” obudowano 3 kaloryfery osłonami z płyty na kwotę 1050 zł.
W roku 2011 wymieniono na nowe, jezdne bramy wjazdowe od ul. Sikorskiego i Szkolnej. W roku 2011 zamocowano do podłoża 14 ławek parkowych bez oparcia na kwotę 6 540 zł. i zakupiono piaskownicę z ogrodzeniem na kwotę 2800 zł. W roku 2011 wymieniono na nowe drzwi w sekretariacie szkoły z dwoma zamkami na kwotę 2 160 zł. W roku 2011 przeprowadzono remont nawierzchni wokół szkoły w il. 320 m kw. na kwotę 34 278,55 zł. (kostka Polbruk). W roku 2011 wymieniono na nowe lampy rastrowe w bibliotece, w kl. Nr „20” i w holu szkoły przy szatni odzieżowej na kwotę 5 650 zł. W roku 2011 wykonano renowację parkietów w klasach nr „45” i „46” oraz przeprowadzono remont gabinetu pedagoga i klasy muzycznej z ułożeniem paneli podłogowych w klasie muzyki na kwotę razem15 476,07 zł. W roku 2012 – została wymieniona wykładzina z PCV na korytarzu I piętra na typu Tarket na kwotę – 17 859,60 zł. oraz przeprowadzono remont ścian i sufitów korytarzy I piętra i parteru z wymianą 8 sztuk drzwi w klasach na kwotę 40 011,90 zł. W roku 2012 budynek szkoły z salą gimnastyczną został docieplony wraz z wymianą rynien i rur spustowych (jedynie na budynku głównym nie wymieniono rynien).
Wymieniono na nowe drzwi wejściowe główne do szkoły i wyjściowe na boisko z bloku sportowego i drzwi do kotłowni, nawierzchnia przed szkołą i schody wyłożone zostały płytkami gresowymi. Koszt robót wyniósł 397 416,48 zł. W 2013r. wykonano malowanie ścian, lamperii i sufitów na korytarzu II piętra, wyremontowano pokój nauczycielski z położeniem nowej wykładziny dywanowej, pomalowano gabinet nauczycieli w bloku sportowym, wykonano remont stołówki z wydawalnią na kwotę 39 797,37 złotych. Położono nową papę o grubości 5,2 mm SBR na dachu zaplecza sportowego na kwotę 11 976,88 zł. W roku 2014 wykonano generalny remont pomieszczeń sanitarnych dla dziewcząt i chłopców przy szatni odzieżowej uczniów na kwotę 37 376 zł. Parkiet na Sali gimnastycznej wycyklinowano i polakierowano (288 m2) na kwotę 19 939,16 zł. W pracowni informatycznej uczniów nr „41” położono nową wykładzinę z PCV typu Tarket Granit na płytachz z piórowpustem – 60 m2. na kwotę 9 249,60 zł. Wykonano remont gabinetu pielęgniarki i logopedii na kwotę 9 800,64 zł. Pomalowano klasy Nr „28’ i „31” na kwotę 5 113,53 zł. W roku 2015 pomalowano klasy szkolne Nr „27”, „42”, „43’, „45”, „46”, „47” oraz wykonano generalny remont sekretariatu i gabinetu dyrektora na kwotę 44 384,74 zł. Wymieniono na nowe 63 przęsła metalowe w ogrodzeniu szkoły z rewitalizacją podmurówki pod tymi przęsłami na kwotę 38 031 zł
Elementy konstrukcyjne budynku – ściany nośne – są murowane z cegły ceramicznej, stropy nad piwnicą – strop ceramiczny z cegły przesklepionej, pozostałe drewniane. Ściany działowe – drewniane, konstrukcji płytowej. Stropodach – dach konstrukcji drewnianej, kryty częściowo papą i dachówką (remont w 1999r.). Aktualnie w budynku sali gimnastycznej przeprowadzana wymiana pokrycia dachowego (papa) z dociepleniem i wzmocnieniem kontrukcji dachu oraz wymianą blacharki.
166 | Budynek socjalny na kompleksie sportowym Orlik - 2012 | 81.77 |  | 249800.04 | KB | Budynek socjalny zbudowano na nowym kompleksie boisk sportowych Orlik - 2012 - oddano w użytkowanie w grudniu 2008r. Zbudowany jest z elementów blaszanych.
5509800.04
Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Filialna w Przęsocinie
167 | Budynek Szkoły, Cisowa 2 | 612.96 | 2500 | 1532400 | WO | Budynek ok.. 50-letni, 1997- kotłownia gazowa, wymiana dachu, 2002- remont wszystkich pomieszczen, 2003-wymiana okien, remont łazienek, 2008- remont łazienki "0", wymiana drzwi wejściowych,remont Sali 5, 6, 2009- monitoring wizyjny, remont sali 1 kuchni, korytarza, gab.pielęgniarki, 2010-wymiana przewodów wentylacyjnych. Modernizacja korytarza. poddasza i klatki schodowej - montaż instalacji p. poż. 2013r. - wyciszenie korytarzy i sali nr 1, 2014 - montaż klimatyzatora oraz 7 szt. rolet zewnętrznych antywłamaniowych, 2015 - 7 szt. rolet zewnętrznych antywłamaniowych.
168 | Budynek gospodarczy | 74.55 |  | 3825.86 | KB | Pow. użytkowa 74,55 m.kw.
169 | Budynek Szkoły, Budynek gospodarczy- Filia Przęsocin | 528.5 | 2500 | 1321250 | WO | Budynek ok.. 40-letni, remonty bieżące, wymiana dachu, okien, wykonanie łazienek, kotłownia gazowa, 2006-2009- remonty pokój naucz., sala 1, 2, 3, gab. Dyrektora, 2009- wymiana C. O., 2010- wymiana podłogi
170 | Budynek sanitarno-szatniowy Filia Przęsocin | 58.8 |  | 176569.88 | KB | Budynek jednokondygnacyjny, dach dwuspadowy, ściany zewn z elementów drewnianych, wewn. działowe z płyt OSB3, podłoga z płyt OBS 4,stolarka okienna PCV. Pom sanitarne umywalki 6 szt, wc 4 szt, kabiny natryskowe 2 szt, elektryczny podgrzewacz wody. Wymiary dł.15,63 m, szer.5,43 m, kubatura
|  |  | razem | 3034045.74
Szkoła Podstawowa Nr 3
171 | Budynek szkolny | 3081.3 | 2500 | 7703250 | WO | Budynek składa się z 7 elementów składowych. Cztery obiekty zostały wybudowane w latach 1964-1965, natomiast trzy części dobudowano w latach 1994-1995. Są to obiekty parterowe, nie podpiwniczone z wentylowanymi stropodachami, nad holem wejściowym znajduje się dach krokwiowy o konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową T-27. Ławy i stropy fundamentowe wylewane, żelbetowe z betonu żwirowego; stropy prefabrykowane żelbetowe DZ-3; ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych ażurowe z cegły pełnej otynkowane; stropodach wykonany z płyt korytkowych gr.10cm, pokrycie dachowe – papa termozgrzewalna. Klasyfikacja pożarowa – budynek niski, kategoria zagrożenia dla ludzi ZL III, wymagana klasa odporności pożarowej D dla budynku spełniona. Cały budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej; ściany murowane, stropy prefabrykowane pochyłe i poziome, stropodachy wentylowane kryte papą. Część budynku z dachem dwuspadowym kryta blachą trapezową. Wentylacja pomieszczeń odbywa się kanałami murowanymi. Ogólny opis techniczny: Ławy fundamentowe żelbetowe. Ściany fundamentowe betonowe. Ściany zewnętrzne murowane, w części rozbudowywanej w latach 90 warstwowe złożone z warstwy konstrukcyjnej (25 cm) z cegły ceramicznej; pełnej, wkładki termicznej z płyt styropianowych (8cm) i warstwy dociskowej (gr. 12 cm) z cegły ceramicznej kratówki. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej (25 cm). Ściany działowe z ściany ceramicznej pełnej (12 i 6 cm). Stropy Akermana na belkach żelbetowych za wyjątkiem holu wejściowego gdzie zastosowano strop pochyły, dwuspadowy, podwieszany do krokwi stalowych z płyt gips-karton akustycznych.Dach nad częścią powstałą podczas ostatniej rozbudowy budynku - stropodach wentylowany, dwuspadowy z płyt korytkowych oparty na ażurowych ściankach z cegły dziurawki. Strop wentylowany ponad warstwą ocieplenia. Napływ powietrza poprzez otwory nawiewne wywiew przez kalenicę "otwartą". Stolarka okienna PCV.
Przeprowadzone remonty: 2003r.: wymiana posadzek na wykł. PCV-520 m2,wymiana stolarki drzwiowej-42szt.; 2004 r.: wymiana posadzek na wykł. PCV–120 m2, naprawa pokrycia dachowego – 640m2; 2005 r.: wymiana posadzek na wykł.PCV-133m2, montaż odbojnic drewnianych, obudów słupów i kątowników ochronnych (razem na kwotę ok. 7.500,-zł.); 2006 r.: wykonanie zabudowy poziomego rurociągu c.o. z wyminą parapetów okiennych oraz wykonanie obudów grzejników na korytarzu paw.II (na kwotę 20.530,-), wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV na sali gimnastycznej i sali nr 7 (na kwotę 22.000,- ). Zwiększenie wartości budynku o inwestycję- wyciszenie pomieszczeń szkolnych na kwotę 75.721,52; 2007-rozbudowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej- zw. wartości o 17.906,48, wymiana okien drewnianych ma PCV, montaż wykładziny PCV- 14.900,16, odwodnienei- 11.659,00, 2008- wymiana rury kanalizacyjnej oraz rury ciepłej wody- 17.192,88, malowanie pomieszczeń- 19.572,35, 2009- wymiana rurociągu ciepłej wody- 8.799,99,, remont paw. I i II- 68.583,23, wymiana rynien- 14.614,11, 2010- remont pokoju nauczycielskiego z wymianą podłogi- 25.782,59.
Ulepszenia od roku 2010: 31.12.2010 r. - 28162,96 zł.- wymiana okien 23 szt.; 04.08.2011r. - 10.086,00 zł montaż wentylacji mechanicznej w kuchni; 22.12.2011 r. -26451,64 zł. wymiana okien 14 szt. Aktualna powierzchnia - 2502,3. Ulepszenia: wymiana okien drewnianych na plastikowe (2013r.), rozbudowa o świetlicę szkolną - 2014r. (pow. zabudowy 222 m2, użytkowa 180 m2); docieplenie budynku (2014r.) Remonty: remont toalety chłopców (2012r.)., częściowy remont instalacji ciepłej wody użytkowej oraz głównego przyłącza zimnej wody (2013r. i 2014r.), montaż drzwi wewnętrznych p. dymowych w I paw. (2014r.), adaptacja akustyczna sali nr 3 (2014r.) przebudowa toalety dziewcząt (2015r.). W budynku jest sieć komputerowa oraz instalacja alarmowa, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Szacunkowa wartość odtworzeniowa sieci komputerowej wynosi 30.000,- zł., a alarmu 25.000,- zł
172 | Świetlica | 56.9 | 2500 | 142250 | WO | Budynek wolnostojący, wybudowany w latach 1964-1965 w systemie tradycyjnym z cegły kl.100 na zaprawie cementowo wapiennej. Strop nad pomieszczeniami: piwnicznym i kotłownią – monolityczny. Stropodach stanowi konstrukcję drewnianą pokrytą szczelnym deskowaniem oraz papą.W 2006 r. została wymieniona instalacja elektryczna. W budynku jest alarm, którego szacunkowa wartość odtworzeniowa wynosi 2000,- zł.
|  |  | razem | 7845500
Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Filialna
173 | Budynek filialny | 841.1 | 2000 | 1682200 | WO | Rok budowy 1993r. Typowy C-40. Parterowy, częściowo podpiwniczony, składający się z 3 segmentów 2 traktowych. Ściany wykonane z bloczków betonowych , ściany doceplone zewnętrznie, pokrycie dachu papą KB760148,62 Aktualna powierzchnia - 841,1.
174 | Budynek A1 | 2149.95 | 2000 | 4299900 | WO | Rok budowy – 1986. B. 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z płaskim wentylowanym poddaszem. Konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana oprócz piwnic o konstrukcji betonowej wylewanej. Posadowienie: bezpośrednie na żelbetowych ławach. Ściany: żelbetowe, prefabrykowane. Ściany zewn. Ocieplone metodą „lekką” styropianem. Stropy: płytowe, prefabrykowane typu kanałowego. Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną. Dach: na ściankach ażurowych płyty dachowe, korytkowe. Pokrycie papą asfaltową na lepiku. Koryta ściekowe wewnętrzne.2005r. – wymiana okien; 2006r. – zwiększenie wartości budynku.G182, 2008- zwiększenie wartości budynku.
175 | Budynek A2 | 2149.95 | 2000 | 4299900 | WO | Rok budowy – 1987. B. 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z płaskim wentylowanym poddaszem. Konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana oprócz piwnic o konstrukcji betonowej wylewanej. Posadowienie: bezpośrednie na żelbetowych ławach. Ściany: żelbetowe, prefabrykowane. Ściany zewn. Ocieplone metodą „lekką” styropianem. Stropy: płytowe, prefabrykowane typu kanałowego. Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną. Dach: na ściankach ażurowych płyty dachowe, korytkowe. Pokrycie papą asfaltową na lepiku. Koryta ściekowe wewnętrzne. 2005r. – wymiana okien; 2006r. – zwiększenie wartości budynku. 2008- zwiększenie wartości budynku
176 | Budynek B | 1593.79 | 2000 | 3187580 | WO | Rok budowy – 1987. B. 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z płaskim wentylowanym poddaszem. Konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana oprócz piwnic o konstrukcji betonowej wylewanej. Posadowienie: bezpośrednie na żelbetowych ławach. Ściany: żelbetowe, prefabrykowane. Ściany zewn. Ocieplone metodą „lekką” styropianem. Stropy: płytowe, prefabrykowane typu kanałowego. Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną. Dach: na ściankach ażurowych płyty dachowe, korytkowe. Pokrycie papą asfaltową na lepiku. Koryta ściekowe wewnętrzne. 2005r. – wymiana okien; 2006r. – zwiększenie wartości budynku. 2008- zwiększenie wartości budynku
177 | Budynek C | 1771.25 | 2000 | 3542500 | WO | Rok budowy – 1987. B. 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z płaskim wentylowanym poddaszem. Konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana oprócz piwnic o konstrukcji betonowej wylewanej. Posadowienie: bezpośrednie na żelbetowych ławach. Ściany: żelbetowe, prefabrykowane. Ściany zewn. Ocieplone metodą „lekką” styropianem. Stropy: płytowe, prefabrykowane typu kanałowego. Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną. Dach: na ściankach ażurowych płyty dachowe, korytkowe. Pokrycie papą asfaltową na lepiku. Koryta ściekowe wewnętrzne. 2005r. – wymiana okien; 2006r. – zwiększenie wartości budynku. 2008- zwiększenie wartości budynku
178 | Hala sportowa | 1292.37 |  | 2220256.78 | KB | Rok budowy – 1995. B. Wolnostojący, połączony z budynkiem socjalnym. Układ konstrukcyjny szkieletowy, oparty na siatce słupów (6,0x30,0m i wysokości 9,0m od spodu konstrukcji.) Konstrukcja - słupy nośne stalowe dwugałęziowe z profili walcowanych. Dach o konstrukcji nośnej z dźwigarów drewnianych, klejonych. Płatwie oraz stężenie - drewniane, klejone. Pokrycie blachą fałdową, powlekaną od strony wew. Ocieplenie wełną mineralną. Pokrycie warstwami papy asfaltowej na lepiku. Ściany zewn. warstwowe, murowane z cegły pełnej o gr.0,25m,warstwy styropianu o grub. 0,07m oraz ścianek osłonowych z cegły dziurawki o grub.0,12m. 2008- zwiększenie wartości budynku.
|  |  | razem | 19232336.78
Szkoła Podstawowa w Tanowie, Szkoła Filialna w Pilchowie
179 | Budynek Szkoły w Tanowie | 2811.94 |  | 5449408.01 | KB | Rok budowy - przekazanie po rozbudowie i modernizacji 10. 10. 2000r. Budynek w części parterowy w części piętrowy z cegły, ocieplony styropianem. Elewacja klinkierowa. Więźba dachu częściowo drewniana, impregnowana przeciwpożarowo i tam pokryta dachówką ceramiczną, w mniejszej części dach płaski, na kratownicy stalowej, pokryty papą termozgrzewalną, 2005r. – remont schodów, 2012r. - wymiana rynien 31.493,51 Aktualna powierzchnia - 2211,94.
180 | Budynek Szkoły Filailnej (stary) Pilchowo A | 170.76 | 2500 | 426900 | WO | 1968 r., modernizacje – wymiana podłóg w budynku A w 2004 r. na kwotę 20.000 zł. Budynek z pustaków, konstrukcja dachu drewniana, kryty blachą.; 2005r. – remont podłogi; wymiana ościeżnic, wymiana wykładziny podłogowej; 2007r.- remont sali gimnastycznej, remont zadaszenia stołówki, wymiana styczników w tablicy głównej.W 2012r. dokonano następujących remontów: remont oraz przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły – 123.988,33; wymiana rynien budynku Szkoły Filialnej w bud. A i B -19.192,83. W 2013r. dokonano: remont elewacji wejściowej 8.322,41zł; remont kominów 8.597,20
181 | Budynek Szkoły Filailnej (nowy) Pilchowo B | 474.51 | 2500 | 1186275 | WO | Budynek przedwojenny, z cegły, konstrukcja dachu drewniana, pokryty dachówką ceramiczną. 2009- remont dachu- 79.226,00. W 2012r. dokonano następujących remontów: wymiana rynien budynku Szkoły Filialnej w bud. Ai B -19.192,83. W 2013r. dokonano: remont Sali gimnastycznej 38.500,00
|  |  | razem | 7062583.01
Przedszkole Publiczne Nr 1
182 | Budynki przedszkola (A i B) | 270.8 | 2500 | 677000 | WO | Rok budowy- lata 30-40 XXw. Dwa budynki połączone werandą,ściany zewnętrzne z cegly ceramicznej ściany dzialowe gr 25 cm,12cm,6cm, konstrukcja dachu drewniana zaimpregnowana, dachówka karpiówka. Modernizacja- dach - 2004 i 2005. Termomodernizacja - ocieplenie budynków wraz z kolorystyką- 2013. Powierzchnia użytkowa budynków 270,80 m2, powierzchnia całkowita zabudowy 316,22 m2.
Przedszkole Publiczne Nr 5
183 | B.przedszkola | 793.7 | 2500 | 1984250 | WO | Konstrukcja: ławy betonowe i żelbetonowe, ściany betonowe, stropy DZ-3, klatki schodowe żelbetonowe monolityczne, wyremontowane pomieszczenia sal zajęć oraz administracyjne i gospodarcze. Stropodach DZ-5 izolowany kryty papą, okna PCV – szyby o podwyższonej odporności, drzwi antywłamaniowe z podwójnymi zamkami. Budynek wyremontowany, ogrodzony, chroniony alarmem lokalnym i z powiadomieniem firmy ochraniarskiej, szyfrowane wejście. Rok budowy 1971, główne remonty w latach 2005-2009. Budynek wyremontowany, piętrowy, murowany, chroniony alarmem lokalnym i z powiadomieniem firmy ochraniarskiej, szyfrowane wejście, szyby o podwyższonej odporności, drzwi antywłamaniowe z podwójnymi zamkami, ogrodzony.
184 | B.gospodarczy | 11.25 |  | 11590 | KB | Budynek murowany posiadający stalowe drzwi, parterowy, ogrodzony. Powierzchnia całkowita 11,25 m2
|  |  | razem | 1995840
Przedszkole Publiczne Nr 6
185 | B. przedszkola | 841 | 2500 | 2102500 | WO | Budynek parterowy wybudowany w 1976r. Modernizacja budynku w latach 1997-2005r (elewacja, wymiana okien, drzwi, remont dachu). Konstrukcja ścian słupowo- ryglowa z podwaliną z oczepem wieńczącym. Przestrzeń miezy słupami wypełniona wełna mineralną w płytach. Dach z pełnych wiązarów zbudowany z łat i sklejki. Wiązary stanowia jednocześnie ruszt do którego umocowane są płyty gipsowo-kartonowe. Dach pokryty papą. W 2004 wykonanie remontu ścian zewnętrznych z dociepleniem i kolorystyką. W roku 2003 wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Drzwi wewnętrzne - drewniane, zewnętrzne - aluminium, okna PCV. Przewody wentylacyjne, rynny spustowe. Aktualna powierzchnia - 841 m2 – to pow. użytkowa , pow. zabudowy -888,4m2.
Przedszkole Publiczne Nr 8
186 | B. przedszkola | 1246.63 | 2500 | 3116575 | WO | Budynek przedszkola wybudowano i oddano do eksploatacji w 1983r. Główne elementy konstrukcyjne budynku, ściany zewnętrzne, pokrycie dachowe zbudowane są z materiałów trudnozapalnych. Główną modernizacją budynku była wymiana okien na plastikowe, którą wykonywano etapami w latach 2003-2006. Przedszkle 5-oddziałów, budynek 2- kondygnacyjny, podpiwniczenie 25%, wysokość budynku 7,10m, 2 klatki schodowe, kubatura 4065,83m. Aktualna powierzchnia całkowita 1246,63m2.
Przedszkole Publiczne Nr 9
187 | B. przedszkola | 949.75 | 2500 | 2374375 | WO | Budynek wybudowany w 1983r. W roku 1995 – wymiana instalacji c.o., 1997 – remont dachu, 1998 – modernizacja łazienek, 2002 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 2004 – docieplenie budynku. Rozbudowa przedszkola publicznego nr 9 - 2010 r. - wykonanie fundamentów, ścian parteru, stropodachu z konstrukcji stalowej, pokrycie dachu papą termozgrzewalną ułożona na twardej wełnie mineralnej, blasze trapezów, która stanowi część nośną pokrycia, wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej z profili pcv, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, termicznej, wentylacji pomieszczeń. ułożenie podłóg, sala zabaw parkiet, pozostałe pomieszczenia płytki antypoślizgowe. Wykonanie instalacji wew. wod-kan, elektrycznych, co oraz przełączenia instalacji zewnętrznej kan. sanitarnej i deszczowej. Cokół z płytek klinkierowych, schody z pł. gres opaska wokół budynku. 2015 r.- częściowa wymiania instalacji cieplnej i centralnego ogrzewania, montaż mieszaczy termostatycznych oraz regulatorów temperatury w PP 9.
Przedszkole Publiczne Nr 10
188 | B. przedszkola | 1292 | 2500 | 3230000 | WO | Budynek wybudowany w 1984 r. W roku 1997 – docieplenie budynku, w 2002 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 2009- inwestycja na wartość 219.414,13.
Przedszkole Publiczne Nr 11
189 | B. przedszkola | 955.14 | 2500 | 2387850 | WO | Budynek wybudowany w 1986 r. Budynek parterowy, jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony, ze skrzydłami o różnej wielkości, połączonymi ze sobą, z terenem zielonym przeznaczonym do zabaw dzieci z umieszczonym na nim sprzętem zabawowym. Technologia szkieletu drewnianego z elementów drewnopodobnych, pokryty stropodachem wentylowanym i papą, okna i drzwi z profili PCV. 01.08.2008- remont kuchni przedszkolnej, 21.08.2008- docieplenie dachu budynku wraz z wzmocnieniem konstrukcji dachowej- 196.876,47, 12.08.2009- rozbudowa placówki- dobudowa sali zabaw dziecięcych wraz z zapleczem sanitarnym i szatnią dziecięcą. W roku 2009 została dokonana rozbudowa przedszkola - zwiększenie wartości budynku na kwotę 499.082,98 zł.
Przedszkole Publiczne w Tanowie
190 | B. przedszkola | 708 | 2500 | 1770000 | WO | Budynek przedszkola wybudowany ok. 1945r. Dach drewniany, mansardowy, kryty dachówką ceramiczną. Stropy drewniane, ściany murowane z cegły, okna plastikowe. W 2001 wykonano remont łazienek, w 2002 wymiana instalacji co i elektrycznej, malowanie i tapetowanie, w 2004 remont kuchni wraz z wymianą okien i remont pomieszczeń magazynoych, w 2005 wymiana pozostałych okien, w 2006 remont korytarzy, zaplecza kuchennego i wymiana podłóg w salach dzieci. 2009- Wykonano docieplenie budynku - 128.273,16 oraz remont dachu, remont zmywalni- 7000,00. W 2010 roku dobudowano nowy piętrowy budynek przedszkolny o pow.318 m2 połączony łącznikiem parterowym koszt inwestycji - 867 208,55 zł ; w 2012 roku przebudowano i dostosowano budynek pod względem warunków p.poż i ewakuacji koszt inwestycji - 119 702,22 zł ; wykonano remont pomieszczenia piwnicznego. W 2015 roku wykonano remont pomieszczeń biurowych i socjalnych na kwotę 43 068 zł.Pozostałe dane są aktualne z poprzedniego okresu ubezpieczenia
Przedszkole Publiczne w Trzebieży
191 | B. przedszkola | 600 | 2500 | 1500000 | WO | Budynek przedszkola przedwojenny. Konstrukcja budynku – cegła, dach – dachówka, więźba dachowa – drewno. 2008- remont kuchni. Budynek jednopiętrowy, podpiwniczony z pomieszczeniami strychowymi.
| wartość KB - bez ZGKiM |  | razem | #VALUE!
w tym
| Budynki |  |  | #VALUE!
| Budynki Wspólnot Mieszkaniowych |  |  | 402885783.5
| Budowle Gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |  |  | 8356503.05
KB - wartość księgowa brutto
WO - wartość szacunkowa odtworzeniowa