| Nr | urządzenie | Urządz. elektry-czne | Woda (z, c, uzd.) | Urządz. gazowe | na stanie kuchni [szt.] | zapotrzebowanie dodatkowe [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | blat roboczy na szafkach |  |  |  | - | + |
| 2 | naświetlacz jaj | + |  |  | - | 1 |
| 3 | ruszt drewniany |  |  |  | - | 1 |
| 4 | basen |  | z, c |  | - | 1 |
| 5 | obieraczka ziemniaków | + |  |  | - | 1 |
| 6 | kosz na śmieci |  |  |  | - | 5 |
| 7 | umywalka |  | z, c |  | - | 2 |
| 8 | lodówka | + |  |  | - | 1 |
| 9 | regał z półkami ryflowanymi |  |  |  | - | 1 |
| 10 | basen do zmywania naczyń kuchennych |  |  |  | - | 1 |
| 11 | spryskiwacz |  | z, c |  | - | 1 |
| 12 | lodówka | + |  |  | - | 1 |
| 13 | wieloczynnościowa maszyna kuchenna | + |  |  | - | 1 |
| 14 | piecyk konwekcyjny | + |  |  | 1szt | 1 |
| 15 | taboret gazowy pojedynczy |  |  | + | 1szt | - |
| 16 | kuchenka gazowa nastawna 4 palnikowa |  |  | + | - | 1 |
| 17 | kocioł parowy |  |  | + | - | 1 |
| 18 | patelnia uchylna | + |  |  | 1szt. | 1 |
| 19 | zamrażarka | + |  |  | - | 2 |
| 20 | lodówka V=350l | + |  |  | - | 2 |
| 21 | regał |  |  |  | 2szt | 2 |
| 22 | zmywarka |  | z |  | - | 2 |
| 23 | zlewozmywak dwukomorowy |  | z, c |  | - | 5 |
| 24 | szafa podawcza-przelotowa |  |  |  | - | 2 |
| 25 | kotły potrójne przechylne 30l |  |  |  | 1szt. | - |

# Odpowiedź dot. wyposażenia kuchni – 2.03.2017

# Korekty i uzupełnienia odpowiedź dot. wyposażenia kuchni – 6.03.2017

| Nr | urządzenie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | blat roboczy na szafkach | - ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |
| 2 | naświetlacz jaj | Urządzenie (H/D/W): 245/530/360; 230V/0,077kW - urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży - można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o wymiarch długości 320mm i wysokości 40 mm - czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund - automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie - kratka ze stali chromowanej - wykonany ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |
| 3 | ruszt drewniany | - suszarka-ociekacz na naczynia kuchenne - 70/60cm |  |  |  |  |
| 4 | basen | - Ze stali nierdzewnej - 60/60cm |  |  |  |  |
| 5 | obieraczka ziemniaków | - Wysokość - H: 920 mm - Materiał wykonania: stal nierdzewna - Głębokość - D: 820 mm - Szerokość - W: 450 mm - Napięcie - U: 400 V - Moc elektryczna: 0.55 kW - Wydajność na godzinę: 120 kg/h |  |  |  |  |
| 6 | kosz na śmieci | - Ze stali nierdzewnej - Średnica: 300 mm - Pojemność - minimum V: 30 l |  |  |  |  |
| 7 | umywalka | - Wysokość - H: 150 mm - Materiał wykonania: stal nierdzewna - Głębokość - D: 295 mm - Szerokość - W: 400 mm - wymiary komory 345x248 mm - otwór pod baterię po prawej stronie ø 30 mm (zaślepiony) |  |  |  |  |
| 8 | lodówka V=350l | - Wysokość - H: 1850 mm - Pojemność - V: 350 l - Głębokość - D: 600 mm - Szerokość - W: 600 mm - Temperatura max.: 10 °C - Temperatura min.: 0 °C - Napięcie - U: 230 V - Moc elektryczna: 0.11 kW |  |  |  |  |
| 9 | regał z półkami ryflowanymi | Regał przy stanowisku naczyń kuchennych; regał 60/60/180cm z półkami ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |
| 10 | basen do zmywania naczyń kuchennych | - Ze stali nierdzewnej - 80/60cm - jednokomorowy |  |  |  |  |
| 11 | spryskiwacz | Napełniacz z spryskiwaczem i wylewką |  |  |  |  |
| 12 | Lodówka na próbki | - Wysokość - H: 840 mm - Pojemność - V: 95 l - Głębokość - D: 510 mm - Szerokość - W: 470 mm - Temperatura max.: 8 °C - Temperatura min.: -8 °C - Napięcie - U: 230 V - Moc elektryczna: 0.105 kW |  |  |  |  |
| 13 | wieloczynnościowa maszyna kuchenna tzw. blender przemysłowy | - specjalne do: przygotowywania napowietrzonych emulsji ( nierozpływających się na talerzu) - 2 końcówki w komplecie - areomix (patent Robot Coupe) i nóż tnący - regulacja prędkości obr. 1500-14000 obr/min - specjalnie opracowany kształt uchwytu umożliwia dobre trzymanie sprzętu i użytkowanie bez wysiłku - obudowa wykonana w całości z metalu zapewnia większą wytrzymałość urządzenia - demontowana stopa miksująca - uchwyt ścienny w komplecie - urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej - długość rózgi 165 mm - Napięcie - U: 230 V - Moc elektryczna: 0.22 kW - Prędkość obrotów: 1500.14 obr/min |  |  |  |  |
| 14 | piecyk konwekcyjny | - Wysokość - H: 280 mm - Pojemność - V: 26 l - Głębokość - D: 475 mm - Szerokość - W: 465 mm - Waga - M: 16 kg - Temperatura max.: 250 °C - Napięcie - U: 230 V - Zasilanie: prąd - Moc elektryczna: 1.5 kW |  |  |  |  |
| 15 | taboret gazowy pojedynczy | Istniejące urządzenie |  |  |  |  |
| 16 | kuchenka gazowa nastawna 4 palnikowa | - Wysokość - H: 250 mm - Głębokość - D: 700 mm - Szerokość - W: 800 mm - Zasilanie: gaz - Moc elektryczna: 20.5 kW |  |  |  |  |
| 17 | kocioł warzelny | - Moc całkowita: 21,0 kW - Przyłącze gazu: R 1/2” - Przyłącze wody: 3/8” (woda ciepła lub woda zimna) - Pojemność robocza: 200 l - Wymiary: 900 x 900 x900 [mm] - System grzania pośredni - Palnik z zabezpieczeniem przeciwwypływowym - Płomień oszczędnościowy 25% maksymalnego zużycia gazu |  |  |  |  |
| 18 | patelnia uchylna | - Wysokość - H: 850 mm - Pojemność - V: 57 l - Głębokość - D: 700 mm - Szerokość - W: 800 mm - Napięcie - U: 400 V - Zasilanie: prąd - Moc elektryczna: 10.8 kW |  |  |  |  |
| 19 | zamrażarka | - Wysokość - H: 875 mm - Pojemność - V: 312 l - Głębokość - D: 680 mm - Szerokość - W: 1220 mm - Temperatura min.: -18 °C - Napięcie - U: 230 V - Moc elektryczna: 0.25 kW |  |  |  |  |
| 20 | lodówka V=350l | - Wysokość - H: 1850 mm - Pojemność - V: 350 l - Głębokość - D: 600 mm - Szerokość - W: 600 mm - Temperatura max.: 10 °C - Temperatura min.: 0 °C - Napięcie - U: 230 V - Moc elektryczna: 0.11 kW |  |  |  |  |
| 21 | regał | # Meble do zakupu na wzór istniejącego wyposażenia |  |  |  |  |
| 22 | zmywarka | - Wysokość - H: 835 mm - Materiał wykonania: stal nierdzewna - Głębokość - D: 665 mm - Szerokość - W: 565 mm - Napięcie - U: 400/230 V - Długość cyklu pracy: 120/180 sek - Moc elektryczna: 4.9/3.4 kW - Z dozownikiem płynu myjącego - Zmywarka podblatowa |  |  |  |  |
| 23 | zlewozmywak dwukomorowy | - Ze stali nierdzewnej, faktura LEN - Zlewozmywak przy stanowiskach kuchennych o wymiarach 60/60, dwukomorowy (małą i dużą komorą) – 3 szt., - Zlewozmywak w zmywalni (pom. 0.8 i 1.10) 80/60, dwukomorowy (małą i dużą komorą) – 2 szt. |  |  |  |  |
| 24 | szafa podawcza-przelotowa | - Szafa o wymiarach 60/110cm - Szafa z drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi - Szafa ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |
| 25 | kotły potrójne przechylne 30l | # Istniejące urządzenie |  |  |  |  |