Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

„Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Piastów 7/4 w Policach, w budynku administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR:             	Pani Helena Szulc, zam. ul. Piastów 2/4, 72-015 Police, w imieniu

której działa Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police.

OPRACOWAŁ:						ZATWIERDZIŁ:

……………………………..                                                     …………………………..

# SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot specyfikacji technicznej

- Ogólna charakterystyka obiektu

- Zakres robót

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Informacje o terenie budowy:

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

- Materiały:

- Warunki dostawy, magazynowanie

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn.

„Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Piastów 7/4 w Policach, w budynku administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

- Ogólna charakterystyka obiektu:

- budynek mieszkalny wielorodzinny,

- budynek 2 kondygnacyjny,

- Zakres robót:

Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną:

  - Projekt budowlany : „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastów 7

w Policach”.

Opracowany przez biuro projektowe „L2” ul. Piaskowa 55, 72-010 Police w lutym 2017 r.

  - Projekt budowlany: „Wewnętrzna instalacja zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastów 7 w Policach”.

Opracowany przez biuro projektowe „BESAN” Beata Nowak, ul. J. Korczaka 20/2, 72-009 Police, w lutym 2017 r.

  - Przedmiar robót.

UWAGA!

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej przed opracowaniem oferty.

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały zgodnie z przepisami BHP.

- Dowóz i magazynowanie materiałów.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- Informacje o terenie budowy:

  - Organizacja robót budowlanych:

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy.

- W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć.

- Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, worki  lub BIGBAG.

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do poprzedniego stanu.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

- W okresie wykonywania prac budowlanych budynek będzie użytkowany przez mieszkańców, należy im umożliwić dostęp do budynku i lokali.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

  - Ochrona środowiska:

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko lub oświadczenia o zagospodarowaniu odpadów.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Materiały:

- glazura płytki o wym. ok 20 x 30 cm , np: w kolorze białym lub innym uzgodnionym z użytkownikiem lokalu,

- fuga wodoodporna elastyczna np. ATLAS Artis

- płytki gresowe 30 x 30 cm ,

- drzwi harmonijkowe z paneli PCV, ze szczeliną wentylacyjną 220 cm2

- sufit i ściany farba lateksowa biała ,

- wykładzina PCV gr 2 mm,

- płynna folia np. Ceresit CL 51

- silikon sanitarny odporny na pleśń

- taśma uszczelniająca,

- zaprawa klejowa elastyczna

- jastrych cementowy np: weberfloor 1000

- płyta OSB 3 gr 25 mm ,

- rury wodne fi20 polipropylenowe

- rury kanalizacyjne fi 50 , fi 110 , fi 160 trójniki PCV , kolana PCV i inne kształtki instalacyjne i osprzęt instalacyjny niezbędny do wykonania instalacji (zawory kulowe, uchwyty itp.),

- brodzik trójkątny 80 x 80 (cm) brodzik z akrylu wraz ze stelażem ( producenci np: Sanplast BP/CL 80 x 80 x 15 lub równoważne)

- dodatkowo obudowa do brodzika 80 x 80 x 15 OBP 80 x 80 x 15 ( producenci np: Sanplast OBP/CL 80 x 80 x 15 lub równoważne )

- miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym ,wys. 39 cm ( producenci np: Koło Nova Pro )

- spłuczka z armaturą 6/3 l ( producenci np: Koło Nova Pro )

- kabina natryskowa narożna półokrągła wymiary 80 x 80 x 185 (cm) wypełnienie z polistyrenu matowe , drzwi przesuwne , zamkniecie za pomocą uszczelki magnetycznej, systemy jezdne suwaki , szer. wejścia 54 cm ,

- umywalka łazienkowa szer. max 50 cm,

- bateria ścienna natryskowa z wężem natryskowym 150 cm , słuchawką natryskową i uchwytem punktowym

- bateria stojąca umywalkowa z mieszaczem ceramicznym i perlatorem antykamiennym,

- przewody wentylacyjne dwuścienne z materiału niepalnego fi 150/210 mm z odskraplaczem

- kratki wentylacyjne

- drzwi harmonijkowe ze szczeliną wentylacyjną 220 cm2

- płyty GKF i GKFI

- gładzie gipsowe

- tynk maszynowy lekki np. KNAUF MP 75L

- profile stalowe ocynkowane do wykonania stelaży z płyt GK

- Przewody elektryczne i osprzęt elektryczny (łączniki, gniazda, oprawy oświetleniowe)

- inne nie wymienione materiały niezbędne do wykonania zakresu prac zgodnie z dokumentacją projektową.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

- Warunki dostawy, magazynowanie:

Materiały powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania materiałów.

- SPRZĘT:

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Roboty należy wykonać na podstawie projektów budowlanych wymienionych w części I specyfikacji odbioru robót budowlanych oraz w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.  Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej na obiekcie z udziałem przedstawiciela ZGKiM w godzinach urzędowania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:

Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez wykonawcę robót.

Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w obecności przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Policach oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Przed odbiorem robót należy dostarczyć zamawiającemu:

- atesty certyfikaty, aprobaty materiałów wbudowanych i inne niezbędne dokumenty wcześniej wymienione.

Podpisany komisyjnie protokół odbioru końcowego robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

Certyfikaty i atesty na materiały wbudowane oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko jeśli takie wystąpiły, należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru. W razie niedochowania przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiającemu przysługuje uprawnienie odmowy przystąpienia do odbioru końcowego robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA:

### Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443).

### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597).