Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

„Przystosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,  budynku przy ul. Barnima 26 w Policach  administrowanego przez ZGKiM w Policach”.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR:               Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police.

OPRACOWAŁ:						ZATWIERDZIŁ:

……………………………..                                                     …………………………..

# SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot specyfikacji technicznej

- Ogólna charakterystyka obiektu

- Zakres robót

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Informacje o terenie budowy:

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

- Materiały:

- Warunki dostawy, magazynowanie

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn.

„Przystosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,  budynku przy ul. Barnima 26 w Policach  administrowanego przez ZGKiM w Policach”.

- Ogólna charakterystyka obiektu:

- długość budynku 33,5 m,

- szerokość budynku 23,4 m,

- wysokość budynku do 12 m,

- powierzchnia wewnętrzna 870m2,

- liczba kondygnacji – 3 naziemne, budynek podpiwniczony,

- kubatura budynku – poniżej 2500 m3,

- Zakres robót:

Zakres robót obejmuje prace budowlane i instalacyjne mające na celu przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodnie z dokumentacją techniczną do wykonania przewidziano niżej wymienione prace:

- Odkryte elementy konstrukcji dachu należy zabezpieczyć specjalistycznym lakierem do

drewna do stopnia NRO,

- Schody wewnętrzne pomiędzy piętrem 1 a poddaszem należy zabezpieczyć powłoką impregnacyjną do stopnia NRO.

- Wykonać obudowę schodów od strony piętra 1 poprzez montaż od spodu biegu schodowego potrójnej warstwy z płyt kartonowo – gipsowych, ogniochronnych 12,5 mm w systemie jednego producenta do klasy EI60,

- Wymienić wybrane okna na okna w klasie EI60 i EI30,

- Wybrane okna (wskazane w dokumentacji) w pomieszczeniach na piętrze i poddaszu należy zabezpieczyć kurtynami p.poż. z bezpiecznikiem topikowym, kurtyny w klasie EW60. Kurtyny montować zgodnie z instrukcją producenta do nadproży okiennych,

- Wymiana wybranych drzwi, zgodnie z oznaczeniem na rysunku w projekcie. Drzwi przewidziane do wymiany wykonać na wzór drzwi istniejących przewidzianych do pozostawienia,

- W wybranych drzwiach wewnętrznych istniejących przewiduje się montaż samozamykaczy,

- Parapety wewnętrzne i podokienniki zewnętrzne przy oknach wymienianych do odtworzenia na wzór istniejących przewidzianych do pozostawienia,

- Ściany działowe w klasie EI30 z płyty kartonowo – gipsowej ogniochronnej w dwóch warstwach gr 12,5 mm montowana na profilach stalowych z wypełniniem welną mineralną kamienną gr 5 cm.

- Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych – zgodnie z projektem branżowym,

- Wykonanie instalacji alarmowej p.pożarowej i oświetlenia ewakuacyjnego – zgodnie z projektem branżowym.

- Prace tynkarskie, malarskie i wykończeniowe po pracach instalacyjnych.

Wszystkie wyżej wymienione prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną

opracowaną przez:

Pracownię projektową „MILO7” ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin,

Zakres dokumentacji przy realizacji prac obejmuje:

  - Projekt budowlany – branża architektura i konstrukcja

  - Projekt budowlany – branża sanitarna

  - Projekt budowlany – branża sanitarna

  - Przedmiary robót w poszczególnych branżach

UWAGA!

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej przed opracowaniem oferty.

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały zgodnie z przepisami BHP.

- Dowóz i magazynowanie materiałów.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- Informacje o terenie budowy:

  - Organizacja robót budowlanych:

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – we własnym zakresie lub podlicznik w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie lub podlicznik w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy.

- W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć.

- Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, worki  lub BIGBAG.

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do poprzedniego stanu.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

- W okresie wykonywania prac budowlanych budynek będzie użytkowany przez mieszkańców, należy im umożliwić dostęp do budynku i lokali.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

  - Ochrona środowiska:

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko lub oświadczenia o zagospodarowaniu odpadów.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i przepisami, głównie spełnienia wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

- Warunki dostawy, magazynowanie:

Materiały powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania materiałów.

- SPRZĘT:

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Roboty należy wykonać na podstawie projektów budowlanych wymienionych w części I specyfikacji odbioru robót budowlanych oraz w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.  Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej na obiekcie z udziałem przedstawiciela ZGKiM w godzinach urzędowania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:

Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez wykonawcę robót.

Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik Robót będzie jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w dzienniku budowy.

Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w obecności przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Policach oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Przed odbiorem robót należy dostarczyć zamawiającemu:

- atesty certyfikaty, aprobaty materiałów wbudowanych i inne niezbędne dokumenty wcześniej wymienione.

Podpisany komisyjnie protokół odbioru końcowego robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

Certyfikaty i atesty na materiały wbudowane oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko jeśli takie wystąpiły, należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru. W razie niedochowania przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiającemu przysługuje uprawnienie odmowy przystąpienia do odbioru końcowego robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA:

### Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443).

### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r, nr 178, poz. 1380 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U, nr 109, poz. 719),

### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597).

### Projekty budowlane w branży: architektura i konstrukcje, sanitarna i elektryczna – opracowane przez: Pracownię projektową „MILO7” ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin,