Szczecin, dnia 12.01.2018 r.

WYKONAWCY

Znak sprawy:	FP.RPO.1.18

Dotyczy:	Przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni w postaci mebli 
i sprzętu laboratoryjnego oraz pozostałego wyposażenia meblowego na potrzeby realizacji projektu „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeden z Wykonawców w dniu 10.01.2018 r. wniósł Zamawiającemu zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp), poniżej przedstawia treść wniesionych zapytań 
i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

- dot. zad. 2 poz. 23

Poz. 23 Czy Zamawiający dopuści mikroskop o parametrach:
- GŁOWICA: trinokularowa, nachylona pod kątem 45°, obrót 360°

- PODZIAŁ ŚWIATŁA: 50:50 (stały)

- OKULARY: WF10X/23mm

- WYBÓR POWIĘKSZENIA: płynny zoom 6,7:1 (system Greenought)

- POWIĘKSZENIA: 7,5x - 50x (standardowe skompletowanie)

- ODLEGŁOŚĆ ROBOCZA: 110 mm

- OGNISKOWANIE: śruba makrometryczna z regulacją oporu

- STOLIK:  dwustronna płytka przedmiotowa (biała/czarna), matówka

- OŚWIETLACZ: LED 3W górny i dolny, płynna regulacja natężenia

- ZASILACZ: 110-240V (CE)

- W ZESTAWIE: płytka biało-czarna, matówka, pokrowiec, instrukcja obsługi w języku polskim

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców w pozycji 23 zadania nr 2 mikroskopu o parametrach wskazanych powyżej.

Zamawiający wskazuje, iż powyższe odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje mają moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią aktualizację specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2018 r.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

- na oryginale właściwy podpis Zamawiającego -