## Zad.nr 2-materiały laboratory.
Załącznik nr 1 - Zadania nr 3
Zadanie nr 3 - dostawa doposażenia pracowni w postaci materiałów laboratoryjnych
Lp. | Pozycja | Nazwa szkoły | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku Vat | Łączna cena netto | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu np. nazwa, nr identyfikujący produkt, itp.
1 | 6.6 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | Drobny sprzęt laboratoryjny i szkło | 1) Biureta z kranem prostym - 10 ml – 4 szt., 2) Chłodnica Liebiga - 400 mm - 1 szt., 3) Cylinder wielomiarowy - 100 ml – 6 szt., 4) Cylinder wielomiarowy - 250 ml – 6 szt., 5) Kolba destylacyjna Englera - 150 ml - 6 szt., 7) Kolba kulista - 100 ml – 6 szt., 8) Kolba płaskodenna - 200 ml – 20 szt., 9)Kolba stożkowa Erlenmayera - 200 ml – 20 szt., 10) Krystalizator z wylewem - 900 ml - 6 szt., 11)Krystalizator z wylewem - 1500 ml - 6 szt., 12) Kształtki rurkowe (różne) - fi 6 mm - 30 szt., 13)Lejek szklany - fi 50mm - 6 szt., 14) Lejek szklany - fi 80mm – 6 szt., 15) Pipeta wielomiarowa - 5 ml - 10 szt., 16) Pipeta wielomiarowa - 10 ml - 10 szt., 17) Pręcik laboratoryjny (bagietka) - 300 mm - 10 szt., 18) pręciki do spalań 5 szt., 19) Probówka z wywiniętym brzegiem - fi 16 mm - 100 szt., 20)szalka Petriego - fi 60 mm 6 szt., 21) Szkiełko zegarkowe - fi 60 mm – 6 szt., 22) Termometr zakres pomiarowy do 150*C – 6 szt., 23)Wkraplacz z gumką - 10 szt., 24)Zlewka - 150 ml - 30 szt., 25)Zlewka - 250 ml - 30 szt., 26)Zlewka - 400 ml - 30 szt., 27)Łyżeczka z łopatką - 150 mm - 10szt. 28)Moździerz porcelanowy - 96 ml - 3 szt., 29)Tłuczek porcelanowy - 150 mm - 3 szt., 30) Tygiel porcelanowy - 45×54 mm – 10 szt., 31) Parownica porcelanowa - 160 ml - 20 szt., 32) Nożyczki -6 szt., 33) Pinceta -10szt., 34) Szczypce metalowe nierdz. - 300 mm – 10 szt., 35) Stojak do probówek (20 gniazd) - 10szt., 36) Zaciskacz sprężynowy Mohra - 6 szt., 37) Tryskawka polietylenowa ? 250 ml - 10 szt., 38) Gruszka gumowa – 6 szt., 39) Wężyki gumowe-połączeniowe (3-średnice) - 50 cm - 10 szt., 40) Korki (gumowe, korkowe) zestaw - 50 szt., 41) Łapy drewniane do probówek – 10 szt., 42)Szczotki do mycia probówek i zlewek – 10 szt., 43) Łyżeczka metalowa do spalań - 10 szt. | zestaw | 1
2 | 7.5 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | Zestaw odczynników chemicznych | 1. Aceton 300 ml, 2. Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 600 ml, 3. lkohol etylowy skażony (denaturat) 1500 ml, 4. Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 750 ml 5. Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 300 ml, 6. Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 750 ml, 7. Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 150 g 8. Azotan(V)chromu(III) 75 g, 9. Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 300 g, 10. Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 300 g, 11. Azotan(V) srebra 30 g, 12. Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 750 ml, 13. Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 300 arkuszy, 14. Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 300 ml, 15. Bromek potasu 75 g, 16. Chlorek sodu 750 g, 17. Chlorek amonu 300 g, 18. Chlorek cyny (II) 75 g, 19. Chlorek potasu 750 g, 20. Chlorek wapnia 300 g, 21. Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 300 ml, 22. Chlorobenzen 300 ml, 23. Chloroform 300 ml, 24. Cyna metaliczna (granulki) 150 g, 25. Cynk metaliczny (drut) 150 g, 26. Cynk metaliczny 150 g, 27. Cynk metaliczny (pył) 150 g, 28. Czterochloroetylen 300 ml, 29. Dwuchromian(VI) sodu 150 g, 30. Fenol 75 g, 31. Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 300 ml, 32. Formalina 300 ml, 33. Fosfor czerwony 75 g, 34. Fosforan sodu 300 g, 35. Glikol etylenowy 300 ml, 36. Glin (metaliczny drut) 150 g, 37. Glin (pył) 75 g, 38. Glukoza 150 g, 39. Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 30 ml, 40. Kamfora 75 g, 41. Krzemian sodu (szkło wodne) 300 ml, 42 Kwas aminooctowy (glicyna) 150 g, 43. Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 750 ml, 44 Kwas benzoesowy 75 g, 45 Kwas borowy 300 g, 46 Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 750 ml, 47 Kwas cytrynowy 300 g, 48. Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 300 ml, 49. Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 300 ml, 50 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 300 ml, 51 Kwas oleinowy (oleina) 300 ml, 52 Kwas salicylowy 150 g, 53 Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 750 ml, 54 Kwas stearynowy (stearyna) 150 g, 55 Magnez (metal-wiórki) 150 g, 56 Magnez (metal-wstążki) 150 g, 57.Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 300 g, 58. Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 150 g 59. Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 600 cm2, 60 Mocznik 150 g, 61. Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 300 ml, 62. Naftalen 75 g, 63. Octan etylu 300 ml, 64. Octan ołowiu(II) 75 g, 65. Octan sodu bezwodny 150 g, 66. Olej parafinowy 300 ml, 67. Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 300 cm2, 68. Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 300 ml, 69. Parafina rafinowana (granulki) 150 g, 70 Paski lakmusowe obojętne 2 x 300 szt. 71 Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 300 szt. 72 Rodanek amonu 150 g 73 Ropa naftowa (minerał) 750 ml 74 Sacharoza (cukier krystaliczny) 300 g 75 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 300 szt. 76 Siarczan (IV)sodu 150 g 77 Siarczan (VI)cynku 300 g 78 Siarczan (VI)glinu 18hydrat 300 g 79 Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 300 g 80 Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 75 g 81 Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 300 g 82 Siarczan(VI)sodu 300 g 83 Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 750 g 84 Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 750 g 85 Siarka 750 g 86 Skrobia ziemniaczana 300 g 87 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 75 g 88 Tiosiarczan sodu 300 g 89 Tlenek glinu 150 g 90 Tlenek magnezu 150 g 91 Tlenek manganu (IV) 75 g 92 Tlenek miedzi(II) 150 g 93 Tlenek ołowiu(II) (glejta) 150 g 94 Tlenek żelaza(III) 150 g 95 Toluen 300 ml 96 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 300 g 97 Węglan potasu bezwodny 300 g 98 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 300 g 99 Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 300 g 100 Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 750 g 101 Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 300 g 102 Węglik wapnia (karbid ) 600 g 103 Wodorotlenek litu 75 g 104 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 300 g 105 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 750 g 106 Wodorotlenek wapnia 750 g 107 Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 150 g 108 Żelazo (proszek) 300 g | zestaw | 1
3 | 7.6 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | odzież ochronna | fartuchy białe w 100% bawełniane w rozmiarach S, M, L po 8 szt i 1 kwasoodporny i ługoodporny (rozmiar uniwersalny) • wewnątrz z tkaniny bawełnianej • jednostronnie powlekany PVC. • dolny brzeg fartucha jest podwinięty na zewnątrz, płyny spływające po fartuchu są odprowadzane na boki. | szt. | 25
4 | 7.7 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | suszarki do probówek | Płyta ociekowa z tworzywa PVC Wyposażona w rynienkę. Kołki wykonane z PP o różnej długości i średnicy. Posiada możliwość zawieszenia na ścianie 1 szt Dwustronna płyta ociekowa Dwustronna stołowa płyta ociekowa, pozwalająca na optymalne wykorzystanie przestrzeni w laboratorium. Wyjątkowo stabilna. Stelaż płyty wykonany z PVC, zaś pręty z PP. Wyposażona w wyjmowaną tackę zbierającą wodę. Pręty można z łatwością montować w dowolnej konfiguracji na stelażu płyty. Płyta ociekowa nastołowa 40cmx40cm - pręty: 5x60mm; 26x100mm; 2x przedłużka do kołków 150mm | szt. | 2
5 | 7.8 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | tace do przenoszenia odczynników | taca z tworzywa sztucznego o wymiarach 30x40x10 | szt. | 10
6 | 7.14 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | apteczka | Apteczka do pracowni specjalistycznej. Bogaty skład apteczki pozwalający na udzielenie pierwszej pomocy podczas zajęć szkolnych (w pracowni specjalistycznej) przed przybyciem służb medycznych. W skład wchodzi: bandaż elastyczny 8cm x 5m 1 szt., opaska dziana podtrzymująca 5cm x 4m 1 szt., opatrunek indywidualny jałowy A 1 szt., gaza opatrunkowa jałowa 9x9cm 1 szt., gaza opatrunkowa jałowa 1/2m2 1 szt., jałowy opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 10x6cm 1 szt., jałowy opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 10x8cm 1 szt., przylepiec tkaninowy 1,25cm x 5m 1 szt., chustka trójkątna niejałowa 1 szt., opatrunek hydrożelowy 5cm x 5cm 1 szt., opatrunek hydrożelowy 6cm x 12cm 1 szt., opatrunek hydrożelowy 20cm x 40cm 1 szt., koc ratunkowy 210 x 160cm 1 szt., rękawice ambulatoryjne niejałowe 2 pary, maseczka do sztucznego oddychania 1 szt., płyn do dezynfekcji skóry oraz do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk 50ml 1 szt., saszetka z gazikiem jałowym nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry 4 szt., zestaw do płukania oka 12 szt., okulary p. odpryskowe 1 szt. Uzupełnienie apteczki: nożyczki 1 szt., penseta 1 szt., agrafka 3 szt., opakowanie 1 szt., instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. Opakowanie twarde w dobrze widocznym, pomarańczowym kolorze posiada uchwyt umożliwiający powieszenie apteczki na ścianie, a po wypięciu dostarczenie do poszkodowanego. | szt. | 1
7 | 7.15 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | gaśnica | zestaw 4 małych gaśnic do umieszczenia przy każdym laboratoryjnym stanowisku uczniowskim. GAŚNICE ŚNIEGOWE O MASIE WSADU GAŚNICZEGO 2KG | szt. | 1
8 | 1.1 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | zestaw odczynników chemicznych 3 zestawy po 1 na rok | • Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok. 95%) 200 ml • Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml • Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml • Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml • Azotan(V) amonu (saletra amonowa) 50 g • Azotan(V) potasu (saletra indyjska) 100 g • Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g • Azotan(V) srebra 10 g • Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml • Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml • Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 • Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak. • Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml • Chlorek potasu 100 g • Chlorek sodu 250 g • Chlorek wapnia 100 g • Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml • Cyna (metal-granulki) 50 g • Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g • Dwuchromian(VI) potasu 50 g • Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml • Fosfor czerwony 25 g • Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g • Glin (metal-blaszka) 100 cm2 • Glin (metal-pył) 25 g • Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml • Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml • Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g • Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml • Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml • Kwas cytrynowy 50 g • Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml • Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml • Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml • Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml • Kwas oleinowy (oleina) 100 ml • Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml • Kwas stearynowy (stearyna) 50 g • Magnez (metal-wiórki) 50 g • Magnez (metal-wstążki) 50 g • Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 200 g • Nazwa materiału Ilość • Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g • Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 • Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 • Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml • Octan etylu 100 ml • Octan ołowiu(II) 25 g • Octan sodu bezwodny 50 g • Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 • Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml • Parafina rafinowana (granulki) 50 g • Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt. • Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt. • Ropa naftowa (minerał) 250 ml • Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g • Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt. • Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g • Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g • Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g • Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g • Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g • Siarka 250 g • Skrobia ziemniaczana 100 g • Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g • Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g • Świeczki miniaturowe 24 szt. • Tlenek magnezu 50 g • Tlenek miedzi(II) 50 g • Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g • Tlenek żelaza(III) 50 g • Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g • Węglan potasu bezwodny 100 g • Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g • Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g • Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 100 g • Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g • Węglik wapnia (karbid ) 200 g • Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g • Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g • Wodorotlenek wapnia 250 g • Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g • Żelazo (metal- proszek) 100 | zestaw | 3
9 | 1.2 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | szkło laboratoryjne | • Kolba miarowa z korkiem poj. 100 ml 2 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 200 ml 4 szt. Kolba miarowa poj. 55 - 64 ml 1 szt. Kolba miarowa poj. 200 / 220 ml 1 szt. Pipeta jedno - miarowa poj. 5 ml 1 szt. Pipeta wielo – miarowa poj. 5 lub 10 ml 1 szt. Pipetka - kroplomierz 3 szt. Cylinder miarowy z wylewem poj. 100 ml 1 szt. Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml 1 szt. Probówka Ø 12 / 125 mm 25 szt. Probówka Ø 16 / 150 mm 10 szt. Probówka borowo – krzemowa Ø 13 / 125 mm 5 szt. Probówka borowo – krzemowa Ø 16 / 150 mm 10 szt. Probówka borowo – krzemowa ~ 25 ml 3 szt. Zlewka szklana poj. 20 - 25 ml 4 szt. Zlewka szklana poj. 100 ml 3 szt. Zlewka PP poj. 40 ml 2 szt. Zlewka PP poj. 250 ml 3 szt. Bagietka 1 szt. Lejek PP 1 szt. Korek gumowy 2 szt. Szkiełko zegarkowe – fi 60 mm – 4 szt. Szalki Petriego (komplet - 2 szt.) 5 szt. uchwyt do probówek 1szt. Rozdzielacz gruszkowy szklany z zaworem szklanym na szlif, z korkiem szklanym 100 ml – 3 sztuki | szt. | 1
10 | 1.10 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | okulary laboratoryjne | okulary laboratoryjne chroniące oczy przed czynnikami chemicznymi | szt. | 7
11 | 1.11 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | fartuchy ochronne | fartuch ochronny z dowolnego materiału na 170 wzrostu | szt. | 7
12 | 1.12 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | rękawiczki ochronne | rękawiczki chroniące przed środkami drażniącymi oraz kwasami | szt. | 7
13 | 1.19 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | Suszarka do probówek | suszarka do probówek z tacką do ociekania. Wysokość 45 cm, szerokość 36 cm, głębokość 15 cm- przykładowe wymiary. Wykonana z tworzywa sztucznego | szt. | 1
14 | 1.22 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | tacka | 4 sztuki - kuwety laboratoryjne o wymiarach 500 ml , 700ml, 2300ml, 5500ml z białej melaminy | szt. | 4
15 | 5.2 | Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkol. ul. WOP 19A, Trzebież (dawne Gimna. w Trzebieży) | zestaw sprzętu laboratoryjnego | 1. Kolba miarowa z korkiem poj. 10 ml 1 szt., 2. Kolba miarowa z korkiem poj. 25 ml 1 szt., 3. Kolba miarowa z korkiem poj. 50 ml 3 szt., 4. Kolba miarowa z korkiem poj. 100 ml 1 szt., 5. Kolba miarowa z korkiem poj. 100 ml 1 szt., 6. Kolba miarowa cukrownicza poj. 200 / 220 ml 1 szt., 7. Pipeta jedno – miarowa poj. 1 lub 2 ml 1 szt., 8. Pipeta jedno – miarowa poj. 5, 10 lub 25 ml 2 szt., 9. Pipeta wielomiarowa poj. 5 lub 10 ml 1 szt., 10. Pipetka – kroplomierz 4 szt., 11. Cylinder kolorymetryczny (komplet) poj. 50 ml 2 szt., 12. Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml 1 szt., 13. Cylinder miarowy z wylewem poj. 100 ml 1 szt., 14. Kolba Erlenmeyera z korkiem poj. 25 ml 1 szt., 15. Kolba Erlenmeyera poj. 25 ml 3 szt., 16. Kolba Erlenmeyera poj. 50 ml 3 szt., 17. Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml 2 szt., 18. Rozdzielacz (wkraplacz) poj. 100 ml 1 szt., 19. Probówka bor - krzem z korkiem 2 szt., 20. Probówka Ø 12 - 13/125 mm 35 szt., 21. Probówka Ø 15 - 16/150 - 160 mm 25 szt., 22. Probówka bor – krzem Ø 13/115 mm 5 szt., 23. Probówka bor – krzem Ø 16/125 mm 5 szt., 24. U – rurka z lejkiem H – 150 mm 1 szt., 25. Bagietka Ø 5 - 7/150 mm 2 szt., 26. Bagietka Ø 7/215 mm 2 szt., 27. Rurki różnych średnicL – 250 mm 4 szt., 28. Rurki różnych kształtów 7 szt., 29. Rurka osuszająca (do spalania) L – 170 mm 1 szt., 30. Rozpylacz płomienia 1 szt., 31. Zlewka szklana poj. 10 - 15 ml 4 szt., 32. Zlewka szklana poj. 20 - 25 ml 2 szt., 33. Zlewka szklana poj. 100 ml 1 szt., 34. Zlewka PP poj. 25 ml 5 szt., 35. Lejek laboratoryjny PP 1 szt., 36. Lejek laboratoryjny szklany 1 szt., 37. Tryskawka PP poj. 250 ml 1 szt., 38. Palnik spirytusowy 1 szt., 39. Statyw wielostanowiskowy do probówek 1 szt., 40. Uchwyt do probówek 2 szt., 41. Papierki lakmusowe komplet 1 szt., 42. Łącznik do węży 1 szt., 43. Szczotka do mycia probówek 2 szt., 44. Wężyki różnych średnic L – 500 mm 3 szt., 45. Korek polietylenowy Ø 7 mm 1 szt., 46. Korek polietylenowy Ø 12 mm 1 szt., 47. Korek polietylenowy Ø 14 mm 2 szt., 48. Korki gumowe z otworem i bez 5 szt., 49. Łyżeczka do spalań 1 szt., 50. Szalki Petriego (komplet) | zestaw | 1
16 | 6.1 | Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkol. ul. WOP 19A, Trzebież (dawne Gimna. w Trzebieży) | zestaw odczynników do doświadczeń | Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml, • Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml, • Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, prpanotriol) 100 ml,• Amoniak (roztwór wodny ok. 25% - woda amoniakalna) 250 ml,• Azotan (V) amonu (salatera amonowa) 50 g, • Azotan (V) potasu (salatera indyjska) 100 g, • Azotan (V) sodu (salatera chilijska) 100 g, • Azotan (V) srebra) 10 g, • Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy - t.w. 60-90 oC) 250 ml, • Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy, • Błękit tymolowy (wskażnik - roztwór alkoholowy) 100 ml, • Brąz (stop - blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2, • Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak., • Chlorek miedzi (II) (roztwór ok. 35%) 100 ml, • Chlorek potasu 100 g, • Chlorek sodu 250 g, • Chlorek wapnia 100 g, • Chlorek żelaza (III) (roztwór ok. 45%) 100 ml, • Cyna (metal - granulki) 50 g, • Cynk (metal - drut fi 2 mm) 50 g, • Dwuchromian (VI) potasu 50 g, • Fenoloftaleina (wskaźnik - 1% roztwór alkoholowy) 100 ml,• Fosfor czerwony 25 g, • Glin (metal- blaszka) 100 cm2, • Glin (metal - drut fi 2 mm) 50 g, • Glin (metal - pył) 25 g, • Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml, • Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml, • Kwas azotowy (V) (ok. 54%) 250 ml, • Kwas chlorowodorowy (ok. 36%, kwas solny) 500 ml, • Kwas fosforowy (V) (ok. 85%) 100 ml, • Kwas mlekowy (roztwór ok. 80%) 100 ml, • Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 80%) 100 ml, • Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml, • Kwas oleinowy (oleina) 100 ml, • Kwas siarkowy (VI) (ok. 96%) 500 ml, • Kwas stearynowy (stearyna) 50 g, • Lakmus (roztwór) 100 ml, • Magnez (metal - wiórki) 25 g, • Magnez (metal - wstążki) 100 g, • Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g, • Miedź (metal - drut fi 2 mm) 50 g, • Miedź (metal - blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2, • Mosiądz (stop - blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2, • Nadtlenek wodoru ok. 30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml, • Octan etylu 100 ml, • Octan ołowiu (II) 25 g, • Octan sodu bezwodny 50 g, • Ołów (metal - blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2, • Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g, • Parafina rafinowa (granulki) 50 g, • Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt., • Ropa naftowa (minerał) 250 ml, • Sacharoza 100 g, • Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt., • Siarczan (VI) magnezu (sól gorzka) 100 g, • Siarczan (VI) miedzi (II) 5hydrat 100 g, • Siarczan (VI) sodu (sól glauberska) 100 g, • Siarczan (VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g, • Siarczan (VI) wapnia 2hydrat (gips krystaliczny - minerał) 250 g, • Siarka (kruszona - minerał) 250 g, • Skrobia ziemniaczana 100 g, • Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g, • Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 °C) 25 g, • Świeczki miniaturowe 20 szt., • Tlenek magnezu 50 g, • Tlenek miedzi 50 g, • Tlenek ołowiu (II) (glejta) 50 g, • Tlenek żelaza(III) 50 g, • Węgiel brunatny (węgiel kopalny - minerał 65-78% C) 250 g, • Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g, • Węglan potasu bezwodny 100 g, • Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g, • Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g, • Węglan wapnia (grys marmurowy - minerał) 250 g, • Węglan wapnia (kreda strącona - syntetyczna) 100 g, • Węglik wapnia (karbid) 200 g, • Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g, • Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g, • Wodorotlenek wapnia 250 g, • Żelazo (metal - drut fi 0,5 mm) 50 g, • Żelazo (metal - opiłki) 100 g | szt. | 1
17 | 6.2 | Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkol. ul. WOP 19A, Trzebież (dawne Gimna. w Trzebieży) | pojemniki na odpady laboratotyjne | Wykonana z polipropylenu, zakręcana, beczka, pojemność 15 l | szt. | 3
18 | 6.3 | Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkol. ul. WOP 19A, Trzebież (dawne Gimna. w Trzebieży) | środki ochrony osobistej (fartuch, okulary, rękawiczki) | Fartuchy laboratoryjny – 15 szt. Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar S, M i L po 5 szt., okulary ochronne- 15 szt. Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. Rękawiczki lateksowe | zestaw | 25
19 | 2.21 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Zestaw odczynników i chemikaliów - zestaw do nauki chemii w szkołach gimnazjalnych | Zestaw 84 odczynników niezbędnych do wykonywania doświadczeń chemicznych, skład zestawu: 1 Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml 2 Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml 3 Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml 4 Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 5 Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g 6 Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g 7 Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g 8 Azotan(V)srebra 10 g 9 Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90?C) 250 ml 10 Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy 11 Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml 12 Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 13 Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak. 14 Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml 15 Chlorek potasu 100 g 16 Chlorek sodu 250 g 17 Chlorek wapnia 100 g 18 Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 19 Cyna (metal-granulki) 50 g 20 Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g 21 Dwuchromian(VI)potasu 50 g 22 Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml 23 Fosfor czerwony 25 g 24 Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 25 Glin (metal-blaszka) 100 cm2 26 Glin (metal-pył) 25 g 27 Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml 28 Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml 29 Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g 30 Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml 31 Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) (2x250ml) 32 Kwas cytrynowy 50 g 33 Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml 34 Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml 35 Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml 36 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml 37 Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 38 Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml) 39 Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 40 Magnez (metal-wiórki) 50 g 41 Magnez (metal-wstążki) 50 g 42 Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 50 g 43 Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 44 Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 45 Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 46 Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml 47 Octan etylu 100 ml 48 Octan ołowiu(II) 25 g 49 Octan sodu bezwodny 50 g 50 Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 51 Oranż metylowy (wskaźnik) 5g 52 Parafina rafinowana (granulki) 50 g 53 Paski lakmusowe obojętne 2x100 szt 54 Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt 55 Ropa naftowa (minerał) 250 ml 56 Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g 57 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt 58 Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g 59 Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g 60 Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g 61 Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 62 Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g 63 Siarka 250 g 64 Skrobia ziemniaczana 100 g 65 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g 66 Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 o. C) 25 g 67 Świeczki miniaturowe 20 szt 68 Tlenek magnezu 50 g 69 Tlenek miedzi(II) 50 g 70 Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g 71 Tlenek żelaza(III) 50 g 72 Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g 73 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 74 Węglan potasu bezwodny 100 g 75 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 76 Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g 77 Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g 78 Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 79 Węglik wapnia (karbid ) 200 g 80 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g 81 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g 82 Wodorotlenek wapnia 250 g 83 Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g 84 Żelazo (metal- proszek) 100 g Waga: około 10 kg | zestaw | 2
20 | 2.22 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Zestaw próbówek | Zestaw próbówek 14 szt. śr. 2,4 cm, wys. 10,5 cm do wykonywania doświadczeń; szklane, okrągłe dno, żaroodporne; Wysoka odporność chemiczna, termiczna oraz mechaniczna; wymiary ok. 12x100 | zestaw | 6
21 | 2.25 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Wielofunkcyjny zestaw akcesoriów laboratoryjnych | Wielofunkcyjny zestaw akcesoriów laboratoryjnych, dzięki któremu można podgrzać próbówkę, odparować wodę z roztworu, wyprażyć próbkę substancji itp. W skład zestawu wchodzą: trójnóg metalowy 2 szt., szczypce metalowe do tygli, łyżeczki do spalań kpl. 3 szt., tygiel porcelanowy z tłuczkiem, tygiel porcelanowy z przykrywką, palnik Bunsena na propan butan, szpatułka metalowa dwustronna, szklany palnik spirytusowy z kołpakiem, płytka porcelanowa z 6/cioma wgłębieniami, siatka druciana z ceramicznym krążkiem 2 szt., próbówki standardowe 180 mm x 18 mm > 10 szt., łapa drewniana do próbówek > 2 szt. , penseta metalowa – stal kwasoodpornaWielofunkcyjny zestaw akcesoriów laboratoryjnych, dzięki któremu można podgrzać próbówkę, odparować wodę z roztworu, wyprażyć próbkę substancji itp. W skład zestawu wchodzą: Trójnóg metalowy 2 szt. Szczypce metalowe do tygli Łyżeczki do spalań kpl. 3 szt. Tygiel porcelanowy z tłuczkiem Tygiel porcelanowy z przykrywką Palnik Bunsena na propan butan Szpatułka metalowa dwustronna Szklany palnik spirytusowy z kołpakiem, Płytka porcelanowa z 6/cioma wgłębieniami Siatka druciana z ceramicznym krążkiem 2 szt. Próbówki standardowe 180 mm x 18 mm > 10 szt. Łapa drewniana do próbówek > 2 szt. Penseta metalowa – stal kwasoodporna | szt. | 2
22 | 2.26 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Zestaw szkła laboratyjnego | Zestaw szkła laboratoryjnego ze sprzętem uzupełniającym do prowadzenia ćwiczeń i doświadczeń w szkolnej pracowni chemicznej. Zestaw składa się z 40 pozycji. Zestaw tworzą naczynia i elementy szklane wykonane z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego. Akcesoria metalowe wykonane są ze stali chromowej; Zestaw szkła laboratoryjnego ze sprzętem uzupełniającym do prowadzenia ćwiczeń i doświadczeń w szkolnej pracowni chemicznej. Zestaw składa się z 40 pozycji. Zestaw tworzą naczynia i elementy szklane wykonane z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego. Akcesoria metalowe wykonane są ze stali chromowej. Specyfikacja zestawu: biureta z kranem prostym - 10 ml - 1 szt., chłodnica Liebiga - 400 mm - 1 szt., cylinder wielomiarowy - 100 ml - 1 szt., cylinder wielomiarowy - 250 ml - 1 szt., kolba destylacyjna Englera - 150 ml - 1 szt., kolba kulista - 100 ml - 1 szt., kolba płaskodenna - 200 ml - 2 szt., kolba stożkowa Erlenmayera - 200 ml - 2 szt., krystalizator z wylewem - 90 ml - 3 szt., kształtki rurkowe (różne) - fi 6 mm - 16 szt., lejek szklany - fi 50mm - 1 szt., lejek szklany - fi 80mm - 1 szt., pipeta wielomiarowa - 5 ml - 1 szt., pipeta wielomiarowa - 10 ml - 1 szt., pręcik laboratoryjny (bagietka) - 300 mm - 6 szt., probówka z wywiniętym brzegiem - fi 16 mm - 25 szt., szalka Petriego - fi 60 mm - 2 szt., szkiełko zegarkowe - fi 60 mm - 4 szt., termometr zakres pomiarowy do 150*C - 1 szt., wkraplacz z gumką - 3 szt., zlewka - 150 ml - 3 szt., zlewka - 250 ml - 2 szt., zlewka - 400 ml - 1 szt., łyżeczka z łopatką - 150 mm - 2 szt., moździerz porcelanowy - 96 ml - 1 szt., tłuczek porcelanowy - 150 mm - 1 szt., tygiel porcelanowy - 45×54 mm - 2 szt., parownica porcelanowa - 160 ml - 2 szt., nożyczki -1 szt., pinceta -1 szt., zzczypce metalowe nierdz. - 300 mm - 2 szt., stojak do probówek (20 gniazd) - 1 szt., zaciskacz sprężynowy Mohra - 3 szt., tryskawka polietylenowa ? 250 ml - 1 szt., gruszka gumowa - 1 szt., wężyki gumowe-połączeniowe (3-średnice) - 50 cm - 3 szt., korki (gumowe, korkowe) zestaw - 15 szt., łapy drewniane do probówek - 3 szt., szczotki do mycia probówek i zlewek - 2 szt., łyżeczka metalowa do spalań - 2 szt. | szt. | 1
23 | 2.27 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | kwasomierz glebowy | zestaw do wyznacznia pH gleby; Pehametr" wyskalowany co 0,5 stopnia kwasowości pH. Płytka ceramiczna. | szt. | 4
24 | 2.28 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | termometr cyfrowy z sondą | do doświadczeń - Termometr cyfrowy Dane techniczne:zakres mierzonych temperatur od 40 st do 250 st rozdzielczość 0,1 st, dokładność 1,5%, zasilanie bateria LR44 1,5V. W celu ziemrzenia tempetuatury wystarczy sonde umieścić do połowy jej długości w mierzony obietk, automatyczny wyłącznik po 20 minutach gdy niewykonuje sie żadnych pomiarów. Dodatkowo funkcja HOLD czyli zatrzymanie pomiaru, i wyslietlenie max i min temp podczs zatrzymania. | szt. | 1
25 | 2.29 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | zestaw do elektrolizy | Przyrząd do elektrolizy w postaci dwóch elektrod osadzonych na wyprofilowanych ramionach przewodzących, do których podłączamy napięcie zasilające; Wymiary: 210 x 160 | szt. | 1
26 | 2.30 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Elektrolizer - przyrząd do elektrolizy z żarówką i przełącznikami | Przeznaczony do ćwiczeń uczniowskich na lekcjach chemii do przeprowadzania elektrolizy, sprawdzania czy dana substancja jest elektrolitem. Przyrząd do elektrolizy wody, złożony z podstawy energetycznej, naczynia szklanego oraz słupków montażowych z kompletem elektrod. Wśród nich znajdują się: elektroda stalowa - 2 szt. (19 x 100 mm) elektroda miedziana - 2 szt. (19 x 100 mm) elektroda ołowiana - 2 szt. (19 x 100 mm) elektroda węglowa - 2 szt. (fi 6 x 100 mm) | szt. | 6
27 | 2.31 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Suszarka do probówek z tacką do ociekania | Suszarka do próbówek z tacką do ociekania. Końcówki prętów zabezpieczone gumkami; Wymiary: wysokość: 46,5cm, szerokość: 35,5cm, głębokość: 15cm | szt. | 1
28 | 7.1 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Fartuchy laboratoryjne | Typowe fartuchy laboratoryjne (chałaty) w 100% bawełniane; kolor biały; 8 szt. M, 8 szt. L, 7 szt. XL i 7 szt. XXL (łącznie 30szt) | szt. | 30
29 | 7.2 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Okulary ochronne | okulary laboratoryjne chroniące oczy przed czynnikami chemicznymi | szt. | 30
30 | 7.3 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Tace laboratoryjne | Tace laboratoryjne do zabezpieczenie ławek podczas wykonywania doświadczeń; 37 x 30 x 7,5 cm - 10 szt; 45 x 35 x 7,5 cm- 5 szt (łącznie 15 szt) | szt. | 15
31 | 7.7 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Rękawiczki lateksowe | Rękawiczki lateksowe do ochrony rąk: 3 szt. S, 3 szt. M, 2 szt. L, 2 szt. XL (łącznie 10 szt.) | szt. | 10
32 | 7.8 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Stojaki do probówek | Stojaki do probówek do przeprowadzania doświadczeń; Wykonana z tworzywa, składana, podstawka. Mieści 20 probówek. | szt. | 15
33 | 7.10 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Próbówki | Próbówki do przeprowadzania doświadczeń; śr.zew. 5-6mm dł.30mm, szklane | szt. | 100
34 | 7.11 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Zlewki | Zlewki do przeprowadzania doświadczeń, szklane 5ml-10szt, 10ml-10szt,25ml-10szt (łącznie 30 szt) | szt. | 30
35 | 7.12 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Bagietki | do przeprowadzania doświadczeń; średnica/ długość w mm: 5x100, 5x200, 8x200, 5x300, 8x300, 6x300, 9x300 | szt. | 30
36 | 7.13 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Szalki petriego | Szalki petriego do przeprowadzania doświadczeń; śred. 40mm, szklane | szt. | 30
37 | 7.14 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Cylindry miarowe | do przeprowadzania doświadczeń; 10ml - 10 szt, 10ml - 10 szt, 25ml -10 szt; szkło borokrzemowe podziałka niebieska, podstawa sześciokątna z wylewem | szt. | 30
38 | 7.15 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Termometry | Termometr alkoholowy do przeprowadzania doświadczeń. Zakres pomiaru od -10 do 110 stopni C. | szt. | 15
39 | 7.16 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Lejki laboratoryjne | Lejki laboratoryjne do przeprowadzania doświadczeń; średnica 40 mm - 5szt, 60mm - 5szt, 80mm - 5szt, z tworzywa sztucznego | szt. | 15
40 | 7.17 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Krystalizatory | do przeprowadzania doświadczeń; 20ml - 10szt, 40ml -5szt, szkło borokrzemowe z wylewem | szt. | 15
41 | 7.18 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Rozdzielacze | do przeprowadzania doświadczeń; rozdzielacze-cylindryczne-z-korkiem-szklanym-ze-skala, 50ml - 10 szt, 100ml - 5 szt | szt. | 15
42 | 7.19 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Tryskawki | Tryskawki do przeprowadzania doświadczeń; 100ml mlecznoprzeźroczyste zakończone dyszą | szt. | 15
43 | 7.20 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Elektrody grafitowe | Elektrody grafitowe do przeprowadzania doświadczeń; Wymiary 14x0,6 | szt. | 10
44 | 7.21 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Łapy do probówek | Ramiona z tarcicy bukowej, zwiera stalową sprężynę. wymiary: 180x20x10 mm ciężar: 0,02 kg | szt. | 15
45 | 7.22 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Łyżki laboratoryjne | Łyżki laboratoryjne do nabierania odczyników chemicznych podczas wykonywania doswiadczeń, 3 łyżeczki procelanowe | szt. | 15
46 | 7.23 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Łyżki do spalań | Łyżki do spalań do przeprowadzania doświadczeń; wymiary: Ø4x180 mm, zagłębienie: Rk 3 mm ciężar: ok. 0,02 kg | szt. | 15
47 | 7.24 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Korki do probówek z otworami | do przeprowadzania doświadczeń; Korek gumowy - 8,0 x 12,0mm - 20mm H | szt. | 60
48 | 7.25 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Węże gumowe 10mb | Węże gumowe 10mb do łaczenia szkła laboratoryjnego; (Średnica wewn. 2mm, Średnica zewn 4mm) - 10mb, (Średnica wewn. 3mm, Średnica zewn 5mm) - 10mb, (Średnica wewn. 3mm, Średnica zewn 6mm) - 10mb, (Średnica wewn. 4mm, Średnica zewn 6mm) - 10mb | szt. | 4
49 | 7.26 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Płyta ociekowa | suszarka do szkła laboratoryjnego; Płyta ociekowa z PS z rynienką 63cmx45cm, 72 kołki 100x15mm | szt. | 2
50 | 7.27 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Zestaw odczynników | Odczynniki niezbędne do przeprowadzania doświadczeń • Aceton 100 ml • Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml • Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml x4 • Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml • Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g • Azotan(V)chromu(III) 25 g • Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g • Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g • Azotan(V) srebra 10 g • Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml • Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy • Bromek potasu 25 g • Chlorek sodu 250 g • Chlorek amonu 100 g • Chlorek cyny (II) 25 g • Chlorek potasu 250 g • Chlorek wapnia 100 g • Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml • Cyna metaliczna (granulki) 50 g • Cynk metaliczny (drut) 50 g • Cynk metaliczny 50 g • Cynk metaliczny (pył) 50 g • Dwuchromian(VI) potasu 50 g • Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml • Fosfor czerwony 25 g • Fosforan sodu 100 g • Glin (metaliczny drut) 50 g • Glin (pył) 25 g • Glukoza 50 g • Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml • Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml • Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g • Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml • Kwas borowy 100 g • Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml • Kwas cytrynowy 100 g • Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml • Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml • Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml • Kwas oleinowy (oleina) 100 ml • Kwas salicylowy 50 g • Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml • Kwas stearynowy (stearyna) 50 g • Magnez (metal-wiórki) 50 g • Magnez (metal-wstążki) 50 g • Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g • Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g • Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 • Mocznik 50 g • Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml • Naftalen 25 g • Octan etylu 100 ml • Octan ołowiu(II) 25 g • Octan sodu bezwodny 50 g • Olej parafinowy 100 ml • Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 • Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml • Parafina rafinowana (granulki) 50 g • Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt. • Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt. • Rodanek amonu 50 g • Ropa naftowa (minerał) 250 ml • Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt. • Siarczan (IV)sodu 50 g • Siarczan (VI)cynku 100 g • Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g • Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g • Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g • Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g • Siarczan(VI)sodu 100 g • Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g • Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g • Siarka 250 g • Tiosiarczan sodu 100 g • Tlenek glinu 50 g • Tlenek magnezu 50 g • Tlenek manganu (IV) 25 g • Tlenek miedzi(II) 50 g • Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g • Tlenek żelaza(III) 50 g • Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g • Węglan potasu bezwodny 100 g • Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g • Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g • Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g • Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g • Węglik wapnia (karbid ) 200 g • Wodorotlenek litu 25 g • Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g • Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g • Wodorotlenek wapnia 250 g • Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g • Żelazo (proszek) 100 g | zestaw | 2
51 | 7.28 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Tacka do przenoszenia odczynników | Tacka do przenoszenia odczynników. Średnice otworów: 6x20mm, 8x16mm, 8x8mm. Wymiary: 30x10x20cm | szt. | 1
52 | 9.2 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojka Polskiego 68 Police (dawne Gimnazjum nr 2) | Preparaty mikroskopowe (rośliny, zwierzęta, człowiek, pasożyty) | Komplet 90 preparatów z opisami w języku polskim. W ich skład wchodzą zestawy preparatów tkankowych, preparaty zoologiczne i preparaty roślinne. | szt. | 1
53 | 9.14 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | zestaw odczynników do doświadczeń biologicznych | Zawiera 26 preparatów chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia doświadczeń i pokazów laboratoryjnych w szkolnej pracowni biologicznej.Np do wykrywania obecności tłuszczów, białek i cukrów w pokarmach. Bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy Błękit metylenowy roztwór 100 ml Celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g Chlorek sodu 100 g Drożdże suszone 8 g Glukoza 50 g Indofenol roztwór 50 ml Jodyna 20g Kwas askorbinowy (wit.C) 25 g Kwas azotowy ok. 54% 100 ml Kwas solny ok. 35% 100 ml Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml Odczynnik Haynesa 50 ml Olej roślinny 100 ml Płyn Lugola 50 ml Rzeżucha 30 g Sacharoza 100 g Siarczan miedzi 5 hydrat 50 g Skrobia ziemniaczana 100 g Sudan III roztwór 50 ml Węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g Woda destylowana 1 l Woda utleniona 3% 100 g Wodorotlenek sodu 100 g Wodorotlenek wapnia 100 g | szt. | 1
54 | 15.3 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | latarka życia | Wielofunkcyjne urządzenie awaryjne 4w1 (latarka, nóż do przecinania pasów, młotek do rozbijania szyb i sygnalizator świetlny) W komplecie baterie: 2 paluszki typu AA | szt. | 10
55 | 15.4 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | apteczka placakowa mała | Gumowa torba: 33 cmx22cm x12 cm z 6 kieszeniami otwartymi , 10 gumowych uchwytów oraz duża kieszeń z przezroczystej folii zamykana na suwak. Z tyłu torby znajduje się kieszeń zamykana na suwak.Torba jest cała opiankowana. Posiada dwa uchwyty do ręki, pas nośny regulowany, odpinany z naramiennikiem. | szt. | 5
56 | 15.5 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | apteczka samochodowa | Apteczka samochodowa z pełnym wyposażeniem wg. najnowszych wymagań w UE, normy DIN 13164 plus, | szt. | 5
57 | 15.8 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | nosze zbierakowe | Konstrukcja pozwala na rozczepienie i wsunięcie noszy bez potrzeby podnoszenia czy obracania poszkodowanego. Minimalizują ryzyko dodatkowych urazów. Nosze wykonane z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego. Regulowana długość noszy pozwala na ich optymalne dopasowanie do wzrostu poszkodowanego. Wyposażone w trzy pasy z regulacja długości. Przeznaczone do ewakuacji pacjenta urazowego z miejsca zdarzenia na deskę ortopedyczną. Udźwig do 100 kg. | szt. | 1
58 | 15.9 | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Tanowska 4, Police (dawne Gimnazjum nr 1) | zestawy do unieruchamiania | zestaw szyn Kramera ok. 40 szt. Różnej wielkości, zestawy próżniowe różnej wielkości, kołnierz do unieruchamiania odcinka szyjnego, opaski do unieruchamiania kończyn górnych. | szt. | 4
59 | 7.2 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Traugutta 4, Police (dawne Gimnazjum nr 3) | walizka EKO-BADACZA | Płyn Helliga, strzykawka 5 ml, strzykawka 10 ml, lupa powiększająca, probówka okrągłodenna, stojak na probówki, Łyżeczka do poboru próbek gleby, płytka porcelanowa kwasomierza Helliga, trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami, Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników, 15/cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników, odczynniki. | szt. | 1
60 | 8.1 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Traugutta 4, Police (dawne Gimnazjum nr 3) | zestaw do wykonywania preparatów mikroskopowych (barwniki, odczynniki, narzędzie) | 1. Odczynniki: Rosso Neutro - Czerwień obojętna, Eosina - Eozyna, Nigrosina - Nigrozyna, Blu di Metilene - Błękit metylenowy, Violetto di Genziana - Fiolet gencjanowy, Lugol - Płyn Lugola, Acetone - (CH3)2CO Aceton - 20 ml , Alcool Etitlico assoluto - C2H5OH; Alkohol etylowy bezwodny - 20 ml , Balsam kanadyjski - 10 ml , Buteleczki z ciemnego szkła (3 szt.) , Szkiełka podstawowe 50 szt. , Szkiełka nakrywkowe 18x18 - 200 szt. , Pęseta boczna , Pęseta prosta , Łopatka dwustronna stalowa , Igła preparacyjna , Nożyczki , Skalpel , Pipeta szklana 2 szt. , Szkiełka zegarkowe 2 szt. , Walizka plastikowa | zestaw | 11
61 | 8.2 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Traugutta 4, Police (dawne Gimnazjum nr 3) | zestaw 100 preparatów bilogicznych w plastikowych w walizce | Plastikowa walizka zawierająca 100 różnych preparatów mikroskopowych, biologocznych ; 1. korzeń roślinny (ang. plant root ) 2. młody korzeń (ang. young root ) 3. kapusta (ang. cabbage l.s. ) 4. łodyga nanercza zachodniego (ang. cashew stem ) 5. łodyga nanercza zachodniego (ang. cashew stem ) 6. łodyga sosny (ang. pine stem ) 7. przekrój rośliny jednoliściennej (ang. monocotyledon stem ) 8. przekrój rośliny dwuliściennej (ang. dicotyledon stem ) 9. drzewiasta roślina dwuliścienna (ang. woody dicotyledon) 10. epiderma liścia bobu (ang. broad bean leaf epidermis ) 11. liść pszenicy (ang. wheat leaf) 12. liść lilaka (ang. lilac leaf ) 13. łodyga bawełny (ang. cotton stem ) 14. liść bawełny (ang. cotton leaf) 15. liść toiny (ang. dogbane leaf ) 16. ziarno kukurydzy (ang. corn seed ) 17. ziarno pszenicy(ang. wheat seed ) 18. komórki epidermalne cebuli (ang. epidermal cell onion ) 19. łodyga kukurydzy (ang. corn stem ) 20. przekrój komórek dębu korkowego (ang. suber cell section ) 21. przekrój porostu (ang. lichen section ) 22. plemnia mchu (ang. moss antheridium ) 23. rodnia mchu (ang. moss archegonial l. s. ) 24. protonema mchu (ang. moss protonema w. m. ) 25. igła sosny (ang. pine leaf ) 26. przekrój plazmodesmy (ang. plasmodesma section ) 27. mitoza roślinna (ang. plant mitosis sec. ) 28. mejoza roślinna (ang. meiosis of plant sec. ) 29. przekrój liścia paproci (ang. fern leaf section ) 30. przedrośle paproci (ang. fern prothallium) 31. młody sporofit paproci (ang. fern young sporophyte) 32. łodyga słonecznika (ang. sunflower stem) 33. liść paproci (ang. ern leaf)f 34. zalążek lilii (ang. lilium ovarian section) 35. pręcik lilii z dojrzałym pyłkiem (ang. lilium anther section show mature pollen) 36. grzyb kapeluszowy - przekrój (ang. umbrella mushroom section) 37. młody zarodnik tasznika - przekrój (ang. pickpurse young embryo section) 38. dojrzały zarodnik tasznika - przekrój (ang. pickpurse mature embryo section) 39. toczek (ang. volvox) 40. zawłotnia (zielenica chlamydomonas, rodzaj glonu) (ang. chlamydomonas w.m.) 41. skrętnica (spirogyra, rodzaj glonu) (ang. spirogyra conjugation) 42. kropidlak (ang. aspergillus w. m.) 43. penicilina (ang. penicillium) 44. promieniowiec promienicy (bakteria) (ang. Actinomyces w.m.) 45. drożdże (ang. yeasts) 46. korzeń rośliny jednoliściennej - przekrój poprzeczny (ang. root monocotyledon c. s.) 48. trzy rodzaje bakterii - wymaz (ang. bacterial three types smear) 49. pleśn kory korzeniowej (ang. bark radical mould w.m.) 50. kiełkujący pyłek (ang. pollen germinate w.m.) 51. wymaz komórek jamy ustnej (ang. mouth cell smear) 52. pojedyncza łuskowata tkanka nabłonkowa w.m. (ang. single squamous epithelium w.m.) 53.łuskowata tkanka nabłonkowa (ang. sqamous epithellium) 54. mięsień szkieletowy - przekrój poprzeczny i podłużny (ang. skelatal muscle l.s.&c.s.) 55. mięsień gładki - przekrój poprzeczny (ang. smooth muscle c.s.) 56. mięsień sercowy - przekrój podłużny (ang. cardiac muscle l.s.) 57. naczynia płucne - przekrój (ang. lung vascular injection sec.) 58. przekrój węzła limfatycznego (ang. lymph node section) 59. krew żaby - wymaz (ang. blood of frog smear ) 60. krew ssaka - wymaz (ang. blood smear mammal) 61. ściana żołądka - przekrój (ang. stomach paries section) 62. blastula żaby - przekrój (ang. frog blastula sag sec.) 63. mieszek włosowy człowieka - przekrój (ang. human follicle sec.) 64. przekrój przez żyły i arterie (ang. artery & vein vascular c.s.) 65. nerki (ang. reins l.c.) 66. przekrój jajnika (ang. ovary section) 67. przekrój pęcherza moczowego (ang. bladder section) 68. sperma - wymaz(ang. sperm smear) 69. komórka neuronu ruchowego (ang. motor nerve cell w.m.) 70. proglotyd dojrzałego tasiemca (ang. tapeworm mature progitottid w.m) 71. bruzdkowanie zarodka żaby (ang. frog cleavage sag section) 72. części narządu gębowego muchy domowej w.m. (ang. housebee mouth parts w.m.) 73. części narządu gębowego motyla w.m. (ang. butterfly mouth parts w.m.) 74. części narządu gębowego muchy domowej w.m. (ang. housefly mouth parts w.m.) 75. narząd gębowy komara w.m. (ang. home mosquito mouth parts w.m.) 76. glista ludzka męska i żeńska (ang. male & female ascarid) 77. dafnia w.m. (ang. daphnia w.m.) 78. stułbia l.s. (ang. hydra l.s.) 79. przewód pokarmowy wypławka (ang. planaria w.m. injected digestive system) 80. pączkowanie stułbi (ang. hydra budding the whole w.m.) 81. pantofelek w.m. (ang. paramecium w.m.) 82. gonada męska stułbi - przekrój (ang. hydra c.s. thr. spermary) 83. przekrój (ang. hydra c.s. through ovary) 84. skrzydło muchy domowej (ang. housefly wing w.m.) 85. łuska motyla w.m. (ang. butterfly squama w.m.) 86. odnóże muchy domowej (ang. housefly foot w.m.) 87. trzecia para odnóży pszczoły miodnej (ang. housebee third pair of legs w.m.) 88. rdzeń kręgowy (ang. spinal cord c.s.) 89. jelito cienkie - przekrój (ang. small intestine section) 90. dżdżownica (ang. earthworm) 91. tougle l.s. show tilltorm nanilla 92. tkanka łączna (ang. dense connective tissue) 93. tkanka łączna (ang. laxity connective tissue) 94. tkanka nabłonkowa (ang. ciliation epithelium section) 95. jajo żaby (ang. frog egg 2 cells section) 96. oko złożone owada (ang. insect compound eye w.m.) 97. kubki smakowe królika - przekrój (ang. taste bud sec. rabbit) 98. tkanka nerwowa - przekrój (ang. nervous tissue section) 99. tkanka pasożyta oka (ang. eyeworm tissue w.m.) 100. przewód pokarmowy wypławka (gat.płazińca) w.m. (ang. planaria w.m. injected digestive system | szt. | 1
62 | 2.11 | Szkoła Filialna w Niekłończycy, Niekłonczyca 34 | Okulary ochronne | Podstawowe okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi. | szt. | 10
63 | 2.12 | Szkoła Filialna w Niekłończycy, Niekłonczyca 34 | Apteczka szkolna | Apteczka, której zawartość umieszczona jest w pomarańczowej oznaczonej walizce z tworzywa ABS. Dołączony stelaż mocujący umożliwia jej stabilne zawieszenie na ścianie. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm. Skład apteczki: - 1 szt. Kompres zimny - 2 szt. Kompres na oko - 3 szt. Kompres 10x10 a2 - 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm - 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm - 1 kpl. Plaster 10 x 6cm (8 szt.) - 1 kpl. Plaster ( 14 szt.) - 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm - 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny - 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny - 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny - 1szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 - 2 szt. Chusta trójkątna - 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) - 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm - 1 szt. Nożyczki 19cm - 4 szt. Rękawice latex - 6 szt. Chusteczka dezynfekująca - 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych | szt. | 1
64 | 2.27 | Szkoła Filialna w Niekłończycy, Niekłonczyca 34 | Zestaw preparatów biologicznych 100 | Zestaw stu gotowych do użytku preparatów biologicznych. W zestawie znajdują się następujące preparaty: 1. Trzy rodzaje bakterii, 2. Penicylina, 3. Kropidlak, 4. Rhizopus - grzyb, . Promieniowiec (Actinomyces), 6. Zawłotnia, 7. Diatomy, 8. Closterium - glon, 9. Skrętnica, 10. Koniugacja skrętnic, 11. Porost, 12. Liść paproci, 13. Przedrośle paproci, 14. Liść jaśminu nagokwiatowego, 15. Łodyga moczarki, 16. Liść moczarki 17. Igła sosny, 18. Męski kłos zarodnionośny sosny, 19. Żeński kłos zarodnionośny sosny, 20. Liść kauczukowca, 21. Stożek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy, 22. Młody korzeń bobu, 23. Łodyga kukurydzy (1), 24. Łodyga kukurydzy (2), 25. Łodyga dyni (1), 26. Łodyga dyni (2), 27. Łodyga słonecznika, 28. Pylnik mchu, 29. Rodnia mchu, 30. Splątek mchu, 31. Pień lipy (1), 32. Pień lipy (2), 33. Łodyga pelargonii, 34. Liść fasoli, 35. Kiełkujący pyłek kwiatowy, 36. Pyłek kwiatowy (2), 37. Owoc pomidora, 38. Korzeń powietrzny storczyka, 39. Mitoza komórek stożka wzrostu cebuli, 40. Ziarno kukurydzy z bielmem, 41. Plazmodesma, 42. Zalążnia lilii, 43. Pylnik lilii, 44. Liść lilii, 45. Tasznik pospolity (embrion), 46. Tasznik pospolity (młody embrion), 47. Skórka czosnku, 48. Euglena, 49. Orzęsek Paramecium, 50. Stułbia (1), 51. Stułbia (2), 52. Płaziniec, 53. Schistosoma (przywra krwi - samiec), 54. Schistosoma (przywra krwi - samica), 55. Glista (samiec i samica), 56. Dżdżownica, 57. Skóra węża, 58. Wioślarka, 59. Wrotek, 60. Aparat gębowy samicy komara, 61.Aparat gębowy pszczoły miodnej, 62. Tylne odnóże pszczoły miodnej, 63. Aparat gębowy motyla, 64. Aparat gębowy muchy, 65. Aparat gębowy świerszcza, 66. Mrówka, 67. Łuska ryby, 68. Płaziniec, 69. Tchawka świerszcza, 70. Skrzela mięczaka, 71. Wymaz krwi ludzkiej, 72. Wymaz krwi ryby, 73. Nabłonek rzęskowy, 74. Nabłonek płaski, 75. Nabłonek wielowarstwowy, 76. Mitoza w jajach glisty końskiej, 77. Jelito cienkie, 78. Tkanka kostna, 79. Ścięgno psa, 80. Tkanka łączna, 81. Mięsień szkieletowy, 82. Mięsień sercowy, 83. Rdzeń kręgowy, 84. Nerw motoryczny, 85. Mięsień gładki w fazie skurczu, 86. Płuco, 87. Żołądek, 88. Wątroba, 89. Węzeł chłonny, 90. Płuco szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi, 91. Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi, 92. Nerka szczura, 93. Jądra, 94. Jajnik kota, 95. Ludzki nabłonek wielowarstwowy, 96. DNA, RNA, 97. Mitochondria w gruczole trzustkowym, 98. Aparaty Golgiego w jaju żaby, 99. Ludzkie chromosomy Y, 100. Ludzkie chromosomy X | szt. | 1
65 | 2.28 | Szkoła Filialna w Niekłończycy, Niekłonczyca 34 | Pudełko plastikowe na 25 preparatów | pudełko plastikowe na 25 preparatów. | szt. | 2
66 | 2.29 | Szkoła Filialna w Niekłończycy, Niekłonczyca 34 | Szkiełka nakrywkowe 100 szt. | do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. W paczkach po 100 szt. | szt. | 1
67 | 2.30 | Szkoła Filialna w Niekłończycy, Niekłonczyca 34 | Szkiełka podstawowe 100 szt | do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. W paczkach po 100 szt. | szt. | 1
68 | 2.31 | Szkoła Filialna w Niekłończycy, Niekłonczyca 34 | Zestaw podstawowy szkła i wyposażenia laboratoryjnego | Zestaw odpowiednio dobranego, podstawowego szkła i wyposażenia laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania podstawowych doświadczeń i eksperymentów. Ważną cechą przy wykonywaniu eksperymentów jest to, że wymienione poniżej szklane naczynia laboratoryjne, wykonane są ze szkła borokrzemianowego (odporniejszego od zwykłego szkła sodowego). Skład zestawu: • cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 10 ml • cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 100 ml • kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 50 ml • kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 250 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 50 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 250 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 400 ml • bagietka szklana, 20 cm • probówki szklane 15x125 mm, borokrzemianowe – 6 szt. • łapa metalowa do probówek • stojak do probówek plastikowy 6+6 (6 otworów i 6 kołeczków do ociekania) • szczotka do mycia probówek • termometr laboratoryjny szklany, bezrtęciowy, -10...110 °C • łyżko-szpatułka metalowa • szkiełko zegarkowe 100 mm • tryskawka, poj. 250 ml • pipety Pasteura, 3 ml – 6 szt. • lejek plastikowy 75 mm • lupa plastikowa podwójna z rączką, 3x/6x • linijka • okulary ochronne podstawowe | szt. | 1
69 | 2.39 | Szkoła Filialna w Niekłończycy, Niekłonczyca 34 | Zestaw laboratoryjny (preparacyjny) | Zestaw badawczy (dwie igły preparacyjne proste, igła preparacyjna lancetowata, stalowa pęseta zakończona tępo, stalowa pęsęta z zakończeniem ostrym, stalowe nożyczki sekcyjne, stalowy skalpel z pięcioma ostrzami, dwie plastikowe okrągłodenne probówki z korkiem)- 1 szt.; szkiełka przedmiotowe z polem do opisu- 2 komplety, szkiełka nakrywkowe (18x18, 20x20 lub 22x22)- 2 komplety, szkiełka z łęzką- 1 komplet., szalka Petriego duża- 2 szt., szalka Petriego mała i średia po 2 szt., szkiełka zegarowe małe i duże po 2 szt., moździerz porcelanowy z tłuczkiem- 1 komplet. | szt. | 1
70 | 2.41 | Szkoła Filialna w Niekłończycy, Niekłonczyca 34 | Odzież ochronna | Fartuch laboratoryjny dziecięcy, wykonany z bawełny, z zapięciem na guziki. Sprawdzi się doskonale jako ochrona na szkolnych zajęciach z chemii, czy przy różnego rodzaju doświadczeniach naukowych. • wym. 37 x 65 cm • dł. rękawa 38 cm. Rękawice 100 sztuk w opakowaniu rodzaj rękawic: diagnostyczne, ochronne, niejałowe surowiec: nitryl środek pudrujący: brak kolor: niebieski/ biały ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 sztuk / 200 sztuk powierzchnia: teksturowane na końcach palców wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń rozmiary: XS (5-6) oraz okulary.Podstawowe okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi. | szt. | 14
71 | 3.6.1 | Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wojska Polskiego 68 Police (dawne Gmimnazjum nr 2) | Preparaty mikroskopowe | tkanki człowieka zdrowe: ista preparatów: 1. Rozmaz krwi ludzkiej człowieka 2. Komórki nabłonkowe z jamy ustnej 3. Mięsień prążkowany, p.pd. 4. Mózg człowieka, p.pp. 5. Migdałek człowieka z węzłami chłonnymi, p.pp. 6. Płuco człowieka, p.pp. 7. Skóra ludzka, p.pd. 8. Żołądek człowieka, p.pp. 9. Szpik kostny (czerwony) 10. Jądro ludzkie, p. pp. 11. Skóra ludzka, p.pp. (widoczne torebki włosowe) 12. Ślinianka, p.pp. 13. Móżdżek, p.pp. 14. Bakterie jelitowe (człowieka) 15. Plemniki - rozmaz, p.pp. 16. Mięsień sercowy, p.pp. i p.pd. 17. Kość ludzka, p.pp. 18. Tkanka wątroby, p.pp. 19. Ściana jelita, p.pp. 20. Nerka, p.pp. warstwy korowej; zmienione chorobotwórczo: 1. Gruźlica (prosówka) wątroby 2. Pylica węglowa płuc 3. Malaria - zaatakowana krew 4. Niedotlenienie płuca 5. Rak jądra 6. Amyloid - degeneracja wątroby (skrobiawica) 7. Grypowe zapalenie płuc 8. Wola tarczycy 9. Okrężnica - przewlekłe zapalenie 10. Rak przerzutowy wątroby; pasożyty zwierzęce: 1. Tasiemiec - człon, p.pp. 2. Tasiemiec - jaja, p.pd. 3. Włosień kręty - larwy w mięśniach 4. Świdrowce w rozmazie krwi 5. Zarodziec malarii w rozmazie krwi 6. Pierwotniaki (z rodzaju Coccidium) kokcydiozy w wątrobie królika, p.pp. 7. Motylica wątrobowa (Fasciola), p.pp. 8. Przywry - p.pp. osobników męskiego i żeńskiego samca i samicy) 9. Cysta torbielowa bąblowca (stadium tasiemca), p.pp. 10. Glista (pasożytuje na ludziach i świniach), p.pp.; komórki roślinne: Kaktus - komórki z kryształkami soli Dziki bez czarny - łodyga, p.pp. Dziewanna - wielokomórkowe włoski pokrywające liść Rozmaryn - liść, p.pp. Słonecznik - liść, p.pp., w skórce widoczne włoski wielokomórkowe Lilia wodna - łodyga z aerenchymą, p.pp. Jasnota biała, p.pp. łodygi (kwadratowy) Ziemniak - przekrój Ziarna pyłku, różne Łodyga roślinna - wyizolowane naczynia wiązki przewodzącej | szt. | 5
72 | 2.6 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | Zestaw wyposażenia doświadczalnego (20-elementowy zestaw z tworzywa sztucznego, idelany do przeprowadzenia podstawowych doświadczeń edukacyjnych | 20-elementowy zestaw z tworzywa sztucznego najczęściej używanego wyposażenia doświadczalnego. Idealny do przeprowadzania podstawowych doświadczeń edukacyjnych. Zestaw zawiera: zlewka 100 ml, zlewka 250 ml, cylinder 10 ml, cylinder 100 ml, lejek 65 mm, butelka z dozownikiem (krople), butelki z zakrętkami do reagentów (4 szt.), tryskawka, probówki (3 szt.), pipety (6 szt.). Całość umieszczona w plastikowym pojemniku. | szt. | 1
73 | 2.10 | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | Preparaty mikroskopowe tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo, tkanki człowieka zdrowe cz. I i II | Gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa-tkana płuc, malaria -zaatakowana krew, niedotlenienie płuca, rak jądra, amyloid - degeneracja wątroby, grypowe zapalenie płuc, wola tarczycy, okrężnica - przewlekłe zapalenie, rak przerzutowy watroby. Rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany p.pd., mózg człowieka p.pp, migdałek człowieka z węzłami chłonnymi p.pp, płuco człowieka p.pp, skóra ludzka p.pd, żołądek człowieka p.pp, szpik kostny(czerwony), salamandra - p.pp. skóry z gruczołami jadowymi. Skóra ludzka, p.pp. Widoczne torebki włosowe, ślinianka, p.pp, móżdżek, p.pp., bakterie jelitowe człowieka, plemniki - rozmaz, p.pp, mięsień sercowy, p.pp. I p.pd, kość ludzka,p.pp., tkanaka wątroby, p.pp, ściana jelita, p.pp, nerka, p.pp warstwy korowej. | szt. | 3
74 |  | Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Władyslawa Sikorskiego 8 Police | Wyposażenie do mikroskopu | szkiełka podstawowe i nakrywkowe (18 kpl), szalka Petriego,zamykane fiolki (3szt.), jaja krewetek, komplet narzędzi (zakraplacz, szpatułka, nożyk, pęseta), zapasowa żarówka | zestaw | 1
[5 empty] | Łączna wartość brutto: |  |  |  | 0