Znak sprawy: FK.272.10.2019

|  |  |
| --- | --- |
| **CZĘŚĆ III** | **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)** |

**Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa przepompowni ścieków przy**

**ul. Tanowskiej w Policach”**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach polegająca na likwidacji (rozbiórce) części nadziemnej przepompowni, wykonaniu pokrywy przepompowni oraz instalacji dwóch pomp wraz z całym orurowaniem oraz armaturą, instalacji kosza przechwytującego nieczystości stałe oraz likwidacja uszkodzeń ścian zbiornika w części podziemnej komory suchej, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującym prawem, zasadami wiedzy i dobrą praktyką techniczną.

Zakres zadania obejmuje:

a) wykonanie rozbiórki obiektu nadziemnego przepompowni ścieków wraz z przyległym pomieszczeniem wyposażonym w szafę zasilająco-sterowniczą,

b) demontaż istniejących urządzeń w przepompowni (pompy, rurociągi, armatura),

c) wykonanie nowej płyty przykrywającej zbiornik z otworami montażowymi, eksploatacyjnymi i otworami wentylacyjnymi,

d) wykonanie włazów oraz przewodów wentylacyjnych na płycie przykrywającej zbiornik,

e) wykonanie nowego uzbrojenia w podziemnej części zbiornika przepompowni ścieków (pompy, rurociągi, armatura),

f) wykonanie szaf sterowniczych z przeniesieniem części istniejących elementów systemu sterowania pompownią,

g) wykonanie uszczelnienia komory suchej zbiornika podziemnego przepompowni przed napływem wód gruntowych,

h) wykonanie konstrukcji stalowej do obsługi kosza przechwytującego nieczystości stałe (skratki) w komorze mokrej, oraz drabinek tunelowych ewakuacyjnych,

i) wykonanie kosza wychwytującego skratki w komorze ściekowej (mokrej),

j) wykonanie instalacji energetycznej zasilającej pompy, oświetlenie oraz wentylator wyciągowy w komorze suchej,

k) wykonanie zagospodarowania terenu wokół zbiornika przepompowni,

l) w razie potrzeby: odcinanie dopływu ścieków, zapewnienie ciągłości przesyłu ścieków napływających, czyszczenie zbiornika przepompowni i kanałów ściekowych dla potrzeb wykonywania robót oraz po ich zakończeniu,

m) wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów wytworzonych podczas prowadzenia prac

W skład dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia wchodzą:

* Projekt budowlany - Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach
* Projekt wykonawczy branży sanitarnej - Przebudowa przepompowni ścieków przy   
  ul. Tanowskiej w Policach
* Projekt wykonawczy branży konstrukcyjno-budowlanej - Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach
* Projekt wykonawczy branży elektrycznej - Przebudowa przepompowni ścieków przy   
  ul. Tanowskiej w Policach
* Przedmiar robót branży sanitarnej - Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach
* Przedmiar robót branży budowlanej - Przebudowa przepompowni ścieków przy   
  ul. Tanowskiej w Policach
* Przedmiar robót branży elektrycznej - Przebudowa przepompowni ścieków przy   
  ul. Tanowskiej w Policach
* STWiORB - Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach
* Decyzja nr 989/2018 - Pozwolenie na budowę - wydana przez Starostę Polickiego

Ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego OPZ.

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z umową, wyżej wymienioną dokumentacją, polskimi normami, obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów nowych, dopuszczonych do obrotu   
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne, gat. I, i bez uszkodzeń. Po zakończeniu zadania należy przedłożyć Zamawiającemu certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

Wymagania i warunki dotyczące zakresu i realizacji przedmiotu zamówienia określają materiały przetargowe/dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się z załączonymi do SIWZ dokumentami i dokumentacją projektową i ma ująć w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne   
do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.