Załącznik nr 6 do SWZ

Zakres rzeczowy prac, przewidywanych do wykonywania 
- w ramach pogotowia lokatorskiego

- Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne:

- naprawa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej      (w lokalach zasiedlonych - bez naprawy urządzeń odbiorczych i osprzętu),

- udrażnianie pionów wodno-kanalizacyjnych i poziomów (w lokalach zamieszkałych,          z wyłączeniem poziomów - o ile nie jest to jednoczesna niedrożność z pionem),

- inne podobne rodzajowo roboty.

- Roboty w zakresie C.O.

- naprawa wewnętrznej instalacji wraz z grzejnikami (w lokalach zasiedlonych, bez naprawy urządzeń odbiorczych i osprzętu),

- odpowietrzenie instalacji c.o.,

- inne podobne rodzajowo roboty.

- Roboty instalacyjne elektryczne

- naprawa instalacji elektrycznej, w przypadku braku dopływu energii elektrycznej           na nieruchomości,

- naprawa osprzętu elektrycznego, tj. wyłącznika, gniazda, jeśli jest to przyczyną awarii    (z wyjątkiem naprawy osprzętu w lokalach zasiedlonych),

- naprawa lub wymiana podejścia pod tablicę podlicznikową, jeśli jest to przyczyną awarii,

- naprawa lub wymiana zabezpieczeń elektrycznych (z wyjątkiem lokali zasiedlonych),

- inne podobne rodzajowo roboty.

- Roboty instalacyjne gazowe

- usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej wewnętrznej  od kurka głównego zainstalowanego na przyłączu do zaworów odcinających zamontowanych przed gazomierzami (w przypadku braku gazomierza - do pierwszego zaworu odcinającego      w lokalu).

- usuwanie nieszczelności instalacji gazowej w pomieszczeniach wspólnego użytku.

- Roboty budowlane

- zabezpieczenie budynków w wyniku awarii spowodowanych wypadkami losowymi.