# Załącznik nr 6a do SWZ

# Zakres obowiązków Wykonawcy

# w zakresie:  wykonywanie usług z zakresu usuwania awarii, w ramach pogotowia lokatorskiego, 
    w zasobach mieszkaniowych, administrowanych przez ZGKiM w Policach

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Usuwania awarii w dni robocze:

- w godzinach od 15:00 do 07:00,

- w dni wolne od pracy - przez całą dobę.

- Podstawą przystąpienia Wykonawcy do usunięcia awarii, jest zgłoszenie dokonane przez lokatora, zamieszkałego w rejonie, administrowanym przez Zamawiającego.

Strony ustalają, że miejscem zgłoszenia awarii jest siedziba Wykonawcy: ………………………………

Wykonawca przystąpi do usuwania zgłoszonej awarii niezwłocznie.

- Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy i jego sprzętem.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy pomocy pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz przy użyciu sprzętu, stosowanego dla danego rodzaju robót.

- Strony ustalają, że przez wykonanie umowy, rozumieją usunięcie poszczególnych awarii.

- Rozpoczęta praca przy usuwaniu awarii, winna być zakończona niezależnie od godzin pracy, ustalonych dla pogotowia.

- W przypadku zaistnienia awarii w lokalu niezamieszkałym (pustostan) lub w razie nieobecności lokatora, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie o konieczności komisyjnego wejścia do lokalu na podany numer telefonu: 725 995 613; 605 073 152

- W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, albo mienia o wartości przekraczającej 10.000 zł, zobowiązuje się Wykonawcę do bezzwłocznego powiadomienia jednej 
z osób upoważnionych po stronie Zamawiającego (na podany numer jw.).

Upoważnionymi osobami są: Tomasz Kaczmarek, Roman Cygan, Robert Mazur,  Margarita Lolas-Szydłowska.

- Potwierdzenie pisemne (podpis i nr lokalu mieszkalnego) wykonania robót, objętych zgłoszeniem telefonicznym, Wykonawca winien uzyskać od osoby (lokatora), która dokonała zgłoszenia.

- W szczególnych przypadkach, w razie odmowy potwierdzenia wykonania robót przez lokatora, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru nieruchomości i numeru lokalu, w którym usuwał awarię.

- Informacje o awariach Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Działu Technicznej Obsługi Budynków, w następnym dniu roboczym, do godziny 08:00, tel. 91 43 11 366,367.

- W przypadku, gdy czas niezbędny do usunięcia awarii, przekroczy 3 godziny, dopuszcza się rozliczenie wykonanych prac, kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu o KNR (katalogi norm rzeczowych), a w przypadku braku norm – na podstawie kalkulacji indywidualnej, uzgodnionej z Zamawiającym oraz aktualnej średniej stawki roboczogodziny brutto, określonej 
w wydawnictwie SEKOCENBUD. Wartość materiałów na podstawie faktury zakupu, albo wg aktualnych średnich cen z wydawnictwa SEKOCENBUD.

- Wykonawca zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku 
do Zamawiającego i wobec osób trzecich, z tytułu szkód, wyrządzonych przy usuwaniu awarii.

- W przypadku wyrażenia zgody przez lokatora lub Zamawiającego na dokonanie uszkodzeń zewnętrznych powierzchni (tj. boazerii, glazury, terakoty, paneli, tapety itp.) w celu dotarcia 
do miejsca awarii lub w celu usunięcia awarii, odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy jest wyłączona.

- W budynkach wspólnot mieszkaniowych – w przypadku awarii z winy lokatora, lub w przypadku robót, których realizacja leży po stronie lokatora – odpłatność za usługę wykonawca pobiera od lokatora, bez pośrednictwa Zamawiającego.

- W przypadku awarii obejmującej jednocześnie części wspólne budynku oraz mieszkanie własnościowe – koszty awarii pokrywa Zamawiający.

- W budynkach nieobjętych wspólnotą mieszkaniową, obowiązuje Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, regulująca zakres obowiązków wynajmującego w kwestii awarii. Za awaryjne wykonanie prac, których zakres należy do najemcy – wykonawca pobiera należność od najemcy, bez pośrednictwa Zamawiającego.

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
      (zgodnie z art. 681 Kodeksu cywilnego (k.c.):

- podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, ściennych wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,

- okien i drzwi,

- wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,

- trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych 
i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków 
i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, 
w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,

- osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,

- pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,

- etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku, gdy ogrzewanie to nie zostało zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,

- przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,

- innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

- malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

- malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

……………………………………..				           ………………………………………..

WYKONAWCA                                                                                                    ZAMAWIAJĄCY