Informacja z dnia 18.07.2007 roku

Zamawiający informuje, że otrzymał zapytania dotyczące przedmiotowego przetargu, których treść wraz z odpowiedziami zamieszcza poniżej:

PYTANIA:

1. W przedmiarze robót nie zostało uwzględnione karczowanie krzewów i wycinka drzew (szczególnie w miejscu gdzie ma powstać parking). Czy należy dodatkowo wycenić pracę związaną z karczowaniem czy Inwestor te czynności wykona we własnym zakresie? Jeżeli te prace podlegają pod Wykonawcę to proszę podać ewentualne miejsce składowania lub miejsce wywiezienia wyciętych drzew i krzewów bądź wskazać odbiorcę.

2. Czy w pierwszym etapie rozbudowy cmentarza należy skalkulować demontaż starego odcinka ogrodzenia z cokołami betonowymi? Jeśli tak, to prosimy o podanie obmiaru.

3. Co z wycinką drzew i krzewów (miejsce parkingu)?

4. Po wizji lokalnej stwierdzono występowanie zagłębień po lejach bombowych. W związku z tym przed wejściem na budowę należałoby wykonać sprawdzenia terenu, czy nie występują niewybuchy. Jeżeli tak proszę podać kto ponosiłby koszty tej operacji?

5. W dokumentacji nie przewidziano niwelacji terenu po lejach bombowych. Czy należy to ująć w ofercie.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1. Na etapie składania ofert Wykonawcy nie mają wyceniać prac związanych z karczowaniem i wycinką drzew. Ewentualna konieczna wycinka i karczowanie kolidujących z inwestycja drzew będzie wykonywana i rozliczana w ramach robót dodatkowych.

Ad. 2. Ewentualny demontaż kolidującego starego odcinka cokołu betonowego będzie wykonywany i rozliczany w ramach robót dodatkowych.

Ad. 3. Patrz odpowiedź 1

Ad. 4. Zamawiający nie przewiduje przed wejściem na budowę sprawdzania terenu, czy nie występują niewybuchy. Do obowiązków odpowiednich jednostek saperskich należy wykonywanie tego rodzaju operacji.

Ad. 5. Dokumentacja techniczna przewiduje niwelację całego obszaru przewidzianego pod rozbudowę cmentarza – etap I, bez rozgraniczania na tereny po „lejach bombowych” i tereny płaskie.