# Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej

72 – 010Police , ul. Bankowa 18

Police , dna 17.05.2007 r.

Dot: wyjaśnień  w opisie przedmiarów do SIWZ  na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w 23 bud. mieszkalnych

Przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 2.08.2007 r

Powołując się na art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych , w imieniu komisji przetargowej informuję :

W dniu 13.08.2007r. do Zamawiającego wpłynęło pismo zapytanie o treści :

- Czy szafki na gazomierze mają posiadać szybę do odczytu wskazań licznika gazomierza?

- Czy reduktory i szafki na reduktory należy ująć w kalkulacji?

- Występują dwa rodzaje rur wentylacyjnych o średnicy 150 mm ( dwuścienne z izolacją i jednościenne)Na rury dwuścienne należy zamontować daszek z zakończeniem izolacji , na rury jednościenne daszek zwykły.

- Czy na podejściach do gazomierzy należy montować belki gazomierza ?

odpowiedzi :

ad 1. Szafki na gazomierze powinny posiadać szybę do odczytu wskazań licznika.

ad 2. Reduktory należy pobrać z gazowni. Koszt i montaż szafki należy ująć w

kalkulacji.

ad 3. Na rury wentylacyjne dwuścienne należy zamontować daszek z zakończeniem

izolacji , a na jednościenne daszek  zwykły.

ad 4 . Na podejściach do gazomierzy należy zamontować belki gazomierza.