# Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej

72-010 Police, ul. Bankowa 18

tel. 091-4311350, 351, fax 091-3175037

kom. 0695395408

Nasz znak: TT/  214 /2007						Police, dnia 30.08.2007 r.

Dot:	Uzupełnienia SIWZ w sprawie przetargu ogłoszonego na dzień 12.09.2007 na docieplenie budynku przy ul. Piłsudskiego 8-8c  w Policach

Powołując się na  art. 38. ustawy Prawo  zamówień publicznych, w imieniu komisji przetargowej informuję:

W przedmiarach robót – załącznik nr 3 do SIWZ  należy ująć:

W pozycji 1.6.

– na krawędziach wypukłych i ościeżach oraz narożnikach budynku – należy doliczyć kątowniki wzmacniające (aluminiowe lub plastikowe) w ilości 1.084,10 m

W pozycji 1.4. i 1.5.

– wyprawa elewacyjna silikonowa grubości 3 mm.

W pozycji 9.3.

– doliczyć należy dodatkowo pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej również gzymsu  dł. 62,82 m * szer. 0,45 m = 28,27 m2.

Łączny obmiar w pozycji 9.3 wynosi: 15,71 + 28,27 = 43,98 m2.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy do dnia 29.08.2007 pobrali SIWZ

- Umieszczenie na stronie internetowej