Zał. nr 2a

| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Piłsudskiego 12-12c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w lokalach administrowanych przez ZGKiM, stanowiących własność Gminy Police |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien |  | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. (i zewn.) łączna długość | Widok okien | Uwagi |
|  |  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |  |
| 1 | Piłsudskiego 12/2 |  | pokój I | 2 | 1,46 | 1,40 | 2,044 | 6,132 | 2 | 3,12 | dwudzielne |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,46 | 1,40 | 2,044 |  | 1 | 1,56 | dwudzielne |  |
| 2 | Piłsudskiego 12/3 |  | pokój I | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 | 8,988 | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 3 | Piłsudskiego 12/4 |  | pokój I | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 | 11,842 | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | Pokój II | 1 | 1,46 | 1,40 | 2,044 |  | 1 | 1,56 | dwudzielne |  |
|  |  |  |  | 1 | 1,22 | 1,40 | 1,708 |  | 1 | 1,32 | jednodzielne |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,85 | 2,27 | 1,930 |  | 0 | 0,00 | z poprzeczką |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 4 | Piłsudskiego 12/6 |  | pokój I | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 | 14,060 | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | Pokój II | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 |  | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,77 | 2,26 | 1,740 |  | 0 | 0,00 | z poprzeczką |  |
|  |  |  | pokój III | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 5 | Piłsudskiego 12/7 |  | pokój I | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 | 11,842 | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | Pokój II | 1 | 1,46 | 1,40 | 2,044 |  | 1 | 1,56 | dwudzielne |  |
|  |  |  |  | 1 | 1,22 | 1,40 | 1,708 |  | 1 | 1,32 | jednodzielne |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,85 | 2,27 | 1,930 |  | 0 | 0,00 | z poprzeczką |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 6 | Piłsudskiego 12/14 |  | pokój I | 2 | 1,46 | 1,40 | 2,044 | 6,132 | 2 | 3,12 | dwudzielne |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,46 | 1,40 | 2,044 |  | 1 | 1,56 | dwudzielne |  |
| 7 | Piłsudskiego 12/15 |  | pokój III | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 | 2,828 | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 8 | Piłsudskiego 12a/1 |  | pokój III | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 | 2,828 | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 9 | Piłsudskiego 12a/2 |  | pokój I | 2 | 1,46 | 1,40 | 2,044 | 6,132 | 2 | 3,12 | dwudzielne |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,46 | 1,40 | 2,044 |  | 1 | 1,56 | dwudzielne |  |
| 10 | Piłsudskiego 12a/3 |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 | 6,160 | 2 | 4,24 | dwudzielne |  |
|  |  |  | pokój mały | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 |  | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
| 11 | Piłsudskiego 12a/7 |  | pokój III | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 | 2,828 | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 12 | Piłsudskiego 12a/10 |  | pokój II | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 | 10,728 | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,77 | 2,26 | 1,740 |  | 0 | 0,00 | z poprzeczką |  |
|  |  |  | pokój III | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 13 | Piłsudskiego 12a/12 |  | pokój II | 1 | 1,46 | 1,40 | 2,044 | 10,125 | 1 | 1,56 | dwudzielne |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,85 | 2,26 | 1,921 |  | 0 | 0,00 | z poprzeczką |  |
|  |  |  | pokój I | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 |  | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 14 | Piłsudskiego 12a/13 |  | pokój I | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 | 8,988 | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | pokój III | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 15 | Piłsudskiego 12b/5 |  | pokój I | 2 | 1,46 | 1,40 | 2,044 | 6,132 | 2 | 3,12 | dwudzielne |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,46 | 1,40 | 2,044 |  | 1 | 1,56 | dwudzielne |  |
| 16 | Piłsudskiego 12b/9 |  | pokój III | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 | 2,828 | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 17 | Piłsudskiego 12b/10 |  | pokój II | 1 | 1,46 | 1,40 | 2,044 | 10,125 | 1 | 1,56 | dwudzielne |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,85 | 2,26 | 1,921 |  | 0 | 0,00 | z poprzeczką |  |
|  |  |  | pokój I | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 |  | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 18 | Piłsudskiego 12b/15 |  | pokój I | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 | 14,068 | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 |  | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,77 | 2,27 | 1,748 |  | 0 | 0,00 | z poprzeczką |  |
|  |  |  | pokój III | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 19 | Piłsudskiego 12c/2 |  | pokój I | 2 | 1,46 | 1,40 | 2,044 | 6,132 | 2 | 3,12 | dwudzielne |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,46 | 1,40 | 2,044 |  | 1 | 1,56 | dwudzielne |  |
| 20 | Piłsudskiego 12c/10 |  | pokój I | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 | 10,728 | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,77 | 2,26 | 1,740 |  | 0 | 0,00 | z poprzeczką |  |
|  |  |  | pokój III | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 21 | Piłsudskiego 12c/13 |  | pokój I | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 | 11,232 | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,77 | 2,26 | 1,740 |  | 0 | 0,00 | z poprzeczką |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 |  | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 22 | Piłsudskiego 12c/15 |  | pokój I | 1 | 2,38 | 1,40 | 3,332 | 11,842 | 1 | 2,48 | trójdzielne |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,46 | 1,40 | 2,044 |  | 1 | 1,56 | dwudzielne |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,85 | 2,27 | 1,930 |  | 0 | 0,00 | z poprzeczką |  |
|  |  |  | pokój III | 1 | 1,22 | 1,40 | 1,708 |  | 1 | 1,32 | jednodzielne |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 2,02 | 1,40 | 2,828 |  | 1 | 2,12 | dwudzielne |  |
| 23 | piwnice lokatorskie | elewacja wejśc. |  | 3 | 0,55 | 0,45 | 0,248 | 0,743 | 0 | 0,00 | uchylne |  |
| 24 | piwnice lokatorskie | elewacja balk. |  | 10 | 0,55 | 0,45 | 0,248 | 2,475 | 0 | 0,00 | uchylne |  |
|  | Razem |  |  | 85 |  |  |  | 185,917 | 63 | 125,72 |  |  |