| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Odrzańska 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w pomieszczeniach wspólnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien |  | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. łączna długość | Widok okien | Uwagi |
|  |  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |  |
| 1 | Odrzańska 16 |  | klatka schodowa | 1 | 1,05 | 1,23 | 1,292 | 1,292 | 1 | 1,15 | 2-skrz. |  |
| 2 |  |  | klatka schodowa | 1 | 1,15 | 0,65 | 0,748 | 0,748 | 1 | 1,25 | 1-skrz. |  |
| 3 |  |  | strych | 1 | 1,05 | 1,20 | 1,260 | 1,260 | 1 | 1,15 | 1-skrz. |  |
| 4 |  |  | korytarz piwniczny | 2 | 0,70 | 0,50 | 0,350 | 0,700 | 0 | 0,00 | 1-skrz. |  |
|  | Razem |  |  | 5 |  |  |  | 3,999 | 3 | 3,55 |  |  |

| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Odrzańska 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w lokalach komunalnych i piwnicach przynależnych do lokali komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien |  | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. łączna długość | Widok okien | Uwagi |
|  |  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |  |
| 1 | Odrzańska 16 |  | Piwnica 16/5 | 1 | 0,70 | 0,50 | 0,350 | 0,700 | 0 | 0,00 | 1-skrz. | uchylne |
| 2 |  |  | Piwnica 16/6 | 1 | 0,70 | 0,50 | 0,350 | 0,700 | 0 | 0,00 | 1-skrz. | uchylne |
|  | Razem |  |  | 2 |  |  |  | 0,700 | 0 | 0 |  |  |