| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Robotnicza 19-21-23-25-27-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w pomieszczeniach wspólnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien |  | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. łączna długość | Widok okien | Uwagi |
|  |  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |  |
| 1 | Robotnicza 19,21,23,25,27,29 |  | klatka schodowa | 6 | 0,70 | 0,70 | 0,490 | 2,940 | 0 | 0,00 | 1-dzielne |  |
| 2 |  |  | klatka schodowa | 6 | 1,10 | 1,30 | 1,430 | 8,580 | 6 | 7,20 | 2-dzielne | podział poziomy, 1 część stała, 1 skrzydło uchylne |
| 3 | Robotnicza 19 |  | strych - szczyt | 2 | 0,90 | 1,15 | 1,035 | 2,070 | 2 | 2,00 | 1-dzielne |  |
| 4 | 19,21,23,25,27,29 |  | strychy | 10 | 0,70 | 0,95 | 0,665 | 6,650 | 0 | 0,00 | 1-dzielne |  |
| 5 | Robotnicza 19 | pralnia | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | 1-dzielne | uchylne |
| 6 | Robotnicza 21 | korytarz piwniczny | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | 1-dzielne | uchylne |
| 7 | Robotnicza 23 | korytarz piwniczny | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | 1-dzielne | uchylne |
| 8 | Robotnicza 25 | korytarz piwniczny | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | 1-dzielne | uchylne |
| 9 | Robotnicza 27 | korytarz piwniczny | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | 1-dzielne | uchylne |
|  | Razem |  |  | 29 |  |  |  | 21,740 | 8 | 9,20 |  |  |

| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Robotnicza 19-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w lokalach administrowanych przez ZGKiM i przynależnych piwnicach, stanowiących własność Gminy Police |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien |  | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. łączna długość | Widok okien |
|  |  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |
| 1 | Robotnicza 25/1 |  | pokój I | 1 | 1,20 | 1,38 | 1,656 | 7,469 | 1 | 1,30 | jednodzielne |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,20 | 1,50 | 1,800 |  | 1 | 1,30 | jednodzielne |
|  |  |  | pokój III | 2 | 1,20 | 1,50 | 1,800 |  | 2 | 2,60 | jednodzielne |
|  |  |  | łazienka | 1 | 0,55 | 0,75 | 0,413 |  | 1 | 0,65 | jednodzielne |
| 2 | Robotnicza 23/4 |  | łazienka | 1 | 0,55 | 0,75 | 0,413 | 0,413 | 1 | 0,65 | jednodzielne |
| 3 | Robotnicza 29/2 |  | pokój I | 1 | 1,20 | 1,38 | 1,656 | 6,912 | 1 | 1,30 | jednodzielne |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,20 | 1,50 | 1,800 |  | 1 | 1,30 | jednodzielne |
|  |  |  | pokój III | 1 | 1,20 | 1,50 | 1,800 |  | 1 | 1,30 | jednodzielne |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,20 | 1,38 | 1,656 |  | 1 | 1,30 | jednodzielne |
| 4 | 19/3 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,600 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 5 | 23/1 |  | piwnica | 3 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,900 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 6 | 23/2 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,600 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 7 | 23/4 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,600 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 8 | 25/1 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,600 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 9 | 25/2 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,600 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 10 | 25/3 |  | piwnica | 4 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 1,200 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 11 | 25/4 |  | piwnica | 3 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,900 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 12 | 27/2 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,600 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 13 | 29/1 |  | piwnica | 3 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,900 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 14 | 29/2 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,600 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 15 | 29/3 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,600 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 16 | 29/5 |  | piwnica | 3 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,900 | 0 | 0,00 | uchylne |
|  | Razem |  |  | 42 |  |  |  | 24,393 | 10 | 11,70 |  |