| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Grzybowa 29-31-33-35-37 |
| --- |
| w pomieszczeniach wspólnych |
| Lp | Adres | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. łączna długość | Widok okien | Uwagi |
|  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |  |
| 1 | Grzybowa 29-31-33-35-37 |  | klatka schodowa | 5 | 0,66 | 0,60 | 0,396 | 1,980 | 0 | 0,00 | 1-skrz. | rozw.-uchylne |
| 2 |  | podesty | klatka schodowa | 5 | 1,02 | 1,27 | 1,295 | 6,477 | 5 | 5,60 | 2-skrz. | podział poziomy, 1 część stała, 1 skrzydło uchylne |
| 3 | Grzybowa 29-31-33-35-37 | elewacja od ogrodu | korytarze piwniczne | 5 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 1,500 | 0 | 0,00 | 1-skrz. | uchylne |
|  | Razem |  |  | 15 |  |  |  | 9,957 | 5 | 5,60 |  |  |

| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Grzybowa 29-37 |
| --- |
| w lokalach administrowanych przez ZGKiM i przynależnych piwnicach, stanowiących własność Gminy Police |
| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. łączna długość | Widok okien |
|  |  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |
| 1 | Grzybowa 29/5 | Więczkowska | pokój I i II | 2 | 1,28 | 1,49 | 1,907 | 14,862 | 2 | 2,76 | 2-skrz. |
|  |  |  | pokój III i IV | 2 | 2,44 | 1,49 | 3,636 |  | 2 | 5,08 | 2-skrz. + sprosy pionowe |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,28 | 1,46 | 1,869 |  | 1 | 1,38 | 2-skrz. |
|  |  |  | łazienka | 1 | 1,28 | 1,49 | 1,907 |  | 1 | 1,38 | 2-skrz. |
| 2 | Grzybowa 35/2 | Sądej | pokoje od ogrodu | 3 | 1,27 | 1,55 | 1,969 | 5,906 | 3 | 4,11 | 1-skrz. |
| 3 | Grzybowa 37/4 | Leśniewska | pokój od podw. | 2 | 1,27 | 1,55 | 1,969 | 5,715 | 2 | 2,74 | 1-skrz. |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,27 | 1,40 | 1,778 |  | 1 | 1,37 | 1-skrz. |
| 4 | Grzybowa 35/4 | Kiełbasiewicz | pokój I | 2 | 1,27 | 1,55 | 1,969 | 7,906 | 2 | 2,74 | 1-skrz. |
|  |  |  | pokój III | 1 | 1,27 | 1,40 | 1,778 |  | 2 | 2,74 | 1-skrz. |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,27 | 1,40 | 1,778 |  | 1 | 1,37 | 1-skrz. |
|  |  |  | łazienka | 1 | 0,55 | 0,75 | 0,413 |  | 1 | 0,65 | 1-skrz. |
| 4 | 29/3 |  | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 5 | 29/5 |  | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 6 | 31/5 |  | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 7 | 33/1 |  | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 8 | 33/2 |  | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 9 | 33/3 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,600 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 10 | 35/2 |  | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 11 | 35/4 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,600 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 12 | 35/1 |  | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 13 | 35/5 |  | piwnica | 1 | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,00 | uchylne |
|  | Razem |  |  | 29 |  |  |  | 37,988 | 18 | 26,32 |  |