# Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej

72-010 Police, ul. Bankowa 18

tel. 091-4311350, 351, fax 091-3175037

kom. 0695395408

Nasz znak: TT/  57 /2008							Police, dnia 11.04.2008 r.

Dot:	Zapytania do przetargu ogłoszonego na dzień 28.04.2008 na  „wykonanie                      i  wymianę starej  stolarki  okiennej  drewnianej  nietypowej  na  nową  z  PCV            w lokalach komunalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych  w Policach ul. Boh. Westerplatte 1-7, Grzybowa 29-37, Grzybowa 46-48, Odrzańska 16, Robotnicza 19-29.

# Do zamawiającego w dniu 11.04.2008 wpłynęły zapytania o treści:

- „Działając w oparciu o art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów dotyczących wymiarów okien w budynku przy ul. Boh.Westerplatte 1-7 w piwnicach przynależnych do lokali komunalnych. Wykonanie okien uchylnych lub uchylno-rozwiernych o wymiarach (szer*wys) 0,60*0,35 oraz 0,40*0,35 jest niemożliwe, z uwagi na zbyt mały zakres wymiarowy wrębu okuciowego. Minimalny możliwy do okucia w uchyle zakres to wys. 420 mm, natomiast w uchylno-rozwiernym to 450 mm. W związku z powyższym proszę o uwzględnienie w przedmiarze robót prac związanych z przygotowaniem otworu okiennego pod okna o powiększonych odpowiednio wymiarach.”

- Mieszkańcy budynków wspólnych zauważyli, że w zakresie robót brak wymiany okien piwnicznych: w budynku Odrzańska 16 – okien w piwnicach przynależnych do lokali komunalnych 16/5 i 16/6 (łącznie 2 szt), w budynku przy ul. Grzybowej 29-37 – 5 okien w korytarzach piwnicznych w części wspólnej.

Powołując się na  art. 38. ustawy Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego  informuję:

Ad. 1. Zamawiający przyjmuje argumentację wykonawcy i w związku z powyższym zmianie ulegają załączniki do SIWZ nr 2d (zestawienie stolarki) i 4d (przedmiar).

Ad 2. Ujęte zostają do wykonania i montażu dodatkowe okna w budynkach Odrzańska 16 i Grzybowa 29-37 i w związku z tym zmianie ulegają załączniki do SIWZ nr 2b i 2e (zestawienie stolarki),  4b i 4e (przedmiar) oraz druk oferty (zał. nr 6).

Uwaga! W piwnicach przynależnych do lokali komunalnych należy zamontować okna uchylne (z możliwością zdjęcia skrzydła okiennego w razie potrzeby, np. podczas załadunku opału do piwnicy).

Podpisał: Z-ca Dyrektora ds. Technicznych – inż. Jerzy Dąborowski

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy do dnia 11.04.2008 pobrali SIWZ

- Umieszczenie na stronie internetowej