Wykaz   pieców   kaflowych   do  postawienia

w 2008 roku

| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Lokalizacja | Wymiary pieców w cm | Wymiary pieców w kaflach | Objętość pieców w m3 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bankowa 28/4 |  |  | 55 * 77 * 153 | 2,5 * 3,5 * 6 | 0,65 |  |
|  | E.Plater 12/1 |  | Pokój | 55 * 77 * 175 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
|  | Grzybowa 37/4 |  | Pok. I | 55 * 77 * 175 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
|  | Konopnickiej 3/1 |  | Pok. III | 55 * 77 * 175 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
|  | Konopnickiej 12/7 |  | Pok. I | 55 * 77 * 175 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
|  | Kościuszki 47/1 |  | Pok. II | 55 * 77 * 153 | 2,5 * 3,5 * 6 | 0,56 |  |
|  | Leśna 7/1 Trzebież |  | Pok. II | 55 * 77 * 153 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
|  | Leśna 7/3 Trzebież |  |  | 55 * 77 * 175 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
|  | Nowa Jasienica 4/1 |  | Pok. II | 55 * 88 * 175 | 2,5 * 4,0 * 7 | 0,85 |  |
|  | Odrzańska 7/1 |  | W ścianie | 88 * 88 * 197 | 4,0 * 4,0 * 8 | 1,53 |  |
|  | Robotnicza 2/2 |  | Pok. I | 55 * 77 * 175 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
|  | Rogowa 4/5 |  | Pok. II | 55 * 77 * 175 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
|  | Rycerska 15/11 |  |  | 55 * 66 * 175 | 2,5 * 3,0 * 7 | 0,64 |  |
|  | Uniemyśl 16D |  |  | 55 * 77 * 175 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
|  |  |  |  | 55 * 77 * 175 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
|  | Zielona 29/3 |  | Pok. II | 55 * 88 * 197 | 2,5 * 4,0 * 8 | 0,95 |  |
|  | #### RAZEM |  |  | 16 szt |  | 12,58 m3 |  |

Wykaz   pieców   kaflowych  do  przestawienia

w 2008 roku

| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Lokalizacja | Wymiary pieców w cm | Wymiary pieców w kaflach | Objętość pieców w m3 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bankowa 8/3 |  |  | 88 * 88 * 175 | 4,0 * 4,0 * 7 | 1,36 |  |
| 2. | Grunwaldzka 4/1 |  | Pok. I | 55 * 77 * 197 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,83 |  |
| 3. | Odrzańska 22/2 |  | Pok. przy kuchni | 55 * 88 * 175 | 2,5 * 4,0 * 7 | 0,85 |  |
| 4. | Rogowa 4/5 |  | Pok. I | 55 * 77 * 175 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
| 5. | Wojska Polskiego 3/7 |  |  | 55 * 77 * 175 | 2,5 * 3,5 * 7 | 0,74 |  |
|  | #### RAZEM |  |  | 5 szt |  | 4,52 m3 |  |