Zał. nr 2

| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w 2008 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w lokalach administrowanych przez ZGKiM, stanowiących własność Gminy Police |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien |  | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. (i zewn.) łączna długość | Widok okien | Uwagi |
|  |  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |  |
| 1 | Asfaltowa 8/6 |  | w.c. | 1 | 1,15 | 1,52 | 1,748 | 1,748 | 1 | 1,25 | A |  |
| 2 | Barnima 2/2 |  | pokój | 2 | 1,26 | 1,50 | 1,890 | 6,415 | 2 | 2,72 | A |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,08 | 1,22 | 1,318 |  | 1 | 1,18 | A |  |
|  |  |  | łazienka | 1 | 1,08 | 1,22 | 1,318 |  | 1 | 1,18 | A |  |
| 3 | Boh.Westerplatte 23/4 |  | pokoje | 2 | 1,20 | 1,48 | 1,776 | 10,152 | 2 | 2,60 | A |  |
|  |  |  | pokoje | 2 | 2,20 | 1,50 | 3,300 |  | 2 | 4,60 | C |  |
| 4 | Drzymały 3/3 |  | pokój I | 2 | 1,08 | 1,58 | 1,706 | 9,196 | 2 | 2,36 | F |  |
|  |  |  | pokój II | 2 | 1,08 | 1,58 | 1,706 |  | 2 | 2,36 | F |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,06 | 1,58 | 1,675 |  | 1 | 1,16 | F |  |
|  |  |  | łazienka | 1 | 0,57 | 1,22 | 0,695 |  | 1 | 0,67 | I |  |
| 5 | Drzymały 3/4 |  | p-pokój | 1 | 1,02 | 1,50 | 1,530 | 3,732 | 1 | 1,12 | F |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,05 | 1,64 | 1,722 |  | 1 | 1,15 | F |  |
|  |  |  | łazienka | 1 | 0,60 | 0,80 | 0,480 |  | 1 | 0,70 | A |  |
| 6 | Grunwaldzka 7/2 |  | pokój II | 2 | 1,28 | 1,80 | 2,304 | 9,514 | 2 | 2,76 | H |  |
|  |  |  | pokój III | 1 | 1,42 | 1,80 | 2,556 |  | 1 | 1,52 | H |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,32 | 1,78 | 2,350 |  | 1 | 1,42 | H |  |
| 7 | Grunwaldzka 24/1 |  | pokój I | 2 | 1,10 | 1,83 | 2,013 | 7,137 | 2 | 2,40 | H |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,70 | 1,83 | 3,111 |  | 1 | 1,80 | G |  |
| 8 | Grzybowa 2/17 |  | pokój | 1 | 0,81 | 1,10 | 0,891 | 0,891 | 1 | 0,91 | A |  |
| 9 | Grzybowa 18/1 |  | pokoje | 4 | 1,20 | 1,53 | 1,836 | 11,085 | 4 | 5,20 | A |  |
|  |  |  | pokój | 1 | 1,20 | 1,50 | 1,800 |  | 1 | 1,30 | A |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,16 | 1,35 | 1,566 |  | 1 | 1,26 | A |  |
|  |  |  | łazienka | 1 | 0,50 | 0,75 | 0,375 |  | 1 | 0,60 | A |  |
| 10 | Kołłątaja 6/13 |  | pokój | 1 | 1,40 | 1,38 | 1,932 | 2,796 | 1 | 1,50 | B |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 0,80 | 1,08 | 0,864 |  | 1 | 0,90 | A |  |
| 11 | Kołłątaja 34/4 |  | pokój pr. str. | 2 | 1,18 | 1,80 | 2,124 | 6,372 | 2 | 2,56 | H |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,18 | 1,80 | 2,124 |  | 1 | 1,28 | H |  |
| 12 | Konopnickiej 9/2 |  | pokój I | 2 | 1,08 | 1,80 | 1,944 | 7,776 | 2 | 2,36 | H |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,08 | 1,80 | 1,944 |  | 1 | 1,18 | H |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,08 | 1,80 | 1,944 |  | 1 | 1,18 | H |  |
| 13 | Kościuszki 3/8 |  | pokój II | 2 | 0,63 | 1,08 | 0,680 | 1,361 | 2 | 1,46 | L | łuk |
| 14 | Kościuszki 7b/1 |  | pokój | 1 | 1,32 | 1,54 | 2,033 | 4,066 | 1 | 1,42 | C |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,32 | 1,54 | 2,033 |  | 1 | 1,42 | C |  |
| 15 | Kościuszki 13/5 |  | pokój | 2 | 1,05 | 1,87 | 1,964 | 6,956 | 2 | 2,30 | H |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,05 | 1,87 | 1,964 |  | 1 | 1,15 | H |  |
|  |  |  | w.c. | 1 | 0,57 | 1,87 | 1,066 |  | 1 | 0,67 | I |  |
| 16 | Kościuszki 16/3 |  | pokój I | 1 | 1,13 | 1,55 | 1,752 | 3,503 | 1 | 1,23 | C |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,13 | 1,55 | 1,752 |  | 1 | 1,23 | C |  |
| 17 | Kościuszki 39/5 Trzebież |  | pokój | 2 | 1,06 | 1,80 | 1,908 | 3,816 | 2 | 2,32 | H |  |
| 18 | Mazurska 20/3 |  | wnęka | 1 | 1,20 | 1,41 | 1,692 | 3,384 | 1 | 1,30 | C |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,20 | 1,41 | 1,692 |  | 1 | 1,30 | C |  |
| 19 | Nadbrzeżna 43/2 |  | pokój | 1 | 1,45 | 1,42 | 2,059 | 8,063 | 1 | 1,55 | C |  |
|  |  |  | pokój | 1 | 2,35 | 1,42 | 3,337 |  | 1 | 2,45 | D |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,45 | 1,42 | 2,059 |  | 1 | 1,55 | C |  |
|  |  |  | łazienka | 1 | 0,76 | 0,80 | 0,608 |  | 1 | 0,86 | A |  |
| 20 | Nadbrzeżna 43a/7 |  | pokój | 1 | 1,45 | 1,42 | 2,059 | 8,063 | 1 | 1,55 | C |  |
|  |  |  | pokój | 1 | 2,35 | 1,42 | 3,337 |  | 1 | 2,45 | D |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,45 | 1,42 | 2,059 |  | 1 | 1,55 | C |  |
|  |  |  | łazienka | 1 | 0,76 | 0,80 | 0,608 |  | 1 | 0,86 | A |  |
| 21 | Odrzańska 3/5 |  | pokój | 1 | 0,75 | 1,05 | 0,788 | 0,788 | 1 | 0,85 | A |  |
| 22 | Odrzańska 7/1 |  | pokój | 1 | 2,20 | 1,50 | 3,300 | 6,900 | 1 | 2,30 | C |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,20 | 1,50 | 1,800 |  | 1 | 1,30 | A |  |
|  |  |  | łazienka+wc | 2 | 0,60 | 1,50 | 0,900 |  | 2 | 1,40 | A |  |
| 23 | Odrzańska 12/5 |  | pokój | 1 | 0,79 | 0,98 | 0,774 | 1,548 | 1 | 0,89 | A |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 0,79 | 0,98 | 0,774 |  | 1 | 0,89 | A |  |
| 24 | Odrzańska 14/6 |  | pokoje | 1 | 1,72 | 1,40 | 2,408 | 11,220 | 1 | 1,82 | C |  |
|  |  |  | " | 1 | 0,83 | 1,40 | 1,162 |  | 1 | 0,93 | A |  |
|  |  |  | " | 2 | 1,46 | 1,12 | 1,635 |  | 2 | 3,12 | C |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,83 | 2,30 | 1,909 |  | 0 | 0,00 | M |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,72 | 1,16 | 1,995 |  | 1 | 1,82 | C |  |
|  |  |  | w.c. | 1 | 0,58 | 0,82 | 0,476 |  | 1 | 0,68 | A |  |
| 25 | Nowopol 17/1 |  | pokój I | 1 | 1,35 | 1,46 | 1,971 | 5,913 | 1 | 1,45 | C |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,35 | 1,46 | 1,971 |  | 1 | 1,45 | C |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,35 | 1,46 | 1,971 |  | 1 | 1,45 | C |  |
| 26 | Palmowa 11/4 |  | pokój | 1 | 1,60 | 2,00 | 3,200 | 5,846 | 1 | 1,70 | H |  |
|  |  |  | " | 1 | 1,26 | 2,10 | 2,646 |  | 1 | 1,36 | F |  |
| 27 | Palmowa 12/3 |  | pokój | 2 | 0,64 | 2,10 | 1,344 | 6,578 | 2 | 1,48 | I |  |
|  |  |  | " | 1 | 1,36 | 0,66 | 0,898 |  | 0 | 0,00 | A | nad drzwiami |
|  |  |  | drzwi balk | 1 | 1,36 | 2,20 | 2,992 |  | 0 | 0,00 | N | dwuskrzydłowe |
| 28 | Piastów 9/1 |  | pokój I | 1 | 1,10 | 1,67 | 1,837 | 7,348 | 1 | 1,20 | A |  |
|  |  |  | pokój II | 2 | 1,10 | 1,67 | 1,837 |  | 2 | 2,40 | A |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,10 | 1,67 | 1,837 |  | 1 | 1,20 | A |  |
| 29 | Piastów 34/4 |  | pokój I | 2 | 1,10 | 1,84 | 2,024 | 9,500 | 2 | 2,40 | J | łuk |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,49 | 1,89 | 2,816 |  | 1 | 1,59 | K | łuk |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,10 | 1,84 | 2,024 |  | 1 | 1,20 | J | łuk |
|  |  |  | w.c. | 1 | 0,68 | 0,90 | 0,612 |  | 1 | 0,78 | I |  |
| 30 | Piastów 39/1 |  | pokój | 2 | 1,05 | 1,70 | 1,785 | 7,140 | 2 | 2,30 | F |  |
|  |  |  | kuchnia | 2 | 1,05 | 1,70 | 1,785 |  | 2 | 2,30 | F |  |
| 31 | Rycerska 15/13 |  | pokój II | 1 | 1,74 | 1,41 | 2,453 | 2,453 | 1 | 1,84 | B |  |
| 32 | Sikorskiego 3/5 |  | pokoje | 3 | 0,88 | 1,15 | 1,012 | 4,763 | 3 | 2,94 | A |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 0,88 | 1,15 | 1,012 |  | 1 | 0,98 | A |  |
|  |  |  | łazienka | 1 | 0,65 | 1,10 | 0,715 |  | 1 | 0,75 | A |  |
| 33 | Wojska Polskiego 6/6 |  | pokój duży | 1 | 2,42 | 1,43 | 3,461 | 7,995 | 1 | 2,52 | D |  |
|  |  |  | pokój mały | 1 | 1,17 | 1,12 | 1,310 |  | 1 | 1,27 | A |  |
|  |  |  | drzwi balk. | 1 | 0,88 | 2,20 | 1,936 |  | 0 | 0,00 | M |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,14 | 1,13 | 1,288 |  | 1 | 1,24 | A |  |
| 34 | Wojska Polskiego 24/3 |  | pokój od ulicy | 2 | 1,10 | 1,64 | 1,804 | 5,258 | 2 | 2,40 | H |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,10 | 1,50 | 1,650 |  | 1 | 1,20 | H |  |
| 35 | Wojska Polskiego 24/4 |  | pokój od ulicy | 2 | 1,10 | 1,64 | 1,804 | 5,258 | 2 | 2,40 | H |  |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,10 | 1,50 | 1,650 |  | 1 | 1,20 | H |  |
| 36 | Wojska Polskiego 34/3 |  | kuchnia | 1 | 1,06 | 1,75 | 1,855 | 2,800 | 1 | 1,16 | H |  |
|  |  |  | łazienka | 1 | 0,54 | 1,75 | 0,945 |  | 1 | 0,64 | A |  |
| 37 | Wojska Polskiego 56/15 |  | pokój z balk. | 1 | 1,42 | 1,40 | 1,988 | 1,988 | 1 | 1,52 | B |  |
| 38 | Wojska Polskiego 97 |  | kl. schodowa | 1 | 1,20 | 1,52 | 1,824 | 4,882 | 1 | 1,30 | C |  |
|  |  |  | kl. schodowa | 1 | 1,08 | 1,72 | 1,858 |  | 1 | 1,18 | F |  |
|  |  |  | strych | 4 | 0,60 | 0,40 | 0,240 |  | 4 | 2,80 | A |  |
|  |  |  | strych | 1 | 0,40 | 0,60 | 0,240 |  | 1 | 0,50 | A |  |
| 39 | WOP 17/2 Trzebież |  | pokój I | 2 | 1,13 | 1,83 | 2,068 | 7,485 | 2 | 2,46 | H |  |
|  |  |  | pokój II | 1 | 1,84 | 1,82 | 3,349 |  | 1 | 1,94 | G |  |
|  | Razem |  |  | 129 |  |  |  | 221,688 |  | 148,65 |  |  |