| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Bankowej 15-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w lokalach administrowanych przez ZGKiM i przynależnych piwnicach, stanowiących własność Gminy Police |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien |  | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. łączna długość | Widok okien |
|  |  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |
| 1 | 15/1 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,42 | 0,252 | 0,504 | 0 | 0,00 | uchylne, poszerzenie otworu |
| 2 | 15/3 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,42 | 0,252 | 0,504 | 0 | 0,00 | uchylne, poszerzenie otworu |
| 3 | 15/7 |  | piwnica | 1 | 0,60 | 0,42 | 0,252 | 0,252 | 0 | 0,00 | uchylne, poszerzenie otworu |
| 4 | 17/1 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,42 | 0,252 | 0,504 | 0 | 0,00 | uchylne, poszerzenie otworu |
| 5 | 17/3 |  | piwnica | 3 | 0,60 | 0,42 | 0,252 | 0,756 | 0 | 0,00 | uchylne, poszerzenie otworu |
| 6 | 17/5 |  | piwnica | 2 | 0,60 | 0,42 | 0,252 | 0,504 | 0 | 0,00 | uchylne, poszerzenie otworu |
| 7 | 17/6 |  | piwnica | 1 | 0,60 | 0,42 | 0,252 | 0,252 | 0 | 0,00 | uchylne, poszerzenie otworu |
|  | Razem |  |  | 13 |  |  |  | 3,276 | 0 | 0,00 |  |

| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Bankowej 15-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w pomieszczeniach wspólnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien |  | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. łączna długość | Widok okien | Uwagi |  |
|  |  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |  |  |
| 1 | Bankowa 15-17 |  | strych | 3 | 0,75 | 1,00 | 0,750 | 2,250 | 3 | 2,55 | 1-skrz. |  |  |
| 2 | Bankowa 15-17 |  | klatka schodowa, lukarny | 2 | 1,22 | 1,40 | 1,708 | 4,916 | 2 | 2,64 | 2-skrz. |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,75 | 1,00 | 0,750 |  | 2 | 1,70 | 1-skrz. |  |  |
| 3 | Bankowa 15-17 |  | korytarze piwn. | 2 | 0,60 | 0,42 | 0,252 | 0,504 | 0 | 0,00 | 1-skrz. | poszerzenie otworu |  |
|  | Razem |  |  | 9 |  |  |  | 7,670 | 7 | 6,89 |  |  |  |