| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Zamenhofa 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w lokalach administrowanych przez ZGKiM i przynależnych piwnicach, stanowiących własność Gminy Police |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien |  | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. łączna długość | Widok okien |
|  |  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |
| 1 | Zamenhofa 13/1 |  | pokoje | 5 | 1,20 | 1,50 | 1,800 | 12,600 | 5 | 6,50 | 2-skrz. |
|  |  |  | kuchnia | 1 | 1,20 | 1,50 | 1,800 |  | 1 | 1,30 | 2-skrz. |
|  |  |  | łazienka | 1 | 1,20 | 1,50 | 1,800 |  | 1 | 1,30 | 2-skrz. |
| 2 | Zamenhofa 13/5 |  | pom.gosp. | 1 | 1,14 | 0,84 | 0,958 | 0,958 | 1 | 1,24 | 1-skrz. |
| 3 | 13/1 |  | piwnica | 4 | 0,69 | 0,43 | 0,297 | 1,187 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 4 | 13/2 |  | piwnica | 4 | 0,69 | 0,43 | 0,297 | 1,187 | 0 | 0,00 | uchylne |
| 5 | 13/3 |  | piwnica | 5 | 0,69 | 0,43 | 0,297 | 1,484 | 0 | 0,00 | uchylne |
|  | Razem |  |  | 21 |  |  |  | 17,415 | 8 | 10,34 |  |

| Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Zamenhofa 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w pomieszczeniach wspólnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Adres | Nazwisko lokatora | Pomieszczenie | Ilość okien | Wymiary okien |  | Pow. 1 okna w m2 | Pow. razem w lokalu w m2 | Parapety | Parapety wewn. łączna długość | Widok okien | Uwagi |
|  |  |  |  |  | szer. | wys. |  |  | ilość - szt |  |  |  |
| 1 | Zamenhofa 13 |  | klatka schodowa | 1 | 1,20 | 1,53 | 1,836 | 1,836 | 1 | 1,30 | 2-skrz. |  |
| 2 |  |  | klatka schodowa | 1 | 0,95 | 0,67 | 0,637 | 0,605 | 0 | 0,00 | 1-skrz. |  |
| 3 |  |  | strych | 1 | 1,25 | 1,20 | 1,500 | 1,500 | 1 | 1,35 | 2-skrz. |  |
| 4 |  |  | strych | 1 | 0,65 | 0,71 | 0,462 | 0,462 | 0 | 0,00 | 1-skrz. |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | 4 |  |  |  | 4,402 | 2 | 2,65 |  |  |