# Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej

72-010 Police, ul. Bankowa 18

tel. 091-4311350, 351, fax 091-3175037

kom. 0695395408

............................................

............................................

............................................

Nasz znak: TT/ 121 /2008							Police, dnia 6.06.2008 r.

Dot:	Zapytania do przetargu ogłoszonego na dzień 25.06.2008 na docieplenie budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Bankowej 15-17, Konopnickiej 14-16, Zamenhofa 13”

# Do zamawiającego w dniu 6.06.2008 wpłynęło zapytania o treści:

„W przedmiarze robót na docieplenie budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Bankowej nr 15-17 brak pozycji czas pracy rusztowań. Zapytanie: Czy i jaką pozycję na czas pracy rusztowań należy ująć w kosztorysie ofertowym, a jeżeli tak – to do których pozycji kosztorysowych będzie miała ona zastosowanie?”

Powołując się na  art. 38. ustawy Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego  informuję:

Docieplenie budynku przy ul. Bankowej 15-17 jest częścią zamówienia j.w.

Wyszczególnienie robót do wykonania na budynku (przedmiar robót) stanowi załącznik nr 3a, a opis robót podstawowych i towarzyszących oraz dane techniczne                                  i technologiczne  niezbędne do przygotowania oferty zawiera załącznik nr 2a (ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych). Na stronie 2 zał. nr 2a zamawiający zamieścił zapis: „ustawienie rusztowań rurowych i pracę rusztowań należy skalkulować indywidualnie”.

Zamawiający wymaga, aby roboty termomodernizacyjne wykonywane były                                  z zastosowaniem bezpiecznych rusztowań rurowych - i w związku z tym w przedmiarze (zał. nr 3a poz. 8.1 i 8.2) podana jest ilość m2 rusztowania, oraz dla bezpieczeństwa pracujących ludzi – zabezpieczenie odgromowe rusztowań. Kalkulacja pracy rusztowań zależy od faktycznych możliwości wykonawcy (zależnie od tego, czy posiada on rusztowania własne czy dzierżawione, ile osób zatrudni przy robotach, jak długo zamierza prowadzić roboty itp.) oraz dotyczy wszystkich pozycji kosztorysowych, gdzie przy robotach jest wymagane rusztowanie.

Podpisał: Z-ca Dyrektora ds. Technicznych – inż. Jerzy Dąborowski

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy do dnia 6.06.2008 pobrali SIWZ

- Umieszczenie na stronie internetowej