Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w 10 budynkach mieszkalnych

w Policach-Jasienicy i Trzebieży

administrowanych przez ZGKiM w Policach

Lokalizacja:

w  Policach: Grunwaldzka 4, Kopernika 2, Kopernika 3, Kopernika 4, Kopernika 5, Wodna 2,

w Trzebieży: Szkolna 1, Polna 42, Leśna 7, Leśna 12

Ogólna charakterystyka obiektów:

- Budynki administrowane przez ZGKiM Police, jedno, dwu, lub trzykondygnacyjne,  wolnostojące, usytuowane wzdłuż ulic.

- Zamawiający wystąpił o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego                           w Policach dla wszystkich w/w budynków.

Szczegółowy opis stanu istniejącego zawarty jest w dokumentacji technicznej, z której wyciąg stanowi załącznik nr 11 (1-10) do SIWZ.

Oryginały dokumentacji technicznej do wglądu w dziale technicznym Zamawiającego (pok. 310).

Ogólny opis  robót:

- przebicie i przekucie otworów w ścianach lub stropach,

- montaż rurociągów stalowych o średnicach 25, 32, 40 mm w tulejach ochronnych                 w miejscach przejść przez ściany bądź stropy, z uziemieniem,

- montaż rurociągów miedzianych o średnicach 15, 18 mm w tulejach ochronnych                 w miejscach przejść przez ściany bądź stropy,

- wykonanie podejść do gazomierzy  śr. 25 mm,

- montaż kurków gazowych o średnicach 15, 25mm,

- wykonanie prób ciśnieniowych,

- zabezpieczenie powierzchni rur stalowych: miniowanie i malowanie olejne,

- przełączanie wentylacji, montaż kratek wywiewnych,

- wykonanie wentylacji Ø 150 – kompletny komin systemu MKD Żary 15, w przypadkach braku wolnego przewodu kominowego (zgodnie z dokumentacją projektową),

- zabetonowanie, zamurowanie przebić w ścianach i stropach,

- montaż szafek do gazomierzy w korytarzach,

Zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. nr 3 (1-10).

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót -              w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Energia elektryczna – z obwodów administracyjnych, i woda na koszt wykonawcy                      (z mieszkań lokatorskich).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- Należy umożliwić bezpieczne przejścia mieszkańcom lokali.

ogrodzenie

- Obiekty nie wymagają ogrodzenia.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         4-01, 2-15 wraz z dodatkami do KNR, KNNR   oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane        w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Materiały użyte do instalacji: rury i kurki gazowe winny posiadać świadectwa jakościowe,

Sprzęt – zgodnie z normami KNR

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.

Dane organizacyjne:

- Umówienie się z lokatorami na termin wykonania instalacji w lokalach – w gestii wykonawcy.

- Materiały powinny być dowożone bezpośrednio do budynku.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Kontrolę nad prawidłowym wykonaniem robót gazowych zgodnie z projektem technicznym zamawiający powierza autorowi projektu technicznego, który potwierdzi wykonanie robót       i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Przed końcowym odbiorem technicznym wymagany będzie protokół z próby ciśnieniowej podpisany przez przedstawiciela zakładu gazowniczego.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Policach.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów, usunięcie zanieczyszczeń związanych z wykonywaną robotą.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie świadectw na materiały są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

....................................................................................